## Foglio1
[5 empty] | ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
[5 empty] | Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
CLIENT |  | EALL SRL |  |  | LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Cliente |  |  |  |  | Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
PLANT |  | Termovalorizzatore |  |  | UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Impianto |  |  |  |  | Unità | [8 empty] | Pg |  | di
PSN |  | MACCHINA |  | P&ID | DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
L2- | G54-SL421A | L2- | G54-C0075A | OFMY002 | Ventilatore trasporto carboni attivi | 3 | 4 | 3.2 | 400 | 8.6 | 2 | L2- | R24-SC202X

## Foglio2
ELENCO POTENZA 3,00 kw | CONTRACT
Contratto
Impianto | SPEC. N°