MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 200LB2 POLI 2 KW.37 V5 VOLT 400/690 Hz 50 IE2 1.190,00

CUSCINETTO ISOLATO 250,00

MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 315LB6 POLI 6 KW.160 V5 VOLT 400/690 Hz 50 IE1 con scaldiglie anticondensa 5.950,00

SOVRAPPREZZO CUSCINETTO ISOLATO 480,00

MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 315S2 POLI 2 KW.110 FORMA B3 VOLT 400/690 Hz 50 IE2 3.550,00

SOVRAPPREZZO CUSCINETTO ISOLATO 480,00

MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 280M2 POLI 2 KW.90 FORMA B3 VOLT.400/690 Hz 50 IE2 1.950,00

SOVRAPPREZZO CUSCINETTO ISOLATO 350,00

MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 250M4 POLI 4 KW.55 FORMA B3 VOLT 400/690 Hz 50 1.471,00

SOVRAPPREZZO CUSCINETTO ISOLATO 300,00

MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 250M2 POLI 2 KW.55 FORMA B3 VOLT 400/690 Hz 50 1.390,00

SOVRAPPREZZO CUSCINETTO ISOLATO 280,00

MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 225S4 POLI 4 KW.37 FORMA B3 VOLT 400/690 Hz 50 1.190,00

MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 200LB2 POLI 2 KW.37 FORMA B3 VOLT 400/690 Hz 50 1.100,00

MOTORE ELETTRICO SIMOTOP 132M4 POLI 4 KW.7,5 FORMA B3 VOLT 400/690 Hz 50 360,00