|  |  | REM S.R.L. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lista Ricambi Auma |  |  |  |
| Part.Nr. | Cod. | Descrizione | PZ | Tipo | Commessa |
| 2.3 | E | Scheda comando locale | 1 | Aumatic AC 01.1 | 23027079 |
| 4.1 | E | Coppia contattori | 1 | Aumatic AC 01.1 | 23027079 |
| 8.0 | B | Scheda di interfaccia | 1 | Aumatic AC 01.1 | 23027079 |
| 9.0 | B | Scheda logica | 1 | Aumatic AC 01.1 | 23027079 |
| 11.0 | B | Scheda relè | 1 | Aumatic AC 01.1 | 23027079 |
| 105.0 | B | Microinterruttore blinker (senza camma e piastra) | 1 | Aumatic SG 07.1 F07 | 23027079 |