Patrica 14/05/2019

Spett. A.R.I.A. S.P.A

LOC. VALLE PORCHIO, SNC

SAN VITTORE DEL LAZIO 03040 FR

Alla cortese attenzione dell’Ing. DHIMA

Vostro Rif. Gara GARA N. 8800002783 Lotto 2 N°.8317413257

NS. RIF.139 del 15/06/2020 Richiesta Chiarimenti

Con la presente in merito alla gara 8800002783 siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- La Vostra Richiesta fa rifermento a due Lotti il lotto 2 N°.8317413257 in cui mensionate la manutenzione di motori elettrici senza specificare la classe energetica degli stessi. Infatti sui vostri impianti avete installato Motori in classe di efficienza IE1,  IE2 ed alcuni in IE3. Questo tipo di classificazione differenzia i motori anche nella loro costruzione meccanica ed elettrica con quindi costi completamente diversi.

- Ulteriore spiegazione che riteniamo indispensabile è che alcuni vostri motori non sono serie MEC e oltre tutto adatti per uso sotto inverter e quindi non normati proprio per le loro caratteristiche eletriche e meccaniche con costi completamente  diversi.

- A fronte di quanto scritto nei punti n.1 e n.2 e considerato che come tutte le Aziende siete diretti verso ulteriori adeguamenti nel campo del risparmio energetico con l’adozione di motori con standard di maggiore efficienza e quindi di ulteriori aumenti costo di riparazione siamo a richiedere