## ISTRUZIONI
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA - GARA N. 3785/EBE - LOTTO 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
TABELLE dalla 1 alla 7: obbligo di compilazione di tutte le voci di cui alle celle evidenziate in giallo.
La mancata quotazione di una o più voci di cui alle TABELLE dalla 1 alla 7, comporterà la non ammissione alla graduatoria di gara dell'offeta presentata. Per mancata quotazione si intende: cella di colore giallo vuota. L'inserimento del numero 0 (zero) in corrispondenza di una o più voci oggetto di quotazione ad importo unitario, equivale a importo unitario offerto uguale a 0 (zero).
L'importo di cui alla voce IMPORTO TOTALE SERVIZIO di cui alla TABELLA RIEPILOGO OFFERTA, dovrà essere inserito nell'apposito campo a video presente nella risposta economica del portale acquisti.
Il presente modello di offerta economica, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente secondo quanto indicato dal disciplinare di gara ed inserito nell'apposita sezione presente nella risposta economica del portale acquisti.
Per ulteriori indicazioni circa la compilazione del presente modello di offerta economica si rinvia al Disciplinare di gara 3785/EBE
Il presente modello di offerta economica dovrà essere restituito in formato EXCEL. Non convertire in pdf.

## Tabella 1
MODELLO OFFERTA ECONOMICA - GARA 3785/EBE TABELLA 1 GRUPPI ELETTROGENI P ≤ 50 kVA
MANUTENZIONE ORDINARIA | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Costo intervento manutenzione ordinaria |  | 80 | 0
IMPORTO TOTALE per MANUTENZIONE ORDINARIA (€) |  |  | 0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Sostituzione con fornitura Batteria/e di amperaggio adeguato |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di inettori |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura della/e cinghia/e di trasmissione |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un giunto di accoppiamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del liquido refrigerante miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del radiatore completo, comprensivo del liquido refrigerante, miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Revisione o sostituzione, con fornitura della pompa ricircolo acqua e del liquido refrigerante miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura della pompa iniezione |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di una elettropompa autoadescante per il riempimento del serbatoio giornaliero di gasolio |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del motorino di avviamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di tensione completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di giri elettronico completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di giri meccanico |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del sistema di preriscaldo motore completo di tutta la componentistica e dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura dell'alternatore carica batterie |  | 1 | 0
Sostituzione guarnizioni di tenuta motore |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del cablaggio completo a bordo macchina eseguito con conduttori di sezione adeguata isolati al silicone |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un elettromagnete di arresto del tipo omologato |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura dei diodi rotanti e del relativo disco porta diodi |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un dispositivo per la separazione dell’acqua dal gasolio completo dei relativi collegamenti elettrici per il blocco motore e la segnalazione ottica |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura completa sia di tutte le tubazioni metalliche e di gomma del motore |  | 1 | 0
Verniciatura completa con ciclo a spruzzo composta da mano di fondo, mano intermedia e mano a finire,la vernice impiegata dovrà essere indicata per superfici ferrose sottoposte ad alte temperature |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un interruttore magnetotermico differenziale completo dei relativi collegamenti elettrici completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di marmitte di scarico dei gas combusti, silenziate di tipo residenziale ad alto abbattimento di rumorosità ≤ 60 dB a 7 mt |  | 1 | 0
Coibentazione del sistema di scarico dei gas combusti con lana di roccia contenuta in lamierino di alluminio o similare |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un sistema di insonorizzazione mediante cofanatura per installazione in ambienti interni, in lamiera zincata opportunamente verniciata e scocca portante in profilati elementi presso fusi, rivestimenti interni con materiale d’acciaio fonoassorbente in lane minerali di tipo incombustibile e imputrescibile. Il livello di rumorosità a carico elettrico nominale dovrà essere ≤ di 65/70 dB a 7 mt. Raffreddamento del motore per mezzo di elettroaspiratori di portata adeguata completi dei relativi collegamenti elettrici per l’espulsione dell’aria calda verso l’esterno del locale G.E.- La cofanatura insonorizzante dovrà essere costruita in modo tale che tutte le parti del G.E. risultino facilmente accessibili |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un sistema di telecommutazione Rete-Gruppo con commutatori tetrapolari SOCOMEC tipo SIRCOVER o similare motorizzato VE a 220Vca o 24Vcc maggiorato del 30% rispetto alla potenza nominale del G.E.,completo dei relativi collegamenti elettrici e delle relative opere di adattamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura completa del circuito elettrico di comando e protezione dell’elettropompa trifase di caricamento gasolio nel serbatoio giornaliero, comprensivo dei cavi elettrici di collegamento |  | 1 | 0
Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico per il comando, il controllo e la telecommutazione rete-gruppo elettrogeno trifase 380/220 e relativa componentistica |  | 1 | 0
IMPORTO TOTALE per MANUTENZIONE STRAORDINARIA (€) |  |  | 0
IMPORTO TOTALE per MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA G.E. P ≤ 50 kVA (€) |  |  | 0

## Tabella 2
MODELLO OFFERTA ECONOMICA - GARA 3785/EBE TABELLA 2 GRUPPI ELETTROGENI 50 < P ≤ 100 kVA
MANUTENZIONE ORDINARIA | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Costo intervento manutenzione ordinaria |  | 60 | 0
TOTALE IMPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  | 0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Sostituzione con fornitura Batteria/e di amperaggio adeguato |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di inettori |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura della/e cinghia/e di trasmissione |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un giunto di accoppiamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del liquido refrigerante miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del radiatore completo, comprensivo del liquido refrigerante, miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Revisione o sostituzione, con fornitura della pompa ricircolo acqua e del liquido refrigerante miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura della pompa iniezione |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di una elettropompa autoadescante per il riempimento del serbatoio giornaliero di gasolio |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del motorino di avviamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di tensione completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di giri elettronico completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di giri meccanico |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del sistema di preriscaldo motore completo di tutta la componentistica e dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura dell'alternatore carica batterie |  | 1 | 0
Sostituzione guarnizioni di tenuta motore |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del cablaggio completo a bordo macchina eseguito con conduttori di sezione adeguata isolati al silicone |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un elettromagnete di arresto del tipo omologato |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura dei diodi rotanti e del relativo disco porta diodi |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un dispositivo per la separazione dell’acqua dal gasolio completo dei relativi collegamenti elettrici per il blocco motore e la segnalazione ottica |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura completa sia di tutte le tubazioni metalliche e di gomma del motore |  | 1 | 0
Verniciatura completa con ciclo a spruzzo composta da mano di fondo, mano intermedia e mano a finire,la vernice impiegata dovrà essere indicata per superfici ferrose sottoposte ad alte temperature |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un interruttore magnetotermico differenziale completo dei relativi collegamenti elettrici completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di marmitte di scarico dei gas combusti, silenziate di tipo residenziale ad alto abbattimento di rumorosità ≤ 60 dB a 7 mt |  | 1 | 0
Coibentazione del sistema di scarico dei gas combusti con lana di roccia contenuta in lamierino di alluminio o similare |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un sistema di insonorizzazione mediante cofanatura per installazione in ambienti interni, in lamiera zincata opportunamente verniciata e scocca portante in profilati elementi presso fusi, rivestimenti interni con materiale d’acciaio fonoassorbente in lane minerali di tipo incombustibile e imputrescibile. Il livello di rumorosità a carico elettrico nominale dovrà essere ≤ di 65/70 dB a 7 mt. Raffreddamento del motore per mezzo di elettroaspiratori di portata adeguata completi dei relativi collegamenti elettrici per l’espulsione dell’aria calda verso l’esterno del locale G.E.- La cofanatura insonorizzante dovrà essere costruita in modo tale che tutte le parti del G.E. risultino facilmente accessibili |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un sistema di telecommutazione Rete-Gruppo con commutatori tetrapolari SOCOMEC tipo SIRCOVER o similare motorizzato VE a 220Vca o 24Vcc maggiorato del 30% rispetto alla potenza nominale del G.E.,completo dei relativi collegamenti elettrici e delle relative opere di adattamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura completa del circuito elettrico di comando e protezione dell’elettropompa trifase di caricamento gasolio nel serbatoio giornaliero, comprensivo dei cavi elettrici di collegamento |  | 1 | 0
Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico per il comando, il controllo e la telecommutazione rete-gruppo elettrogeno trifase 380/220 e relativa componentistica |  | 1 | 0
TOTALE IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA |  |  | 0
IMPORTO TOTALE per MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA G.E. 50 < P ≤ 100 kVA (€) |  |  | 0

## Tabella 3
MODELLO OFFERTA ECONOMICA - GARA 3785/EBE TABELLA 3 GRUPPI ELETTROGENI 100 < P ≤ 250 kVA
MANUTENZIONE ORDINARIA | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Costo intervento manutenzione ordinaria |  | 60 | 0
TOTALE IMPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  | 0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Sostituzione con fornitura Batteria/e di amperaggio adeguato |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di inettori |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura della/e cinghia/e di trasmissione |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un giunto di accoppiamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del liquido refrigerante miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del radiatore completo, comprensivo del liquido refrigerante, miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Revisione o sostituzione, con fornitura della pompa ricircolo acqua e del liquido refrigerante miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura della pompa iniezione |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di una elettropompa autoadescante per il riempimento del serbatoio giornaliero di gasolio |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del motorino di avviamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di tensione completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di giri elettronico completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di giri meccanico |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del sistema di preriscaldo motore completo di tutta la componentistica e dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura dell'alternatore carica batterie |  | 1 | 0
Sostituzione guarnizioni di tenuta motore |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del cablaggio completo a bordo macchina eseguito con conduttori di sezione adeguata isolati al silicone |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un elettromagnete di arresto del tipo omologato |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura dei diodi rotanti e del relativo disco porta diodi |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un dispositivo per la separazione dell’acqua dal gasolio completo dei relativi collegamenti elettrici per il blocco motore e la segnalazione ottica |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura completa sia di tutte le tubazioni metalliche e di gomma del motore |  | 1 | 0
Verniciatura completa con ciclo a spruzzo composta da mano di fondo, mano intermedia e mano a finire,la vernice impiegata dovrà essere indicata per superfici ferrose sottoposte ad alte temperature |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un interruttore magnetotermico differenziale completo dei relativi collegamenti elettrici completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di marmitte di scarico dei gas combusti, silenziate di tipo residenziale ad alto abbattimento di rumorosità ≤ 60 dB a 7 mt |  | 1 | 0
Coibentazione del sistema di scarico dei gas combusti con lana di roccia contenuta in lamierino di alluminio o similare |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un sistema di insonorizzazione mediante cofanatura per installazione in ambienti interni, in lamiera zincata opportunamente verniciata e scocca portante in profilati elementi presso fusi, rivestimenti interni con materiale d’acciaio fonoassorbente in lane minerali di tipo incombustibile e imputrescibile. Il livello di rumorosità a carico elettrico nominale dovrà essere ≤ di 65/70 dB a 7 mt. Raffreddamento del motore per mezzo di elettroaspiratori di portata adeguata completi dei relativi collegamenti elettrici per l’espulsione dell’aria calda verso l’esterno del locale G.E.- La cofanatura insonorizzante dovrà essere costruita in modo tale che tutte le parti del G.E. risultino facilmente accessibili |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un sistema di telecommutazione Rete-Gruppo con commutatori tetrapolari SOCOMEC tipo SIRCOVER o similare motorizzato VE a 220Vca o 24Vcc maggiorato del 30% rispetto alla potenza nominale del G.E.,completo dei relativi collegamenti elettrici e delle relative opere di adattamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura completa del circuito elettrico di comando e protezione dell’elettropompa trifase di caricamento gasolio nel serbatoio giornaliero, comprensivo dei cavi elettrici di collegamento |  | 1 | 0
Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico per il comando, il controllo e la telecommutazione rete-gruppo elettrogeno trifase 380/220 e relativa componentistica |  | 1 | 0
TOTALE IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA |  |  | 0
IMPORTO TOTALE per MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA G.E. 100 < P ≤ 250 kVA (€) |  |  | 0

## Tabella 4
MODELLO OFFERTA ECONOMICA TABELLA 4 GRUPPI ELETTROGENI 250 < P ≤ 630 kVA
MANUTENZIONE ORDINARIA | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Costo intervento manutenzione ordinaria |  | 40 | 0
TOTALE IMPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  | 0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Sostituzione con fornitura Batteria/e di amperaggio adeguato |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di inettori |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura della/e cinghia/e di trasmissione |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un giunto di accoppiamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del liquido refrigerante miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del radiatore completo, comprensivo del liquido refrigerante, miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Revisione o sostituzione, con fornitura della pompa ricircolo acqua e del liquido refrigerante miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura della pompa iniezione |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di una elettropompa autoadescante per il riempimento del serbatoio giornaliero di gasolio |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del motorino di avviamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di tensione completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di giri elettronico completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di giri meccanico |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del sistema di preriscaldo motore completo di tutta la componentistica e dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura dell'alternatore carica batterie |  | 1 | 0
Sostituzione guarnizioni di tenuta motore |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del cablaggio completo a bordo macchina eseguito con conduttori di sezione adeguata isolati al silicone |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un elettromagnete di arresto del tipo omologato |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura dei diodi rotanti e del relativo disco porta diodi |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un dispositivo per la separazione dell’acqua dal gasolio completo dei relativi collegamenti elettrici per il blocco motore e la segnalazione ottica |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura completa sia di tutte le tubazioni metalliche e di gomma del motore |  | 1 | 0
Verniciatura completa con ciclo a spruzzo composta da mano di fondo, mano intermedia e mano a finire,la vernice impiegata dovrà essere indicata per superfici ferrose sottoposte ad alte temperature |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un interruttore magnetotermico differenziale completo dei relativi collegamenti elettrici completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di marmitte di scarico dei gas combusti, silenziate di tipo residenziale ad alto abbattimento di rumorosità ≤ 60 dB a 7 mt |  | 1 | 0
Coibentazione del sistema di scarico dei gas combusti con lana di roccia contenuta in lamierino di alluminio o similare |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un sistema di insonorizzazione mediante cofanatura per installazione in ambienti interni, in lamiera zincata opportunamente verniciata e scocca portante in profilati elementi presso fusi, rivestimenti interni con materiale d’acciaio fonoassorbente in lane minerali di tipo incombustibile e imputrescibile. Il livello di rumorosità a carico elettrico nominale dovrà essere ≤ di 65/70 dB a 7 mt. Raffreddamento del motore per mezzo di elettroaspiratori di portata adeguata completi dei relativi collegamenti elettrici per l’espulsione dell’aria calda verso l’esterno del locale G.E.- La cofanatura insonorizzante dovrà essere costruita in modo tale che tutte le parti del G.E. risultino facilmente accessibili |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un sistema di telecommutazione Rete-Gruppo con commutatori tetrapolari SOCOMEC tipo SIRCOVER o similare motorizzato VE a 220Vca o 24Vcc maggiorato del 30% rispetto alla potenza nominale del G.E.,completo dei relativi collegamenti elettrici e delle relative opere di adattamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura completa del circuito elettrico di comando e protezione dell’elettropompa trifase di caricamento gasolio nel serbatoio giornaliero, comprensivo dei cavi elettrici di collegamento |  | 1 | 0
Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico per il comando, il controllo e la telecommutazione rete-gruppo elettrogeno trifase 380/220 e relativa componentistica |  | 1 | 0
TOTALE IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA |  |  | 0
IMPORTO TOTALE per MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA G.E. 250 < P ≤ 630 kVA (€) |  |  | 0

## Tabella 5
MODELLO OFFERTA ECONOMICA - GARA 3785/EBE TABELLA 5 GRUPPI ELETTROGENI P > 630 kVA
MANUTENZIONE ORDINARIA | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Costo intervento manutenzione ordinaria |  | 15 | 0
TOTALE IMPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA |  |  | 0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Sostituzione con fornitura Batteria/e di amperaggio adeguato |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di inettori |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura della/e cinghia/e di trasmissione |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un giunto di accoppiamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del liquido refrigerante miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del radiatore completo, comprensivo del liquido refrigerante, miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Revisione o sostituzione, con fornitura della pompa ricircolo acqua e del liquido refrigerante miscelato con antigelo |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura della pompa iniezione |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di una elettropompa autoadescante per il riempimento del serbatoio giornaliero di gasolio |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del motorino di avviamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di tensione completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di giri elettronico completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un regolatore di giri meccanico |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del sistema di preriscaldo motore completo di tutta la componentistica e dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura dell'alternatore carica batterie |  | 1 | 0
Sostituzione guarnizioni di tenuta motore |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura del cablaggio completo a bordo macchina eseguito con conduttori di sezione adeguata isolati al silicone |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un elettromagnete di arresto del tipo omologato |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura dei diodi rotanti e del relativo disco porta diodi |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un dispositivo per la separazione dell’acqua dal gasolio completo dei relativi collegamenti elettrici per il blocco motore e la segnalazione ottica |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura completa sia di tutte le tubazioni metalliche e di gomma del motore |  | 1 | 0
Verniciatura completa con ciclo a spruzzo composta da mano di fondo, mano intermedia e mano a finire,la vernice impiegata dovrà essere indicata per superfici ferrose sottoposte ad alte temperature |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un interruttore magnetotermico differenziale completo dei relativi collegamenti elettrici completo dei relativi collegamenti elettrici |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di marmitte di scarico dei gas combusti, silenziate di tipo residenziale ad alto abbattimento di rumorosità ≤ 60 dB a 7 mt |  | 1 | 0
Coibentazione del sistema di scarico dei gas combusti con lana di roccia contenuta in lamierino di alluminio o similare |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un sistema di insonorizzazione mediante cofanatura per installazione in ambienti interni, in lamiera zincata opportunamente verniciata e scocca portante in profilati elementi presso fusi, rivestimenti interni con materiale d’acciaio fonoassorbente in lane minerali di tipo incombustibile e imputrescibile. Il livello di rumorosità a carico elettrico nominale dovrà essere ≤ di 65/70 dB a 7 mt. Raffreddamento del motore per mezzo di elettroaspiratori di portata adeguata completi dei relativi collegamenti elettrici per l’espulsione dell’aria calda verso l’esterno del locale G.E.- La cofanatura insonorizzante dovrà essere costruita in modo tale che tutte le parti del G.E. risultino facilmente accessibili |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura di un sistema di telecommutazione Rete-Gruppo con commutatori tetrapolari SOCOMEC tipo SIRCOVER o similare motorizzato VE a 220Vca o 24Vcc maggiorato del 30% rispetto alla potenza nominale del G.E.,completo dei relativi collegamenti elettrici e delle relative opere di adattamento |  | 1 | 0
Sostituzione con fornitura completa del circuito elettrico di comando e protezione dell’elettropompa trifase di caricamento gasolio nel serbatoio giornaliero, comprensivo dei cavi elettrici di collegamento |  | 1 | 0
Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico per il comando, il controllo e la telecommutazione rete-gruppo elettrogeno trifase 380/220 e relativa componentistica |  | 1 | 0
TOTALE IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA |  |  | 0
IMPORTO TOTALE per MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA G.E. P > 630 kVA (€) |  |  | 0

## Tabella 6
MODELLO OFFERTA ECONOMICA - GARA 3785/EBE TABELLA 6
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Sopralluogo preventivo per redazione di report con elenco di interventi e costi per il ripristino del gruppo elettrogeno |  | 20 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un sensore di sicurezza omologato per l'arresto in caso di bassa pressione olio, completo dei materiali accessori, attivita di addattamento e collegamenti elettrici. |  | 4 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un sensore di sicurezza omologato per l’arresto in caso alta temperatura, completo dei materiali accessori, attività di adattamento e collegamenti elettrici in cavo |  | 4 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un interruttore a galleggiante omologato, completo dei materiali accessori, attività di adattamento e collegamenti elettrici in cavo |  | 4 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un trasduttore di segnale del tipo VDO-VEGLIA o equivalente, per l’invio della temperatura dell’olio motore, completo dei materiali accessori, attività di adattamento e collegamenti elettrici in cavo |  | 4 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un trasduttore di segnale del tipo VDO-VEGLIA o equivalente, per l’invio della pressione dell’olio motore, completo dei materiali accessori, attività di adattamento e collegamenti elettrici in cavo |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un trasduttore di segnale del tipo VDO-VEGLIA ecc., per l’invio della temperatura dell’acqua motore, completo dei materiali accessori, attività di adattamento e collegamenti elettrici in cavo |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di uno strumento per l’invio della misura del gasolio presente all’interno del serbatoio giornaliero completo dei materiali accessori, attività di adattamento e collegamenti elettrici in cavo |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di una elettrovalvola omologata o valvola a tenuta meccanica completa dei materiali accessori, attività di adattamento e collegamenti elettrici in cavo |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di una valvola rapidocomandata dall’esterno di tipo omologata, completa dei materiali accessori e attività di adattamento e collegamenti elettrici in cavo |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un sensore di sicurezza per la segnalazione del basso livello del liquido refrigerante completo dei materiali accessori, attività di adattamento e collegamenti elettrici in cavo |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di valvola di intercettazione eccanica e di ritegno per gasolio del tipo Laba o equivalente completa dei materiali accessori e dell’attività di adattamento |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di valvola di limitatrice di carico, al 90% per serbatoi di stoccaggio gasolio, completa di materiali accessori e guarnizioni di tenuta del serbatoio esistente |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un pulsante di emergenza, stagno completo dei materiali accessori, attività di adattamento e collegamenti elettrici in cavo |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un dispositivo di autorichiusura della porta di accesso al locale G.E. |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un maniglione antipanico sulla porta di accesso al locale G.E. completo di serratura |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un carica batteria da quadro del tipo ELCOS CB60 o equivalente comunque di potenza adatto all’ alimentazioni ausiliarie ed a mantenere carica/e le batterie del G.E., completo di segnalazione da fronte quadro di anomalie |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un dispositivo di comando e controllo G.E. del tipo ELCOS mod CAM 538/20 o equivalente, completa dei materiali accessori |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un dispositivo di comando e controllo G.E. del tipo SICES mod. EM 3000 o equivalente, completa dei materiali accessori |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un dispositivo di comando e controllo G.E. del tipo SICES mod. DST 4400 o equivalente, completa dei materiali accessori |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un dispositivo di comando e controllo G.E. del tipo SICES mod. DST 4600A equivalente, completa dei materiali accessori |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di una centralina di comando e controllo G.E. del tipo SICES mod. DST 4601 o equivalente, completa dei materiali accessori |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un relè voltmetrico di rete trifase del tipo ELCOS tipo RET 100/00- 380V o equivalente |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un relè voltmetrico di rete trifase del tipo ELCOS RET 200/00- |  | 2 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un conta-avviamenti meccanico a cinque cifre da quadro, alim. ausiliaria 12/24Vcc |  | 12 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un contaore di funzionamento meccanico a cinque cifre da quadro, alim. ausiliaria 12/24Vcc |  | 12 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un indicatore di pressione olio da quadro, alim. ausiliaria 12/24Vdc |  | 4 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un indicatore di temperatura olio da quadro, alim. ausiliaria 12/24Vcc |  | 4 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un indicatore di temperatura acqua da quadro, alim. ausiliaria 12/24Vcc |  | 4 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un indicatore di pressione olio da quadro, alim. ausiliaria 12/24Vcc |  | 4 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un convertitore di tensione monofase, tensione ingresso 0-500V, uscita 4-20 mA, alim. ausiliaria 12/24Vcc |  | 4 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di un convertitore di corrente, ingresso 0-5A uscita 4-20 mA, alim. ausiliaria 12/24Vcc |  | 4 | 0
Sostituzione o fornitura in opera di una soglia di contenimento, altezza minima 20 cm sulla porta di accesso al locale G.E |  | 6 | 0
Sostituzione o realizzazione di aperture per l’ aerazione del locale con fornitura in opera di grate di acciaio zincato a caldo a maglia stretta |  | 20 | 0
Estintore portatile con staffa di supporto per fissaggio a parete, di tipo approvato per fuochi di classe B con contenuto di agente estinguente non inferiore a 6 Kg |  | 2 | 0
Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalazione e monitori |  | 2 | 0
IMPORTO TOTALE per MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE (€) |  |  | 0
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Costo chiamata intervento per qualsiasi taglia |  | 10 | 0
TOTALE IMPORTO SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO |  |  | 0
IMPORTO TOTALE per MANUTENZIONE STRAODINARIA GENERALE E PRONTO INTERVENTO (€) |  |  | 0

## Tabella 7
MODELLO OFFERTA ECONOMICA - GARA 3785/EBE TABELLA 7
SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Solo progetto di adeguamento, comprensivo di sopralluogo, rilievo, relazione tecnica, elaborati grafici |  | 10 | 0
Progetto + SCIA per gruppi elettrogeni Cat. A, comprensiva di certificazioni degli impianti e sopralluogo con i VVF |  | 12 | 0
Progetto + SCIA per gruppi elettrogeni Cat. B, comprensiva di certificazioni degli impianti e sopralluogo con i VVF |  | 5 | 0
Progetto + SCIA per gruppi elettrogeni Cat. C, comprensiva di certificazioni degli impianti e sopralluogo con i VVF |  | 5 | 0
Rinnovo C.P.I./SCIA in scadenza |  | 5 | 0
TOTALE IMPORTO PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI (€) |  |  | 0
SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO - SOPRALLUOGO E RELAZIONE TECNICA DI ADEGUAMENTO | IMPORTO UNITARIO (€) | Quantità stimate | IMPORTO COMPLESSIVO (€)
Sopralluogo e redazione di relazione tecnica di adeguamento |  | 70 | 0
TOTALE IMPORTO SOPRALLUOGO E RELAZIONE TECNICA DI ADEGUAMENTO (€) |  |  | 0
IMPORTO TOTALE per SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO (€) |  |  | 0

## RIEPILOGO
MODELLO OFFERTA ECONOMICA - GARA 3785/EBE TABELLA RIEPILOGO OFFERTA
Rif. | TIPOLOGIA SERVIZIO | PREZZO TOTALE (€)
Tabella 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA G.E. P ≤ 50 kVA | 0
Tabella 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA G.E. 50 < P ≤ 100 kVA | 0
Tabella 3 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA G.E. 100 < P ≤ 250 kVA | 0
Tabella 4 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA G.E. 250 < P ≤ 630 kVA | 0
Tabella 5 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA G.E. P > 630 kVA | 0
Tabella 6 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERALE E PRONTO INTERVENTO | 0
Tabella 7 | SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO | 0
- | ONERI PER LA SICUREZZA (DUVRI) | 12000
IMPORTO TOTALE SERVIZIO (€) |  | 12000
IL CONCORRENTE (inserire la ragione sociale)