## ISTRUZIONI
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA - GARA N. 3410/EBE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
SCHEDA QUOTAZIONI: obbligo di compilazione di tutte le voci di cui alle celle evidenziate in giallo.
La mancata quotazione di una o più voci di cui alla suddetta SCHEDA QUOTAZIONI comporterà la non ammissione alla graduatoria di gara dell'offeta presentata. Per mancata quotazione si intende: cella di colore giallo vuota. L'inserimento del numero 0 (zero) in corrispondenza di una o più voci oggetto di quotazione a ribasso percentuale, equivale a ribasso percentuale offerto uguale a 0 (zero).
L'importo di cui alla voce ID IMPORTO TOTALE OFFERTO (SUBTOT. 1 + SUBTOT 2+ SUBTOT 3 + Totale ID. 66 + Totale ID. 73) della Scheda quotazioni, dovrà essere inserito nell'apposito campo a video presente nella risposta economica del portale acquisti.
Il presente modello di offerta economica, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente secondo quanto indicato dal disciplinare di gara ed inserito nell'apposita sezione presente nella risposta economica del portale acquisti.
3410/EBE
Il presente modello di offerta economica dovrà essere restituito in formato EXCEL. Non convertire in pdf.

## Scheda Quotazioni
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA GARA N. 3410/EBE
SCHEDA QUOTAZIONI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA - Riferimento ART. 2 - Punto A - Disciplinare Tecnico
ID. | DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE |  | Numero carroponti / benne elettroidrauliche bivalve e a polipo | Lavorazioni presunte nel Triennio | Prezzo unitario a base di gara | Sconto percentualeofferto rispetto al prezzo unitario a base di gara | Prezzo unitario a base di gara al netto dello sconto percentuale offerto | Totale ID.
|  |  | N | N. | €/N | R% | €/N | €
|  |  |  | Qt. | PU | R% | PUO = PU* (1-R%) | PUO* QT
1 | Intervento di manutenzione ordinaria trimestrale per n.1 carroponte CSS (matr. 13621, 13622, 13625, 13626, 700239A, 700239B) |  | 6 | 54 | 1620 | 0% | 1620 | 87480
2 | Intervento di manutenzione ordinaria annuale per n.1 carroponte CSS (matr. 13621, 13622, 13625, 13626, 700239A, 700239B) |  | 6 | 18 | 4050 | 0% | 4050 | 72900
3 | Intervento di manutenzione ordinaria trimestrale per n.1 carroponte scorie (matr. 13623, 13627, 700192A). |  | 3 | 27 | 720 | 0% | 720 | 19440
4 | Intervento di manutenzione ordinaria annuale per n.1 carroponte scorie (matr. 13623, 13627, 700192A). |  | 3 | 9 | 1800 | 0% | 1800 | 16200
5 | Intervento di manutenzione ordinaria trimestrale per n.1 carroponte turbogeneratore (matr. 13624, 13628, 5398). |  | 3 | 27 | 480 | 0% | 480 | 12960
6 | Intervento di manutenzione ordinaria annuale per n.1 carroponte turbogeneratore (matr. 13624, 13628, 5398). |  | 3 | 9 | 800 | 0% | 800 | 7200
7 | Intervento di manutenzione ordinaria trimestrale per n.1 benna bivalve (matr. S25080110, 25080210, S25080309, S25080310, S25080410, S25080510, 951400). | Manutenzione ordinaria per n.1 | 7 | 63 | 360 | 0% | 360 | 22680
8 | Intervento di manutenzione ordinaria annuale per n.1 benna bivalve (matr. S25080110, 25080210, S25080309, S25080310, S25080410, S25080510, 951400). | Manutenzione ordinaria per n.1 | 7 | 21 | 720 | 0% | 720 | 15120
9 | Intervento di manutenzione ordinaria trimestrale per n.1 benna a polipo (matr. S37170110, S37170210, S37170310, S37170410, A230500, A230600) e mod. K.6530-08/630, K.6530-08/500. |  | 8 | 72 | 600 | 0% | 600 | 43200
10 | Intervento di manutenzione ordinaria annuale per n.1 benna a polipo (matr. S37170110, S37170210, S37170310, S37170410, A230500, A230600) e mod. K.6530-08/630, K.6530-08/500. |  | 8 | 24 | 1500 | 0% | 1500 | 36000
SUBTOT. 1 | SUBTOT. 1 (∑ DA Totale ID. 1 a Totale ID.10) | SUBTOTALE OFFERTO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALI | [5 empty] | 333180
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO - Riferimento ART. 2 - Punto B - Disciplinare Tecnico
ID. | DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE |  | Importo Triennale stanziato da Acea Ambiente (non vincolante) |  |  | Percentuale di sconto offerto sulle voci di elenco prezzi di cui al Bollettino Ufficiale Regione Lazio edizione 2022. |  | Totale ID.
|  |  | € |  |  | % |  | €
|  |  | IS |  |  | R% |  | IS * (1-R%)
11 | Importo stanziato da Acea Ambiente con riferimento alle lavorazioni previste negli elenchi e prezzi del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio edizione 2022 (incluse le voci inerenti i noli per carrelli elevatori, piattaforme elevatrici) |  | 40000 |  |  | 0% |  | 40000
ID. | DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE |  | Importo Triennale stanziato da Acea Ambiente (non vincolante e non soggetto a ribasso)
|  |  | € |  |  | % |  | €
12 | Importo stanziato per prestazioni d'opera da contabilizzare secondo le tariffe orarie previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti incrementate del 20 % per spese generali e utili di impresa. |  | 36000
ID. | LAVORAZIONI A CORPO - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE |  | Lavorazioni presunte nel Triennio (non vincolante) | Prezzo unitario a base di gara |  | Percentuale di sconto offerto rispetto al prezzo unitario a base di gara | Importo a base di gara | Totale ID.
|  |  | N. | €/N |  | % | € | €
|  |  | Qt. | PB |  | R% |  | [PB * (1-R%)] *Qt.
13 | PER QUALSIASI CARROPONTE: verifica della taratura del limitatore di carico, compresiva del trasporto, la disponibilità in sito e la predisposizione di adeguate masse campione, con le relative attrezzature d’imbragaggio, in funzione della portata della gru;• le operazioni di distacco e attacco delle attrezzature presenti sulle macchine e quelle di attacco delle masse campione;• la predisposizione del cantiere per le prove nonché le lavorazioni accessorie per l’esecuzione (conduzione delle macchine operatrici in area di parcheggio); • le operazioni per la re-installazione e predisposizione per messa in servizio delle macchine operatrici che sono state oggetto di verifica;• le operazioni di verifica, taratura e regolazione dei dispositivi elettronici di pesatura;• l’emissione di reportistica e della documentazione di legge a conclusione delle verifiche. |  | 1 | 2100 |  | 0% |  | 2100
14 | CARRIPONTE 13621-13622-13625-13626 Sostituzione funi di sollevamento ACCIAIO ZINCATO COMPATTATA ANIMA METALLICA D.24 6X36WS+CWR (oppure Teci S10AR 6x36+WR D.24 166m) (o similare) incluso movimentazione della macchina, rimozione e trasporto in apposita area della fune esistente, regolazione finecorsa, operazioni di distacco e attacco gancio e attrezzature, regolazioni, prove, tarature. Compresa disponibilità e impiego di attrezzature quali verricello, trabattello e conduzione della macchina in area di parcheggio. (fornitura e posa in opera). |  | 1 | 2900 |  | 0% |  | 2900
15 | CARRIPONTE 13623-13624-13627-13628 Sostituzione funi di sollevamento ACCIAIO ZINCATO INTEGRAL D.14 CROCIATA DX CR=16350kg Lunhezza 68m ,(o similare) incluso movimentazione della macchina, rimozione e trasporto in apposita area della fune esistente, regolazione finecorsa, operazioni di distacco e attacco gancio e attrezzature, regolazioni, prove, tarature. Compresa disponibilità e impiego di attrezzature quali verricello, trabattello e conduzione della macchina in area di parcheggio. (fornitura e posa in opera). |  | 1 | 790 |  | 0% |  | 790
16 | CARRIPONTE 700239A-700239B: Sostituzione funi di sollevamento in acciaio zincato FUNE IN ACCIAIO ZINCATO AZNHDHP6 D.16 MM carico di rottura 233kN oppure TECI D16 R>17000Kg S10 WS 216 L=38m (o similare) incluso movimentazione della macchina, rimozione e trasporto in apposita area della fune esistente, regolazione finecorsa, operazioni di distacco e attacco gancio e attrezzature, regolazioni, prove, tarature. Compresa disponibilità e impiego di attrezzature quali verricello, trabattello e conduzione della macchina in area di parcheggio. (fornitura e posa in opera). |  | 1 | 800 |  | 0% |  | 800
17 | CARROPONTE 700192A Sostituzione funi di sollevamento ACCIAIO ZINCATO INTEGRAL S10 CROCIATA DX D.10 CR=10500 + ACCIAIO ZINCATO INTEGRAL S10 CROCIATA SX D.10 CR=10500 L=30m+30m (o similare) incluso movimentazione della macchina, rimozione e trasporto in apposita area della fune esistente, regolazione finecorsa, operazioni di distacco e attacco gancio e attrezzature, regolazioni, prove, tarature. Compresa disponibilità e impiego di attrezzature quali verricello, trabattello e conduzione della macchina in area di parcheggio. (fornitura e posa in opera). |  | 1 | 690 |  | 0% |  | 690
18 | CARRIPONTI 13621-13622-13623-13625-13626-13627 : Sostituzione Finecorsa ingresso in passerella gru Telemeccanique XCPR2518G13 o similare incluso la movimentazione della macchina, incluse tutte le opere elettriche per la rimozione del finecorsa esistente e l'installazione del nuovo. Incluse le prove e l'eventuale adeguamento della staffa di comando. Fornitura e posa in opera |  | 1 | 180 |  | 0% |  | 180
19 | CARRIPONTI 13621-13622-13623-13625-13626-13627 : Sostituzione Finecorsa traslazione carrello e scorrimento ponte (TER 7551) S.7000 PF26755100 o similare incluso la movimentazione della macchina, incluse tutte le opere elettriche per la rimozione del finecorsa esistente e l'installazione del nuovo. Incluse le regolazioni e le prove. Fornitura e posa in opera |  | 1 | 300 |  | 0% |  | 300
20 | CARRIPONTI 13621-13622-13623-13625-13626-13627 : Sostituzione Finecorsa sollevamento (TER GF4C) FINECORSA ROTATIVO CON ALBERINO TER COD.PF090300500029 GF4C o similare incluso la movimentazione della macchina, incluse tutte le opere elettriche per la rimozione del finecorsa esistente e l'installazione del nuovo. Incluse le regolazioni e le prove. Fornitura e posa in opera |  | 1 | 310 |  | 0% |  | 310
21 | CARRIPONTI 13621-13622-13623-13625-13626-13627 : Sostituzione Finecorsa antiaccavallamento e emergenza salita Telemeccanique XCK M115 o similare incluso la movimentazione della macchina, incluse tutte le opere elettriche per la rimozione del finecorsa esistente e l'installazione del nuovo. Incluse le regolazioni e le prove. Fornitura e posa in opera |  | 1 | 240 |  | 0% |  | 240
22 | PER QUALSIASI CARROPONTE: Sostituzione finecorsa di tipologia unversale, magnetico, a croce, inclusa la movimentazione della macchina, le operazioni di distacco e attacco dei cavi, la rimozione del finecorsa esistente, le regolazioni, le prove FORNITURA ESCLUSA |  | 1 | 130 |  | 0% |  | 130
23 | PER QUALSIASI CARROPONTE: Sostituzione finecorsa rotativo a cam di qualsiasi tipo, inclusa la movimentazione della macchina, le operazioni di distacco e attacco dei cavi, la rimozione del finecorsa esistente, le regolazioni, le prove FORNITURA ESCLUSA |  | 1 | 180 |  | 0% |  | 180
24 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626-13623-13627 Sostituzione encoder completo di contatti (scorrimento ponte o traslazione carrello, salita argano) tipo AMC58 D15 LIKA (AMC5810/64AI1-15) completo di staffaggio comprensivo di rimozione e ripristino carter protettivi, connessioni elettriche, regolazioni, prove di funzionamento, verifica dei parametri analogici. Incluse tutte le opere accessorie ed elettriche.FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 490 |  | 0% |  | 490
25 | PER QUALSIASI: Sostituzione di encoder di qualsiasi tipologia comprese le operazioni di distacco e attacco dei cavi, le regolazioni, le prove (fornitura esclusa) |  | 1 | 180 |  | 0% |  | 180
26 | PER QLS CARRIPONTE: Regolazione di encoder di qualsiasi tipologia comprese le operazioni di distacco e attacco dei cavi, le regolazioni, le prove (fornitura esclusa) |  | 1 | 130 |  | 0% |  | 130
27 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione cavo di alimentazione attrezzatura, 44x2,5mmq LUNGHEZZA 39m, sezione singolo conduttore 2,5mmq, utilizzo per posa mobile e verticale con elevato stress meccanico, 0,6/1kV, tensione di test in c.a. min 2,5kV per 5 min. no trasporto dati bus. Temperatura -25°C a 60°C. Temperatura massima ammessa su conduttore >80°C (200°C in ctocto). Sistema di protezione anti-torsione: treccia tessile di filati naturali o sintetici ad alta resistenza; Raggio di curvatura minima Secondo DIN VDE 0298 parte 3; Operazioni di avvolgimento dispositivo di sollevamento (tamburo verticale)= Nessuna limitazione, oltre i 240 m/min.Resistente all’olio secondo standard VDE/IEC;Resistenza agli influssi atmosferici = Utilizzo illimitato all’interno e all’esterno, resistente all’ozono, ai raggi UV, idoneità all’umidità. 44x2,5mmq LUNGHEZZA 39m, Fornitura e posa in opera. Incluso le opere necessarie alla rimozione del cavo esistente, la preparazione del cavo, l'esecuzione delle terminazioni, la fornitura e installazione di puntalini, capicorda, fermacavo, fascette isolanti, tutte le opere elettriche in generale per l'esecuzione della sostituzione a regola d'arte. Incluso le opere accessorie sulla benna a polipo, la disponibilità e impiego di trabattello e dispositivo di stabilizzazione dell'attrezzatura, le prove di funzionamento. Incluse tutte le operazioni di connessione all'avvolgicavo. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 3250 |  | 0% |  | 3250
28 | CARRIPONTI 13623-13627- 700239A - 700239B: Sostituzione cavo di alimentazione attrezzatura, 30x2,5mmq LUNGHEZZA 25m, sezione singolo conduttore 2,5mmq, utilizzo per posa mobile e verticale con elevato stress meccanico, 0,6/1kV, tensione di test in c.a. min 2,5kV per 5 min. no trasporto dati bus. Temperatura -25°C a 60°C. Temperatura massima ammessa su conduttore >80°C (200°C in ctocto). Sistema di protezione anti-torsione: treccia tessile di filati naturali o sintetici ad alta resistenza; Raggio di curvatura minima Secondo DIN VDE 0298 parte 3; Operazioni di avvolgimento dispositivo di sollevamento (tamburo verticale)= Nessuna limitazione, oltre i 240 m/min.Resistente all’olio secondo standard VDE/IEC;Resistenza agli influssi atmosferici = Utilizzo illimitato all’interno e all’esterno, resistente all’ozono, ai raggi UV, idoneità all’umidità. 30x2,5mmq LUNGHEZZA 25m, Fornitura e posa in opera. Incluso le opere necessarie alla rimozione del cavo esistente,, la preparazione del cavo, l'esecuzione delle terminazioni, la fornitura e installazione di puntalini, capicorda, fermacavo, fascette isolanti, tutte le opere elettriche in generale per l'esecuzione della sostituzione a regola d'arte. Incluso le opere accessorie sulla benna a polipo, la disponibilità e impiego di trabattello e dispositivo di stabilizzazione dell'attrezzatura, le prove di funzionamento. Incluse tutte le operazioni di connessione all'avvolgicavo. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 1850 |  | 0% |  | 1850
29 | CARRIPONTI 700192A: Sostituzione cavo di alimentazione attrezzatura,12x2,5mmq LUNGHEZZA 20m, sezione singolo conduttore 2,5mmq, utilizzo per posa mobile e verticale con elevato stress meccanico, 0,6/1kV, tensione di test in c.a. min 2,5kV per 5 min. no trasporto dati bus. Temperatura -25°C a 60°C. Temperatura massima ammessa su conduttore >80°C (200°C in ctocto). Sistema di protezione anti-torsione: treccia tessile di filati naturali o sintetici ad alta resistenza; Raggio di curvatura minima Secondo DIN VDE 0298 parte 3; Operazioni di avvolgimento dispositivo di sollevamento (tamburo verticale)= Nessuna limitazione, oltre i 240 m/min.Resistente all’olio secondo standard VDE/IEC;Resistenza agli influssi atmosferici = Utilizzo illimitato all’interno e all’esterno, resistente all’ozono, ai raggi UV, idoneità all’umidità. 12x2,5mmq LUNGHEZZA 20m, Fornitura e posa in opera. Incluso le opere necessarie alla rimozione del cavo esistente, , la preparazione del cavo, l'esecuzione delle terminazioni, la fornitura e installazione di puntalini, capicorda, fermacavo, fascette isolanti, tutte le opere elettriche in generale per l'esecuzione della sostituzione a regola d'arte. Incluso le opere accessorie sulla benna a polipo, la disponibilità e impiego di trabattello e dispositivo di stabilizzazione dell'attrezzatura, le prove di funzionamento. Incluse tutte le operazioni di connessione all'avvolgicavo. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 620 |  | 0% |  | 620
30 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione cavo di alimentazione attrezzatura, 44x2,5mmq LUNGHEZZA 39m, Incluso le opere necessarie alla rimozione del cavo esistente, la preparazione del cavo, l'esecuzione delle terminazioni, la fornitura e installazione di puntalini, capicorda, fermacavo, fascette isolanti, tutte le opere elettriche in generale per l'esecuzione della sostituzione a regola d'arte. Incluso le opere accessorie sulla benna a polipo, la disponibilità e impiego di trabattello e dispositivo di stabilizzazione dell'attrezzatura, le prove di funzionamento. Incluse tutte le operazioni di connessione all'avvolgicavo. ESCLUSA LA FORNITURA DEL SOLO CAVO |  | 1 | 480 |  | 0% |  | 480
31 | CARRIPONTI 13623-13627- 700239A - 700239B: Sostituzione cavo di alimentazione attrezzatura, 30x2,5mmq LUNGHEZZA 25m, Incluso le opere necessarie alla rimozione del cavo esistente,, la preparazione del cavo, l'esecuzione delle terminazioni, la fornitura e installazione di puntalini, capicorda, fermacavo, fascette isolanti, tutte le opere elettriche in generale per l'esecuzione della sostituzione a regola d'arte. Incluso le opere accessorie sulla benna a polipo, la disponibilità e impiego di trabattello e dispositivo di stabilizzazione dell'attrezzatura, le prove di funzionamento. Incluse tutte le operazioni di connessione all'avvolgicavo.ESCLUSA LA FORNITURA DEL SOLO CAVO |  | 1 | 720 |  | 0% |  | 720
32 | CARROPONTE 700192A: Sostituzione cavo di alimentazione attrezzatura, 12x2,5mmq LUNGHEZZA 20m, Incluso le opere necessarie alla rimozione del cavo esistente, , la preparazione del cavo, l'esecuzione delle terminazioni, la fornitura e installazione di puntalini, capicorda, fermacavo, fascette isolanti, tutte le opere elettriche in generale per l'esecuzione della sostituzione a regola d'arte. Incluso le opere accessorie sulla benna a polipo, la disponibilità e impiego di trabattello e dispositivo di stabilizzazione dell'attrezzatura, le prove di funzionamento. Incluse tutte le operazioni di connessione all'avvolgicavo.ESCLUSA LA FORNITURA DEL SOLO CAVO. |  | 1 | 360 |  | 0% |  | 360
33 | CARRIPONTE 13621-13622-13623-13624-13625-13626-13627-13628: Sostituzione da 1 a 5 carrelli porta festone per IPE 80 con staffa di trascinamento (carrello condotto) incluso il ripristino del fissaggio dei cavi, l'ancoraggio degli stessi, della catena di trascinamento. L'importo è riferito al singolo carrello sostituito. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 300 |  | 0% |  | 300
34 | CARRIPONTE 13621-13622-13623-13624-13625-13626-13627-13628: Sostituzione da 5 a 50 carrelli porta festone per IPE 80 con staffa di trascinamento (carrello condotto) incluso la rimozione del vecchio carrello, il ripristino del fissaggio dei cavi, l'ancoraggio degli stessi, della catena di trascinamento, le prove di funzionamento, L'importo è riferito al singolo carrello sostituito. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 260 |  | 0% |  | 260
35 | CARRIPONTE 13621-13622-13623-13624-13625-13626-13627-13628: Sostituzione carrello festone trainante completo di staffa di trascinamento per IPE 80 con staffa di trascinamento (carrello condotto) incluso il ripristino del fissaggio dei cavi, l'ancoraggio degli stessi, della catena di trascinamento. L'importo è riferito al singolo carrello sostituito. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 380 |  | 0% |  | 380
36 | PER QUALSIASI CARROPONTE: Sostituzione da 1 a 5 carrelli porta festone per IPE 80 e IPE120 con o senza staffa di trascinamento (carrello condotto) incluso il ripristino del fissaggio dei cavi, l'ancoraggio degli stessi, della catena di trascinamento. L'importo è riferito al singolo carrello sostituito. FORNITURA ESCLUSA |  | 1 | 110 |  | 0% |  | 110
37 | PER QUALSIASI CARROPONTE: Sostituzione da 6 a 50 carrelli porta festone per IPE 80 e IPE120 con o senza staffa di trascinamento (carrello condotto) incluso il ripristino del fissaggio dei cavi, l'ancoraggio degli stessi, della catena di trascinamento. L'importo è riferito al singolo carrello sostituito. FORNITURA ESCLUSA |  | 1 | 70 |  | 0% |  | 70
38 | CARRIPONTE 700239A-700239B-700192A: Sostituzione da 1 a 5 carrelli porta festone di trascinamento per IPE 120 (carrello condotto) incluso il ripristino del fissaggio dei cavi, l'ancoraggio degli stessi, della catena di trascinamento. L'importo è riferito al singolo carrello sostituito. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 320 |  | 0% |  | 320
39 | CARRIPONTE 700239A-700239B-700192A: Sostituzione da 6 a 50 carrelli porta festone di trascinamento per IPE 120 (carrello condotto) incluso il ripristino del fissaggio dei cavi, l'ancoraggio degli stessi, della catena di trascinamento. L'importo è riferito al singolo carrello sostituito. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 270 |  | 0% |  | 270
40 | CARRIPONTE 700239A-700239B-700192A: Sostituzione di n.1 carrello di trascinamento porta festone di trascinamento per IPE 120 (carrello di trascinamento) incluso il ripristino del fissaggio dei cavi, l'ancoraggio degli stessi, della catena di trascinamento. L'importo è riferito al singolo carrello sostituito. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 350 |  | 0% |  | 350
41 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione riduttore (scorrimento ponte o traslazione carrello) STM PMF112/2-1/44,7-100B5-CAVO55 + ANTIVIBRANTE VKL PMF112 escluso il motore elettrico, compreso movimentazione della macchina, sollevamento e messa in sicurezza durante le operazioni, distacco ed attacco di motore, accessori, encoder. Incluse le opere elettriche ed eventuale regolazione di encoder e verifica dei parametri analogici. Incluso trasporto dei materiali rimossi fino all'apposita area di stoccaggio o comunque secondo le indicazioni di Acea Ambiente. Fornitura+posa in opera (motore elettrico escluso) FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 1650 |  | 0% |  | 1650
42 | CARRIPONTE 700239A-700239B: Sostituzione accoppiatore magnetico Conductix tipo W codice BNA/1 WO/SL 5/3 TP080 + 4C080 incluse le opere elettriche e meccaniche di smontaggio del motore elettrico, di disaccoppiamento dal riduttore dell'avvolgicavo. Inclusa la rimozione del giunto esistente, le regolazioni, le prove e quanto altro occorra alla messa in servizio. Incluso la movimentazione della macchina fino all'area di parcheggio (interna od esterna all'edificio di stoccaggio del combustibile) e le relative lavorazioni accessorie. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 2500 |  | 0% |  | 2500
43 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione VENTOLA EBM-PAPST COD.R2E190-RA26-05 (PER MOTORI TRASLAZIONE E SCORRIMENTO) per motori Alectro Adda incluso tutte le opere elettriche per la rimozione della ventola esistente e l'installazione della nuova, il fissaggio al carter del motore, la ricostruzione eventuale di supporti danneggiati, il rimontaggio, le prove di funzionamento, la misurazione degli assorbimenti. FORNITURA E POSA IN OPERA | VENTOLA EBM-PAPST COD.R2E190-RA26-05 PER MOTORE ELECTRO ADDA | 1 | 320 |  | 0% |  | 320
44 | PER QUALSIASI CARROPONTE, Sostituzione di servoventole per motori ponte e carrello di qualsiasi tipo incluso le opere elettriche per la rimozione della ventola esistente e l'installazione della nuova, il fissaggio al carter del motore, la ricostruzione eventuale di supporti danneggiati, il rimontaggio, le prove di funzionamento. FORNITURA ESCLUSA |  | 1 | 130 |  | 0% |  | 130
45 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione di SERVOVENTILAZIONE PER MOTORE B.3 KW90 indipendentemente dalla marca, con servoventola KW 0,45 G.1340 V.230/400 A senza il cassone del motore.incluso le opere elettriche per la rimozione della ventola esistente e l'installazione della nuova, il fissaggio al carter del motore, la ricostruzione eventuale di supporti danneggiati, il rimontaggio, le prove di funzionamento.Esclusa la fornitura del carter posteriore del motore. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 950 |  | 0% |  | 950
46 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione di SERVOVENTILAZIONE PER MOTORE B.3 KW90 di qualsiasi marca incluso le opere elettriche per la rimozione della ventola esistente, il fissaggio al carter del motore, la ricostruzione eventuale di supporti danneggiati, il rimontaggio, le prove di funzionamento.Esclusa la fornitura del carter posteriore del motore. FORNITURA ESCLUSA |  | 1 | 180 |  | 0% |  | 180
47 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione motore (scorrimento ponte o traslazione carrello) Elettroadda 3NFC100LFECCL-4 B5 autofrenante 3kW 1400rpm con freno DC 230V e servoventilazione (o similare) compreso movimentazione della macchina, rimozione del motore esistente e degli accessori quali servoventole e freni a disco associati, l'installazione del nuovo motore. Incluse le opere elettriche e l'eventuale regolazione di encoder e verifica dei parametri analogici. Fornitura e posa in opera |  | 1 | 870 |  | 0% |  | 870
48 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione motore (scorrimento ponte o traslazione carrello) 3NFC100LFECCL-4 B5 autofrenante 2,2kW 1400rpm con freno DC 230V e servoventilazione (o similare) compreso movimentazione della macchina, rimozione del motore esistente e degli accessori quali servoventole e freni a disco assiciati. Incluse le opere elettriche e l'eventuale regolazione di encoder e verifica dei parametri analogici. Fornitura e posa in opera |  | 1 | 780 |  | 0% |  | 780
49 | PER QUALSIASI CARROPONTE: Sostituzione di motore elettrico per traslazione carrello, scorrimento ponte, avvolgicavo, fino alla potenza di 10kW, di qualsiasi tipologia, indipendentemente dalla presenza di freni o ventole di raffreddamento. Incluse tutte le opere accessorie ed elettriche. Fornitura esclusa |  | 1 | 270 |  | 0% |  | 270
50 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione motore di sollevamento E.ADDA C280MT 4P 90kW (o similare) incluse le opere elettriche di distacco e allaccio del motore (accessori inclusi), il collegamento dell'encoder di sollevamento, la movimentazione della macchina, il trasporto dei materiali rimossi fino all'apposita area di stoccaggio o comunque secondo le indicazioni di Acea Ambiente. Incluse le opere accessorie di predisposizione del cantiere (disponibilità di trabattello) e quanto altro occorra alla movimentazione del motore di nuova fornitura ed al trasporto del motore rimosso. Inclusa la predisposizione del cantiere. E' escluso il nolo di carrello elevatore, piattaforma aerea, gru. FORNITURA DEL MOTORE 90kW ESCLUSA |  | 1 | 1300 |  | 0% |  | 1300
51 | CARRIPONTE 13623-13624-13627-13628 Sostituzione motore elettrico avvolgicavo tipo SIEMENS 1LE10030EB422FA4 IE3 KW1,5 P4 230/400V B5 GR.90 comprese tutte le opere elettriche e meccaniche di sostituzione, la movimentazione della macchina, le prove, le regolazioni. Compreso la rimozione del motore esistente. FORNITURA E POSA IN OPERA. |  | 1 | 650 |  | 0% |  | 650
52 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione gruppo freno per motore autofrenante Electro Adda o similare 3kW 3PH, giri 1430 rpm cod. 3NFC100LFECCL - FRENO 230V comprese le opere per la rimozione del freno esistente, rimozione e ripristino di carter, ventola ri raffreddamento, accessori. Incluso tutte le opere accessorie ed elettriche. Regolazioni, prove di funzionamento. Fornitura e posa in opera |  | 1 | 500 |  | 0% |  | 500
53 | PER QUALSIASI CARROPONTE: Sostituzione di gruppo freno per motore scorrimento ponte o traslazione carrello di potenza fino a 3kW comprese le opere per la rimozione del freno esistente, l'installazione del nuovo freno, rimozione e ripristino di carter, ventola di raffreddamento, accessori. Incluso tutte le opere accessorie ed elettriche. Regolazioni, prove di funzionamento. Esclusa fornitura | PER QLS CARRIPONTE: | 1 | 220 |  | 0% |  | 220
54 | CARRIPONTI 700239A-B Sostituzione freno Ostelectric NC400 TH4C – Servofreno Th4C Coppia frenante 2075Nm comprensivo di ceppi frenanti, comprese le opere elettriche e meccaniche per la rimozione del freno esistente e l'installazione del nuovo freno. Incluse le tarature, regolazioni, le prove e le verifiche, collegamenti, regolazione finecorsa. Preve di arresto a carico, regolazione coppia frenante e di quanto necessario sul dispositivo di nuova fornitura. FORNITURA E POSA IN OPERA. |  | 1 | 1700 |  | 0% |  | 1700
55 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione freno di sollevamento a disco GALVI PC71HYD201L-SS-AU-SWIO-HAN completo di ceppi di frenatura incluse le opere elettriche e meccaniche per la rimozione del giunto esistenti quali lo smontaggio e movimentazione del motore elettrico di sollevamento, il distacco dal giunto / riduttore ed ogni altra operazione occorrente a dare complementamento all'intervento di sostitozione. Incluso il trasporto dei materiali rimossi fino all'apposita area di stoccaggio o comunque secondo le indicazioni di Acea Ambiente. Incluse le eventuali regolazioni necessarie, le prove a carico, le verifiche. Per modalità di installazione ovvero per regolazione e quanto altro occorra si faccia riferimento al manuale uso e manutenzione del componente. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 2700 |  | 0% |  | 2700
56 | PER QUALSIASI CARROPONTE. Sostituzione, configurazione, programmazione, prove di funzionamento di qualsiasi inverter (ponte, carrello, argano), incluse tutte le opere accessorie ed elettriche. Incluso le verifiche preliminari, la diagnostica del componente guasto, le verifiche sui circuiti connessi (meggeratura delle linee di alimentazione). Verifiche e prove generali. FORNITURA DELL'INVERTER ESCLUSA. |  | 1 | 330 |  | 0% |  | 330
57 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione giunto magnetico avvolgicavo CN=0,6 Ref. 450N066/1 ex 440N132 cod HA100001C comprese le opere elettriche e meccaniche di attacco e distacco dal motore e dal riduttore. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 2000 |  | 0% |  | 2000
58 | CARRIPONTE 13623-13624-13627-13628 Sostituzione giunto magnetico avvolgicavo CN=0,18 Ref. 450N015 Cod HA100006A comprese le opere elettriche e meccaniche di attacco e distacco dal motore e dal riduttore. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 5000 |  | 0% |  | 5000
59 | CARRIPONTI 13621-13622-13625-13626: Sostituzione di ceppo freno (coppia) completo di guarnizione di attrito priva di amianto per argano di sollevamento. Incluse tutte le operazioni di rimozione dei ceppi esistenti, le regolazioni, le tarature, le prove. |  | 1 | 750 |  | 0% |  | 750
60 | PER QUALSIASI CARROPONTE: Sostituzione segnalatore acustico per qualsiasi tipologia di carroponte (110Vac). Comprese le opere elettriche di distacco e attacco del nuovo. Fornitura e posa in opera |  | 1 | 220 |  | 0% |  | 220
61 | PER QUALSIASI CARROPONTE Sostituzione segnalatore visivo (lampeggiante) per qualsiasi tipologia di carroponte (110Vac). Comprese le opere elettriche di distacco e attacco del nuovo. Fornitura e posa in opera |  | 1 | 230 |  | 0% |  | 230
62 | PER QUALSIASI BENNA A POLIPO: Sostituzione di tutti i rulli su bozzello incluse le operazioni di rimozione dei rulli esistenti, le lubrificazioni, le verifiche relative allo scorrimento delle funi. Incluse le operazioni di movimentazione della macchina operatrice e dell'attrezzatura in area di parcheggio. |  | 1 | 750 |  | 0% |  | 750
63 | PER QUALSIASI BENNA BIVALVE: Sostituzione di gruppo presa e spina su benna inclusa la fornitura dei frutti presa e frutti spina (parte potenza + parte segnale) incluso il rifacimento delle teste cavo, l'installazione di puntalini e capicorda, la rimozione degli elementi esistenti ed il riassemblaggio del tutto con i nuovi elementi. FORNITURA E POSA IN OPERA |  | 1 | 320 |  | 0% |  | 320
64 | PER QUALSIASI BENNA A POLIPO S37170110,210,310,410: Sostituzione a banco di kit di tenuta completo (escluso le operazioni di smontaggio dal polipo) da eseguirsi su banco in loco o in officina comprensivo di raschiatori, guarnizioni, anelli di tenuta, anelli guida, come da consistenza riportata su manuale attrezzatura Euromec pag. 42 di 69. Incluse tutte le operazioni di riassemblaggio, le prove. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL KIT GUARNIZIONI E TENUTE. |  | 1 | 350 |  | 0% |  | 350
65 | PER QUALSIASI BENNA A POLIPO A SERVIZIO DEI CARRIPONTE 700239A 700239B: Sostituzione a banco di kit di tenuta completo (escluso le operazioni di smontaggio dal polipo) da eseguirsi su banco in loco o in officina comprensivo di raschiatori, guarnizioni, anelli di tenuta, anelli guida, come da consistenza riportata su manuale attrezzatura Euromec . Incluse tutte le operazioni di riassemblaggio, le prove. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL KIT GUARNIZIONI E TENUTE. |  | 1 | 400 |  | 0% |  | 400
SUBTOT. 2 | SUBTOT. 2 (∑ DA Totale ID. 11 a Totale ID.65) | SUBTOTALE OFFERTO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALI | [5 empty] | 119830
FORNITURA DI RICAMBI - Riferimento ART. 2 - Punto C - Disciplinare Tecnico
ID. | DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE |  | Importo Triennale stanziato da Acea Ambiente (non vincolante) |  |  | Percentuale di sconto offerto sui listini dei produttori vigenti al momento della richiesta |  | Totale ID.
|  |  | € |  |  | % |  | €
|  |  | IS |  |  | R% |  | IS * (1-R%)
66 | Fornitura ricambi |  | 90000 |  |  | 0% |  | 90000
SERVIZIO DI TELEASSISTENZA TELEFONICA - Riferimento ART. 2 - Punto D - Disciplinare Tecnico
ID. | DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE |  | N. linee di caricamento | Lavorazioni presunte nel Triennio | Prezzo unitario a base di gara | Sconto percentualeofferto rispetto al prezzo unitario a base di gara | Prezzo unitario a base di gara al netto dello sconto percentuale offerto | Totale ID.
|  |  | N. | N. | €/N | % | € | €
|  |  |  | Qt. | PU | R% | PUO = PU* (1-R%) | PUO* QT
67 | Servizio di teleassistenza per carriponte Meloni matr. 700239A e 700239B, [13621 e 13622], [13635 e 13626]: canone annuo per fornitura e gestione della SIM, per il servizio di reperibilità telefonica H24/7/365, per la disponibilità telefonica ed assistenza tecnica. |  | 1 | 3 | 3600 | 0% | 3600 | 10800
68 | Servizio di teleassistenza per carriponte Meloni matr. 700239A e 700239B: implementazione del sistema di gestione remota su sistema di automazione esistente. Riferimento Art.2 - Punto C - Servizio di teleassistenza per carriponte 700239A e 700239B |  | 1 | 1 | 4500 | 0% | 4500 | 4500
69 | Servizio di teleassistenza per carriponte Officine Piccini matr. [13621 e 13622], [13625 e 13626]: implementazione del sistema di gestione remota su sistema di automazione esistente. Riferimento Art.2 - Punto C - Servizio di teleassistenza per carriponte 13621 e 13622 |  | 2 | 2 | 4500 | 0% | 4500 | 9000
ID. | IMPIEGO STIMATO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA |  | Nr. Ore stimate d'impiego nel triennio (non vincolante) | Prezzo orario a base di gara |  | Sconto percentuale offerto rispetto al prezzo unitario a base di gara | Prezzo orario a base di gara al netto dello sconto percentuale offerto | Totale ID.
|  |  | h | €/h |  | % | € | €
|  |  | Qt. | PB |  | R% | PHO | PHO * Qt.
70 | Tecnico specialista in orario diurno (6:00 - 21:00) |  | 36 | 40 |  | 0% | 40 | 1440
71 | Tecnico specialista in orario notturno (21:01 - 05:59) |  | 36 | 48 |  | 0% | 48 | 1728
72 | Tecnico specialista in giornate festive / prefestive (indipendentemente dall'orario) |  | 36 | 50 |  | 0% | 50 | 1800
SUBTOT. 3 | SUBTOT. 3 (∑ DA Totale ID. 67 a Totale ID.72) | SUBTOTALE OFFERTO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRIMESTRALI | [5 empty] | 29268
ID. | DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE | [6 empty] | Totale ID. (€)
73 | Oneri di sicurezza e per rischi interferenziali (non soggetti a ribasso) |  |  |  |  | a corpo |  | 3704.29
ITO | IMPORTO TOTALE OFFERTO (SUBTOT. 1 + SUBTOT. 2 + SUBTOT. 3 + Totale Id. 66 + Totale Id. 73) | [6 empty] | 575982.29
IL CONCORRENTE (inserire la ragione sociale)