DUVRI

ai sensi dell’art 26 comma 3 del

D. Lgs. 81/08

STABILIMENTO AVIO DI COLLEFERRO 
(RM)

OGGETTO:

Convenzione degli interventi elettrici di manutenzione

Edizione 1a –(Luglio 2008)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

[Rif.: ai sensi dell’ art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81] – Revisione n. 0

relativo al seguente:

Contratto/i specifico/i	n°	     		del   /  /

n°	     		del   /  /

n°	     		del   /  /

n°	     		del   /  /

Contratto Quadro	n°				del   /  /

Riferimenti:

Ordine di Lavoro 	n°				del

Titolo del lavoro da realizzare (se del caso con riferimento all’opera complessiva): Descrizione del lavoro (con indicazione delle varie attività divise per specialità) :

Attività di manutenzione elettrica suddivise in:

- Attività di manutenzione elettrica su chiamata;

- Attività di manutenzione elettrica delle cabine, dei trasformatori e delle sottostazioni

- Attività di manutenzione elettrica di carattere generale

L’attività verrà effettuata in accordo alla specifica di appalto CPTGEN10203 Ed.:1

Imprese coinvolte e qualifica: A) B) Avio S.p.A

Planimetrie delle aree coinvolte nei lavori, (con eventuale evidenziazione di livelli di rumore e/o aree ATEX ): già in possesso del Fornitore. Vedere allegati n. n. n. Cronoprogramma (indicante le attività divise per fasi e/o aree, e le imprese coinvolte nelle varie fasi): Ogni volta che sarà richiesto un intervento di manutenzione con la relativa emissione del permesso di lavoro (con riferimento al POS) verrà redatto il cronoprogramma specifico per l’intervento da allegare al permesso di lavoro stesso, firmato dal responsabile xxxxx e dal Responsabile Tecnico di Avio

VALUTAZIONE DEI PERICOLI / RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

(a cura del committente/coordinatore)

Le specifiche indicazioni sulle modalità operative di esecuzione, la valutazione dettagliata dei rischi e la relativa prevenzione dei rischi sono contenute nei Documenti di Valutazione dei Rischi (ed eventualmente POS) delle diverse imprese esecutrici coinvolte, in forma complementare e di dettaglio al presente documento. In questo documento vengono evidenziati i soli rischi da interferenza.

PERICOLI / RISCHI GENERALI

Tipologia del lavoro:

Spazi confinati 		Scavo

Lavoro a Caldo 		Apertura linee e/o apparecchiature

Altro Lavori in quota

Il lavoro comporta e/o vi è presenza di:

Inserimento cieche

Estrazione cieche

Apertura spazi confinati

Chiusura spazi confinati

Uso apparecchiatura AD

Interruzione lavori

Lavoro in spazi confinati

Lavoro in quota

Esecuzione radiografie

Pericolo di incendio e/o di esplosione

Superfici pericolose

Lavori su impianti elettrici

Lavori vicino ad impianti elettrici (es. cavi elettrici sospesi / interrati)

Agenti chimici / cancerogeni

Rumore

Vibrazioni meccaniche

Agenti biologici

Movimentazione manuale dei carichi

Scavi di piccole dimensioni (profondità e lunghezza)

Scale/ponteggi/Piattaforma idraulica

PERICOLI / RISCHI SPECIFICI DEL COMMITTENTE  (che potrebbero generare INTERFERENZE e relative misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE)

Indicare i pericoli da interferenza e le relative misure di Prevenzione e Protezione ovvero gli estremi dei documenti (da allegare al contratto) ove tali informazioni sono riportate: Rif. Allegato

A “GESTIONE DELLA EMERGENZA E RISPOSTA: ESTRATTO PER LE DITTE ESTERNE” + Allegato

B “INFORMATIVA DELLA POPOLAZIONE

Non sono previste interferenze con altre ditte durante le attività manutentive. Per interventi

all’interno dei locali Avio, questi dovranno essere liberati dal personale Avio non necessario

previo eventuale bonifica degli stessi dai prodotti esplodenti e/o infiammabili.

Per ogni lavoro di manutenzione da svolgersi in cabina elettrica, è necessario predisporre un piano

di lavoro di per la consegna e la successiva restituzione dell’impianto, in accordo al capitolato.

1) L’unica interferenza consiste nel transito dei mezzi dell’Appaltatore dall’ingresso dell’area

controllata ai locali oggetto della manutenzione straordinaria e l’uso di aree comuni (ristoro, WC).

2) Dovranno essere scrupolosamente rispettate le normative interne Avio relative al transito

in area esplosiva come da formazione “SEVESO” ricevuta.

3) Per l’esecuzione dell’attività l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni

riportate nei permessi di lavoro e a fiamma (nel caso quest’ultimo fosse necessario) che saranno

emessi dal responsabile del reparto/area prima dell’inizio dei lavori.

| Area “Sorvegliata” per presenza di recinzione e controllo vigilanza |  |
| --- | --- |
| Area ad “Accesso controllato” per presenza di manufatti esplodenti. |  |
| Area con “Rischio di esposizione al rumore” |  |

Sostanze e/o preparati chimici presenti nelle apparecchiature:

Comburenti	 Infiammabili	 Esplosivi 	 Tossici 	 Molto Tossici	 Cancerogeni Corrosivi	 Irritanti 	 Nocivi 	 Pericolosi per l’ambiente

Identificazione delle sostanze e/o preparati chimici particolarmente pericolosi (T ; T+ ; F – F+):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Attrezzature previste per l’esecuzione dei lavori:

Gruppo ossiacetilenico

Saldatrici ad arco elettrico e/o a filo continuo

Mola smerigliatrice

Utensili pneumatici

Utensili elettrici (trapano)

Carrello elevatore

Utensili a mano

App. con termoresistenze

App. elettrici non anti-deflagranti

App. radiogene

Macchine operatrici

Autogru/Sollevatore

Escavatrice

Scala

Ponteggio mobile/Piattaforma idraulica

Carro ponte del reparto

PERICOLI / RISCHI SPECIFICI DEGLI APPALTATORI A/B/…

(che potrebbero generare INTERFERENZE)

Ogni appaltatore deve individuare i rischi e i pericoli da interferenza e le relative misure di Prevenzione e Protezione ovvero gli estremi dei documenti (da allegare al contratto) ove tali informazioni sono riportate:

1) IL TRANSITO CON I PROPRI AUTOMEZZI DALL'AREA AD ACCESSO

CONTROLLATO AI LOCALI OGGETTI DELL’INTERVENTO E NELL’USO

DELLE AREE COMUNI (VEDI PUNTO 1 E 2 DEL PAR. "PERICOLI/RISCHI

SPECIFICI DEL COMMITTENTE").

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL’INIZIO DEL LAVORO

(a cura di committente ed appaltatori)

Dal Committente

Intercettare

Depressurizzare

Vuotare

Assistenza continua durante l’esecuzione dei lavori

Bonificare con acqua in pressione

Togliere tensione

Doppie valvole e spurgo intercettamento aperto

Controllare tenuta flange, valvole nel raggio di       m, fino a quota di       m

Interruzione servizi

Assistenza VVF (in caso di lavoro a caldo)

Divieto uso telefoni cellulari

Utilizzo di targhette rosse

Delimitazione area (a cura dell’appaltatore con indicazione del committente)

Bonifica locali a cura del reparto da allegare al “Permesso lavoro a caldo”

Installazione bagno chimico*

(*) In caso di lavoro presso i seguenti locale o aree limitrofe: 0/3C (CBS), 1/3C (Detonica), 93-94/3C, 4025, 4002, area igloo-cruciformi.

Dall’Appaltatore

Ciecare

Sezionare con rimozione tratto tubazione

Lavare con

Ventilare

Coprire fognature

Predisporre estintori (in caso di lavoro a caldo)

Segnaletica di sicurezza

Bagnare con acqua le zone interessate al taglio a caldo e/o alla saldatura

Coprire con panno antifiamma le parti adiacenti al taglio e/o alla saldatura.

Delimitazione area di lavoro

DPI:

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie – Polveri (facciali, filtranti, semimaschere, maschere, dispositivi assistiti)

Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie – Vapori/Gas (semimaschere, maschere, dispositivi assistiti)

Autorespiratore

Tuta in tyvek

Tuta antiacido monouso

Indumenti di protezione/indumenti isolanti

Guanti in pelle fiore

Occhiali di sicurezza

Occhiali di sicurezza a protezione totale (goggles)

Visiera

Dispositivi di posizionamento

Dispositivi anticaduta

Elmetto di protezione

Scarpe antinfortunistiche

Indumenti ignifughi/antistatici

Scarpe antinfortunistiche antistatiche

Dispositivi di Protezione Collettiva:

Sistemi di ventilazione (cappe, aspirazione localizzate)

Schermi

Barriere

Delimitazione area di lavoro

Demarcazione area di pericolo

Misure organizzative/procedurali:

Segnalazioni pericolo (segnaletica/cartellonistica)

Delimitazione dell’area di lavoro

Allontanamento personale non coinvolto nel lavoro dalla zona

Conduzione mezzi con prudenza, a passo d’uomo nel rispetto delle regole di circolazione

Monitoraggio atmosfere pericolose

Predisposizione dispositivi di lotta antincendio

Attenersi alle norme interne di transito in area esplosivi

Monitoraggio atmosfere pericolose

Ordine e pulizia dell’area oggetto dell’intervento.

PROVE E VERIFICHE a cura del Committente e/o dell’ Appaltatore

Prove di esplosività

Campionamenti ambientali

Misurazione % ossigeno

Prescrizioni Servizio di Prevenzione e Protezione

Perlustrazione dell’area prima dell’inizio lavori

Comunicazione inizio lavori tramite altoparlanti

Comunicazione termine lavori tramite altoparlanti

Avviso utilizzo aria respirabile (rete di distribuzione)

Monitoraggio sostanze chimiche

Altro:

Sopralluoghi periodici a cura del Responsabile Tecnico committente e della Ditta esecutrice

durante i lavori.

Le attività manutentive potranno essere svolte solo con la presenza continuativa di un

Responsabile della ditta esecutrice

Nel caso di lavoro a caldo, oltre al responsabile della Ditta Esecutrice, ci dovrà essere la

presenza continuativa del pompiere “AVIO”. NON SARA’ POSSIBILE PROSEGUIRE I

LAVORI A CALDO SE LA PRESENZA CONTINUATIVA DEL POMPIERE NON E’

GARANTITA.

N.B.

Con riferimento a quanto già individuato e prescritto ai punti precedenti, prima dell’inizio dei lavori saranno verificate ed eventualmente integrate la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

A tale scopo verranno organizzate specifiche riunioni di coordinamento e/o verranno utilizzati permessi di lavoro.

Data:

Firma Responsabile Tecnico Avio	__________________________

Firma RSPP             (committente)	__________________________	Dott.. L. D’Andrea

Firma Responsabile 	__________________________

Firma Dirigente Avio 	________________________	Ing. S. Spinosa

________________________	Dott.ssa. F. Lillo

________________________	Ing. M. Mastria

________________________	Ing. C Schips

Sulla base dei pericoli / rischi specifici identificati e condivisi da tutte le società coinvolte nell’esecuzione dei lavori, si riassumono nelle tabelle seguenti i rischi interferenziali e le misure che verranno adottate per eliminarle e/o ridurle:

PERICOLI INTERFERENZIALI

|  | ESPOSIZIONE |  |  |  |  |  | LESIONE / FERIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  | ALTRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME IMPRESE PRESENTI | Chimico / Polveri | Chimico / Vapori-Gas | Chimico / Acidi-Basi | Rumore | Vibrazioni | Biologico? Radiazioni? | Caduta gravi | Proiezione parti | Contatto taglienti | Scavi | Scivolamento / Caduta | Investimento mezzi meccanici | Elettrocuzione | Incendio | Esplosione | Asfissia | Temperature alte/basse |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza |
|  | A1 | B1 |  |  |  |  | A7 C2 C3 |  | A6 | C2 C4 | A9 A10 | C4 | A5 B3 | C6 A11 |  |  |  | Mis. Preven. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mis. Preven. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mis. Preven. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mis. Preven. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mis. Preven. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mis. Preven. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mis. Preven. |

LEGENDA MISURE DI PREVENZIONE

Dispositivi di Protezione Individuale

A1. Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - Polveri (facciali filtranti,  semimaschere, maschere, autorespiratori, dispositivi assistiti)

A2. Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - Vapori/Gas (semimaschere, maschere, autorespiratori, dispositivi assistiti)

A3. Occhiali di protezione / schermo facciale

A4. Occhiali di protezione idonei per i liquidi (goggles)

A5. Indumenti di protezione / indumenti isolanti

A6. Guanti di protezione (specificare nei dettagli)

A7. Casco di sicurezza

A8. Dispositivi di Protezione dell'udito (cuffie e/o tappi)

A9. Dispositivi anticaduta

A10 Scarpe antinfortunistiche

A11 Indumenti ignifughi e antistatici

Dispositivi di Protezione Collettiva

B1. Sistemi di ventilazione (cappe, aspirazioni localizzate)

B2. Schermi

B3. Barriere

B4. Demarcazione area di pericolo

B5. Altro da specificare sotto

Dettagli:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Misure organizzative / procedurali

C1. Segnalazione pericoli (segnaletica / cartellonistica)

C2. Delimitazione dell'area di lavoro

C3. Allontanamento personale non coinvolto nel lavoro, dalla zona

C4. Conduzione mezzi con prudenza, a passo d'uomo nel rispetto delle regole di circolazione

C5. Monitoraggio atmosfere pericolose

C6. Predisposizione dispositivi di lotta antincendio

C7. Assistenza continua SPP

C8: Altro da specificare

Dettagli:

|  | ESPOSIZIONE |  |  |  |  |  | LESIONE / FERIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  | ALTRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chimico / Polveri | Chimico / Vapori-Gas | Chimico / Acidi-Basi | Rumore | Vibrazioni | Biologico? Radiazioni? | Caduta gravi | Proiezione parti | Contatto taglienti | Scavi | Scivolamento / Caduta | Investimento mezzi meccanici | Elettrocuzione | Incendio | Esplosione | Asfissia | Temperature alte/basse |  |
| Personale Azienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza |
| [Manutenzione] |  |  |  |  |  |  | A7 C1 | A3 B2 | A3 A5 |  |  |  | B3 |  |  |  |  | Mis. Preven. |
| Personale Azienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza |
| [Produzione] | A1 | A2 | A3 A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C5 C6 | C5 C6 |  |  | Mis. Preven. |
| Personale Azienda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presenza |
| [Altro …] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mis. Preven. |

ESEMPIO

Tipologia e riferimento appalto:	Attività manutentiva straordinaria per il fornitore

Rif. RdA:

| Fasi operative della attività in appalto | Rischi che necessitano l’adozione di apprestamenti, misure, DPI particolari | Apprestamenti di sicurezza misure / DPI | Responsabilità adozione delle misure di prevenzione e protezione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Avio | Appaltatore |
| - Attività di manutenzione generica (smontaggi/montaggi elettrici, pulizia e ripristino superfici) | - Caduta carichi leggeri - Punture, strizioni, abrasioni e tagli - Schegge metalliche, schizzi di liquidi lubrificanti o detergenti - Contatto con liquidi lubrificanti o detergenti - Presenza di residui pulverulenti - Cadute dall’alto - Incendio - Elettrocuzione/Folgorazione | - Scarpe e elmetto di protezione - Guanti per lavori meccanici - Occhiali protettivi - Indumenti e guanti monouso - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Dispositivi anticaduta - Predisposizione di presidi antincendio (estintore, telo ignifugo, ecc) - Guanti isolanti, utilizzo di utensili specifici, predisposizione barriere |  | X |
| - Attività di manutenzione generica (smontaggi/montaggi elettrici, pulizia e ripristino superfici) | - Caduta carichi leggeri - Punture, strizioni, abrasioni e tagli - Schegge metalliche, schizzi di liquidi lubrificanti o detergenti - Contatto con liquidi lubrificanti o detergenti - Presenza di residui pulverulenti - Cadute dall’alto - Elettrocuzione/Folgorazione | Formazione generale e specifica per personale PAV e PES |  | X |
| - Attività di manutenzione generica (smontaggi/montaggi elettrici, pulizia e ripristino superfici) | - Caduta carichi leggeri - Inciampo ed intralcio - Presenza di personale non autorizzato | Delimitazione area di lavoro per mezzo di segnaletica |  | X |
| - Autorizzazioni, ingresso, circolazione interna e lavorazioni generali |  | Formazione SEVESO | X (erogazione Corso formazione) | X (partecipazione Corso formazione) |
| La quotazione dei costi della sicurezza deve essere indicata, a cura della ditta appaltatrice, con una voce separata nell’offerta economica. |  |  |  |  |

Data:

Firma Responsabile Tecnico del Committente:		________________

Firma Impresa Appaltatrice:	_________________