|  |  | CAPITOLATO TECNICO D’APPALTO |  | Allegato 13 a 2.04.11HSE 2 rev. - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IPM-MAN2017_020 |  |
|  |  |  |  | Edizione: 3 |  |
|  |  |  |  | Data 23/11/2016 |  |
| FORNITURA DEL MATERIALE ELETTRICO E PNEUMATICO PER LA MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E MACCHINE DELLA SOCIETA’ AVIO SPA. |  |  |  |  |  |
| Redatto da: ___________ | Controllato da: ___________ |  | Approvato da: ___________ |  | Visto da: ___________ |
| OGGETTO Il documento ha per oggetto la fornitura degli apparati e i materiali elettrici occorrenti per gli interventi di manutenzione elettrica dei locali, macchine e impianti del Comprensorio Avio spa, in funzione del fabbisogno dell’ente Manutenzione. |  |  |  |  |  |
| ALLEGATI |  |  |  |  |  |

INDICE

PARTE A – DISPOSIZIONI GENERALI	3

1.	OGGETTO DELL’APPALTO	3

2.	Leggi norme e regolamenti.	3

3.	ATTIVITÀ COMPRESE NELL’APPALTO	4

3.1.	Modalità del servizio.	4

3.2.	Tempi di consegna	4

3.2.1.	Ordine immediato	4

3.2.2.	Ordine urgente.	5

3.2.3.	Ordine programmato.	5

3.3.	Descrizione della fornitura.	5

3.3.1.	Fornitura di materiale elettrico per uso civile.	5

3.3.2.	Fornitura di materiale elettrico per l’automazione industriale.	6

3.3.3.	Fornitura di materiale pneumatico.	7

3.4.	garanzie.		9

4.	OPERE IN VARIANTE	10

5.	Requisiti tecnici del fornitore	10

6.	RISORSE IMPIEGATE E requisiti	10

7.	DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	10

8.	RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’APPALTATORE	10

9.	RIUNIONI PERIODICHE E STATO AVANZAMENTO LAVORI	10

10.	PROPRIETÀ DEI MATERIALI	10

11.	PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI	10

12.	TEMPISTICHE			10

13.	SUBAPPALTO			10

PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE e requisiti in materia di HSE	11

- PARTE A – DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO DELL’APPALTO

Il documento ha per oggetto la fornitura degli apparati e i materiali elettrici occorrenti per gli interventi di manutenzione elettrica dei locali, macchine e impianti del Comprensorio Avio spa, in funzione del fabbisogno dell’ente Manutenzione.

E’ parte integrante della fornitura la consegna della merce franco sede magazzino Avio S.p.A, compreso l’imballo, il carico, trasporto e scarico.

Leggi norme e regolamenti.

I materiali e apparati elettrici che verranno forniti dovranno essere conformi alle leggi, decreti e norme CEI sotto riportate:

- la legge 81/08 Testo unico sulla sicurezza

- la legge 37/08 sugli impianti elettrici;

- Legge n. 186 del 01/03/1968 “Disposizioni concernenti materiali e impianti elettrici”

  - DOCUMENTI CONTRATTUALI

I documenti contrattuali sono, in ordine di priorità:

- Ordine di appalto;

- Il presente capitolato d’appalto;

- Offerta tecnica dell’Appaltatore;

- Eventuali verbali di riunioni sottoscritti dal Committente e l’Appaltatore;

- Eventuale documentazione Avio applicabile.

ATTIVITÀ COMPRESE NELL’APPALTO

  - Modalità del servizio.

Il fornitore dovrà organizzare il servizio di fornitura di materiale elettrico come di seguito descritto:

- Il preposto di manutenzione elettrica o suo incaricato provvederà a richiedere il relativo ordinativo di fornitura del materiale necessario via telefonica o via email.

- La Ditta fornitrice dovrà provvedere a recapitare il materiale ordinato presso il magazzino generale dello stabilimento Avio spa di Colleferro (RM 00034), in via Ariana Km 5,200, dalle 8,00 alle 11,30 e dalle ore 13:00 alle ore 16:30 dal lunedì al venerdì. Gli oneri per il carico, trasporto, scarico e consegna saranno completamente a carico della ditta fornitrice.

I materiali forniti dovranno essere di buona qualità e delle migliori marche esistenti in commercio, laddove non espressamente richieste, gli stessi non devono presentare alcun difetto di produzione né di conservazione.

Essi dovranno essere realizzati a regola d’arte, conformemente alle prescrizioni riportate al paragrafo 2 e alle norme CEI, avere la marchiatura CE con relativo certificato di conformità da parte del costruttore, inoltre dovrà avere il marchio di qualità italiano IMQ o altri marchi equivalenti.

  - Tempi di consegna

I materiali occorrenti che verranno richiesti potranno essere con consegna immediata, urgente o programmata; nella richiesta verrà chiaramente esplicitata la tempististica con cui viene richiesta la consegna, la tipologia e la quantità del materiale da fornire.

La frequenza, la periodicità, l’entità e la natura di detti ordini sarà determinata unicamente dalle particolari esigenze dell’Ente Manutenzione.

Proprio per la natura del servizio che l’Ente Manutenzione esplica all’interno del Comprensorio Avio, potrà non essere inusuale la richiesta di più consegne giornaliere immediate a distanza di poche ore una dall’altra.

    - Ordine immediato

La ricezione del materiale richiesto con ordine di acquisto immediato dovrà avvenire entro e non oltre 3 ore dalla richiesta effettuata anche telefonicamente cui seguirà la trasmissione dell’ordine e riguarderà generalmente materiali elettrici di carattere civile necessari per le riparazioni urgenti.

    - Ordine urgente.

La ricezione del materiale richiesto con ordine di acquisto urgente dovrà avvenire entro 24/36 ore dalla richiesta effettuata anche telefonicamente cui seguirà la trasmissione dell’ordine e riguarderà in particolar modo gli apparati per l’automazione industriale.

    - Ordine programmato.

La ricezione del materiale richiesto con ordine di acquisto programmato dovrà avvenire entro 20 giorni consecutivi dalla richiesta di fornitura effettuata anche telefonicamente.

  - Descrizione della fornitura.

Con il presente appalto AVIO spa intende acquistare materiali elettrici di vario tipo per le manutenzioni da eseguire nei locali, macchine e impianti del Comprensorio Avio spa.

I materiali oggetto della  fornitura vengono elencati nei paragrafi sotto riportati e suddivisi per :

•	Fornitura di materiale elettrico per uso civile;

•	Fornitura di materiale elettrico per automazione industriale;

•	Fornitura di materiale pneumatico.

    - Fornitura di materiale elettrico per uso civile.

I materiali oggetto di fornitura non sono esattamente configurabili a priori sia come caratteristiche che come quantitativi, in linea di massima le forniture riguarderanno:

- tubi in plastica o metallo;

- scatole per frutti, derivazioni e transito;

- apparecchi di comando e prese;

- conduttori di qualsiasi tipo o sezione (normalmente del tipo a doppio isolamentoFG7 - FGTOR);

- scaricatori di sovratensione, varie classi e potenza;

- plafoniere per interni e per esterni e proiettori;

- armature illuminanti di emergenza a LED;

- quadri elettrici e materiali vari di cablaggio;

- interruttori ed apparecchiature di protezione e comando di qualsiasi tipo o potenzialità;

- tasselli, fascette, attrezzi;

- trasformatori, campane;

- lampade e loro accessori;

- fusibili di varie taglie e dimensioni, compresi quelli di potenza;

- materiale vario per illuminazioni per esterni;

- utensileria per elettricisti;

- pile, accumulatori;

- UPS (da 0,4 VA a 10 KVA);

- citofoni, videocitofoni (Urmet);

- telecamere di sorveglianza AXIS e relativi accessori;

- ricambi per lanterne semaforiche;

In particolare, la fornitura di interruttori ed apparecchiature di protezione e comando dovranno essere, se non esplicitamente diversamente richiesto dalla Committente, prodotte dal costruttore SIEMENS.

Per gli altri materiali e componenti elettrici, dovranno essere presi in considerazione i listini dei costruttori indicati nella lista di cui in Allegato 1 di questo documento.

ATTENZIONE: In funzione del numero di attività di manutenzione elettrica in corso presso Avio, potrebbero essere richieste anche più consegne giornaliere “immediate” al giorno.

Per eventuali forniture di materiale congruenti con la tipologia trattata nel presente capitolato,

ma non espressamente esplicitata nello stesso, la stessa fornitura potrà essere evasa solo dopo la definizione degli aspetti commerciali con l’ufficio preposto e relativo aggiornamento/integrazione dell’ordine in essere.

    - Fornitura di materiale elettrico per l’automazione industriale.

Avio dispone di numerosi impianti di comando e controllo per la relativa automazione industriale; attualmente lo standard aziendale Avio prevede che gli apparati installati siano per il 90% di costruzione SIEMENS, 7% EMERSON e il restante 3% di vari costruttori. Tale presupposto impone al Fornitore una disponibilità commerciale diretta con i suddetti costruttori (in particolar modo con SIEMENS) per una rapida evasione delle richieste in accordo al par.3.2, al fine di garantire la continuità degli interventi manutentivi in Avio. La disponibilità di un magazzino scorte particolarmente fornito da parte del fornitore sarebbe particolarmente apprezzato da Avio spa.

I materiali oggetto di fornitura non sono esattamente configurabili a priori sia come caratteristiche che come quantitativi, in linea di massima le forniture riguarderanno:

  - PLC SIEMENS S7 200, 300, 1200, 1500, varie CPU;

  - PLC SIEMES Tecnologici tipo S7 317T-2DP;

  - PLC SIEMENS di sicurezza e relativi moduli di I/O;

  - PLC di sicurezza “PILTZ” e “OMRON” vari modelli, con relativi moduli I/O;

  - Moduli SIEMENS ingressi/uscite analogiche/digitali per le varie tipologie di PLC;

  - Power Supply per PLC SIEMENS, varie potenze;

  - Sistema di distribuzione I/O SIEMENS ET200 e relativi moduli;

  - Azionamenti SIEMENS Micromaster, varie potenze (normalmente da 0,25 KW a 50 KW);

  - Azionamenti EMERSON, varie potenze (normalmente da 0,25 KW a 50 KW);

  - Azionamenti altri produttori, varie potenze;

  - Motori SIEMENS asincroni, tipologia e potenza non definibile a priori;

  - Motori SIEMENS sincroni, tipologia e potenza non definibile a priori;

  - Motori SIEMENS brushless, tipologia e potenza non definibile a priori;

  - Motori passo-passo (step) tipologia e potenza non definibile a priori;

  - Encoder SIEMENS assoluti o incrementali;

  - Encoder di produttori vari, assoluti, incrementali o SSI;

  - Controllo numerico SIEMENS tipo Sinumeric 805;

  - Controllo numerico SIEMENS tipo Sinumeric 840D;

  - Power Supply per controlli numerici Sinumeric 805 e 840D;

  - Azionamenti SIEMENS Sinamics , varie potenze (normalmente da 0,25 KW a 50 KW);

  - Azionamenti SIEMENS Simodrive, varie potenze (normalmente da 0,25 KW a 50 KW);

  - Schede di regolazione SIEMENS Simodrive per controlli numerici;

  - Schede di regolazione SIEMENS Sinamics per controlli numerici;

  - Resistenze di frenatura, varie potenze;

  - Espansioni CPU SIEMENS per controlli numerici;

  - Pannelli SIEMENS HMI, varie tipologie;

  - Pannelli touch-screen di fornitori vari;

  - PC Panel SIEMENS vari modelli;

  - Sensori induttivi e/o capacitivi, Telemechanique, Omron, Siemens;

  - Fotocellule vari tipologie e produttori;

  - Fine corsa meccanici, varie tipologie;

  - Termocoppie, vari tipologie, dimensioni costruttive e grado di rpotezione IP;

  - Termoresistenze, varie tipologie e dimensioni costruttive;

  - Moduli di condizionamento segnale tipo “SENEGA” vari modelli;

  - Trasmettitori di pressione, varie tipologie, range e grado di protezione IP;

  - Condizionatori di segnale PR Electronics, vari modelli e tipologie;

  - Interfacce a sicurezza intrinseca PR Electronics, vari modelli e tipologie;

  - Interfacce a sicurezza intrinseca di produttori vari;

  - Interfacce di comunicazioni SIEMENS e PR Electronics

Per eventuali forniture di materiale congruenti con la tipologia trattata nel presente capitolato, ma non espressamente esplicitata nello stesso, la stessa fornitura potrà essere evasa solo dopo la definizione degli aspetti commerciali con l’ufficio preposto e relativo aggiornamento/integrazione dell’ordine in essere.

    - Fornitura di materiale pneumatico.

I materiali oggetto di fornitura non sono esattamente configurabili a priori sia come caratteristiche che come quantitativi, in linea di massima le forniture riguarderanno:

- Tubi pneumatici per aria compressa o vuoto in Poliuretano (PU) (PUN-H, PUN-H-DUO, PUN-E, PUN-VO, PUN-VO-C) o Polietilene (PE): PLN, PEN, vari diametri, lunghezze e pressioni di esercizio

- Distributori per aria compressa, tipologie e pressioni di esercizio varie;

- Raccordi per aria compressa, vari diametri e pressioni di esercizio;

- Valvole di controllo direzione ad azionamento meccanico e manuale;

- Valvole di controllo meccanico e manuale; varie tipologie;

- Valvole di intercettazione, varie tipologie;

- Valvole di controllo pressione e/o portata;

- Valvole di pilotaggio;

- Valvole proporzionali;

- Valvole singole ad azionamento elettrico;

- Valvole di processo e controllo fluidi ad azionamento pneumatico e meccanico;

- Attuatori pneumatici varie tipologie;

- Sistemi di posizionamento servopneumatico;

- Motori ad azionamento pneumatico, varie taglie e coppia

- Sottobasi accoppiabili;

- Sensori di finecorsa;

- Trasmettitori di posizione;

- Finecorsa pneumatici vari modelli;

- Filtri riduttore-lubrificatore, regolatori, lubrificatori, essiccatori, indicatori di pressione

- Amplificatori di pressione

- Spia e comandi pneumatici da consolle

- Pistole di soffiaggio.

La fornitura dei dispositivi pneumatici dovrà avvenire con le tempistiche di cui al paragrafo 3.2.2.

Per la fornitura dovranno essere presi in considerazione i listini dei seguenti costruttori:

- Festo;

- Bosh Rexhroth;

- MetalWork;

- SMC

- AirTac

- Parker

Per eventuali forniture di materiale congruenti con la tipologia trattata nel presente capitolato, ma non espressamente esplicitata nello stesso, la stessa fornitura potrà essere evasa solo dopo la definizione degli aspetti commerciali con l’ufficio preposto e relativo aggiornamento/integrazione dell’ordine in essere.

  - garanzie.

L’Appaltatore è tenuto alla garanzia per i materiali forniti come previsto nel Codice Civile (articoli 1490 e seguenti).

L’Appaltatore pertanto sarà tenuto a riparare e/o sostituire, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e con il minimo pregiudizio, tutte quelle parti che risultassero non funzionanti e/o non conformi alle prescrizioni contrattuali durante tutta la fase di garanzia.

Ove l’Appaltatore non ottemperasse a quanto richiesto, la Committente potrà provvedervi sia direttamente che tramite terzi. Gli oneri relativi saranno addebitati all'Appaltatore unitamente agli eventuali ulteriori danni subiti dalla Committente.

Sono esclusi dalla garanzia i guasti dovuti alla normale usura dei materiali conseguenti all'esercizio.

OPERE IN VARIANTE

N.A.

Requisiti tecnici del fornitore

Il Fornitore dovrà essere in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL per tramite della presentazione del “DURC”; sarà cura del Fornitore assicurarsi che il documento suddetto sia sempre in corso di validità nel periodo contrattuale.

RISORSE IMPIEGATE E requisiti

N.A.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

La documentazione prodotta dall’Appaltatore, inerente alle attività previste nel presente capitolato, dovrà essere redatta secondo quanto indicato nella Parte B del presente capitolato.

Per tutte le tipologie di forniture trattate nel capitolato il fornitore si impegna a fornire i relativi listini.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’APPALTATORE

Il Committente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria all’Appaltatore, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento delle attività sopra indicate.

RIUNIONI PERIODICHE E STATO AVANZAMENTO LAVORI

L’Appaltatore si rende disponibile a partecipare ad incontri periodici con il Committente, finalizzati ad evidenziare e risolvere eventuali problematiche.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

N.A.

PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

La documentazione prodotta dall’Appaltatore, inerente alle attività previste nel presente capitolato, rimarrà in ogni caso di proprietà di Avio.

TEMPISTICHE

I tempi di consegna dei ricambi sono quelli illustrate al par.3.2 del presente documento.

SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto alla impresa Appaltatrice di subappaltare in tutto o in parte le forniture oggetto del presente capitolato.

- PARTE B – DISPOSIZIONI TECNICHE e requisiti in materia di HSE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Ogni fornitura di materiale dovrà essere accompagnata dal relativo documento di trasporto, in cui dovrà essere chiaramente esplicitata la tipologia e i quantitativi del materiale consegnato.

La Ditta aggiudicataria emetterà una singola fattura mensile su cui sarà specificato in maniera semplice e inequivocabile il riferimento all’ordinativo effettuato. Dette fatture pertanto dovranno contenere gli estremi del DDT (numero e data), la tipologia ed i quantitativi dei materiali forniti, cui saranno applicati i prezzi unitari di listino in vigore alla data di espletamento della gara, la percentuale di ribasso operata e l’importo netto.

Il Fornitore dovrà essere in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS e INAIL per tramite della presentazione del “DURC”; sarà cura del Fornitore assicurarsi che il documento suddetto sia sempre in corso di validità nel periodo contrattuale.

REQUISITI MINIMI AMBIENTALI (D.Lgs 152/06)

NA.

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs 81/08)

N.A.

REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE (D.Lgs 105/15)

N.A.

DITTE PRODUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO CIVILE

Axis

Bticino civile

Finder civile

Gamma P

Gewis

Faac

Italweber

Legrand

Lovato

Nice

Novalux

Osram

Osram

Palazzoli

Philips

Siemens

Sylvania

Telemecanique

Urmet

Vemer

Vimar

Vortice

Wimer

Allegato 1   Elenco ditte produttrici di materiale elettrico