R.E.M.  s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A – 03010 Patrica (FR)

Agente – Distributore per il LAZIO

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

PARTITA IVA 02240470605

PATRICA, 06/04/2010

LA SU INDICATA DITTA DICHIARA CHE I SEGUENTI BENI:

MATERIALE:

- N° 01 pannello operatore SIEMENS 6AV6643-0AA01-1AX0

- N° 01 interruttore SIEMENS 3VL1706-1DA33-0AA0

- N° 01 Manovra SIEMENS 3VL9300-3HC00

- Mt 50 guaina RTA 16mm

- Mt 3 guaina RTA 21mm

- Mt 6 guaina RTA 35mm

- N° 02 raccordi RTA guaina-scatola 12mm

- N° 03 raccordi RTA guaina-scatola 21mm

- N° 02 raccordi RTA guaina-scatola 35mm

- N° 06 raccordi RTA tubo-tubo 16mm

- N° 11 raccordi RTA tubo-tubo 21mm

- N° 02 raccordi RTA tubo-tubo 32mm

- N° 04 raccordi RTA tubo-guaina 16mm

- N° 01 raccordo RTA tubo-guaina 20mm

- N° 01 raccordo RTA tubo-guaina 32mm

- N° 04 curve TAZ 90° 32mm

- N° 06 curve TAZ 90° 20mm

- N° 03 curve TAZ 90° 16mm

- Mt 10 tubo TAZ 32mm

- Mt 15 tubo TAZ 20mm

- Mt 15 tubo TAZ 16mm

- N° 08 pressacavi PG 12

- N° 01 cassetta ATEX attacco ½’

- N° 10 Ghiere PG9

- N° 05 ghiere PG 20

- N° 01 confezione collari RTA 20mm

- N° 01 confezione collari RTA 32mm

- N° 01 Scatola derivazione ATEX 155x130x65

- N° 01 Scatola derivazione ATEX 129x104x65

- N° 02 tappi ½’

- N° 04 staffe artigianali

- N° 02 Canale complete di coperchi

- N° 02 finecorsa REED

- N° 02 Bombolette schiuma espansa

- N° 01 pistola per silicone completa di silicone

- Mt 15 cavo 4x25

- Mt 40 cavo 4x10

- Mt 60 cavo 4x2.5

- Mt 60 cavo per encoder

- Mt 400 cavo 3x0.75

- Mt 100 cavo 1x6 G/V

- Mt 100 cavo 1x10 G/V

- Mt 80 cavo 1x2.5 G/V

- Mt 40 cavo 1x4 G/V

### SONO BENI STRUMENTALI DELLA STESSA E PERTANTO POSSONO

### VIAGGIARE SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI TRASPORTO COME DA

D. P. R. 627/1978, I SUDDETTI BENI VENGONO TRASPORTATI

PRESSO IL CANTIERE AVIO DI COLLEFERRO (ROMA)