R.E.M. s.r.l.	Registro motori in officina	MOD 7C01	Rev. 0 del 01/01/09
Cliente	Preventivo	Matricola	Tipologia	Data arrivo
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
   DDT.17050704 DEL 15/09/2017  20170736	5000009853	MOTORE MARELLI NVT400S4 FORMA B3 N.806157 KW.250 HP.340 G.1470 V.380 A.452	15/09/2017       	 DDT.17050704 DEL 15/09/2017  20170741	5000013828	LAFERT ST100LCA N.236829 KW.2,2 1420G/min V400	15/09/2017
   DDT.17050704 DEL 15/09/2017  20170740	5000013827	BONFIGLIOLI RIDUTTORE T80 B4 N.E1095 KW.0,75 A4,15/2,4 220/280V 1420G/min	15/09/2017
   DDT.17050704 DEL 15/09/2017  20170739	5000013826	NORD 112 M/4 N.C36012001/9125 KW.4 V380 A9 1430G/min	15/09/2017
  DDT.17050704 DEL 15/09/2017  20170738	5000013824	SCHNEIDER BSH 17403P11F2A N.2106041119 480VKW.4,05 3000G/Min 17,6A 17,8Nm	15/09/2017
   DDT.17050704 DEL 15/09/2017  20170735	5000013823	MGM BA80B4 N.11200422 KW.0,75 1400G/min V400 A2,2	15/09/2017
   DDT.17050704 DEL 15/09/2017  20170733	5000013821	SIEMENS 12A5186-4AA50-Z N.EK666599505001 KW.22 V500 1460G/min A32,7	15/09/2017
   DDT.17050648 DEL 29/08/2017  20170671	5000011066	MOTORE LEROY SOMER AUTOFRENANTE SL90LCS-T N.161292606/002 KW.3. G.1300	29/08/2017
   DDT.17050648 DEL 29/08/2017  20170669	5000013783	MOTORE ASEA 280S4 B3 N.3464900 CON TARGA POCO LEGGIBILE KW.75 G.1400 	29/08/2017
   DDT.17050648 DEL 29/08/2017  20170670	5000013784	POMPA OLIO OSTELECTRIC ELCO SENZA TARGA KG.50ca.	29/08/2017
   DDT.17050441 DEL 12/06/2017  20170460	5000013677	TECHTOP T2A 112M1-4 N.1309-107 2-817 V400 A8,13 G/min1440 4KW	12/06/2017
   DDT.17050423 DEL 05/06/2017  20170445	5000010672	MOTORE SSB DWG 02/25 0260.004.30 B5 N.2408-0194 Nm.0,8 G.0-750 V.380 A.0,27 	05/06/2017
   DDT.17050423 DEL 05/06/2017  20170444	5000013426	MOTORE SSB DWG-02/25/0260.004.30 B5 N.04400434001 Nm.0,8 V.380 A.0,27 G.750	05/06/2017
   DDT.17050410 DEL 30/05/2017  20170431	5000011576	MOTORE ELECTRO ADDA FCR112MFE-4 B5 N.A9301119 KW.3 G.1400 CON FRENO E 	30/05/2017
   DDT.17050410 DEL 30/05/2017  20170430	5000013660	ELETTROADDA FCR100 9512909 1390G/min KW.1,5 220V 7 A 380V 4A	30/05/2017
   DDT.17050363 DEL 09/05/2017  20170381	5000013639	MOTORE SEW EURODRIVE R87DRE100M4BE5 N.401742677201000111 1425 G/min 	09/05/2017
   DDT.17050321 DEL 21/04/2017  20170342	5000013613	MOTORE OMIS 100 LB/4 N.34190504 KW3 V400 A7,1 G/min1400 + FRENO Nm48	21/04/2017
   DDT.17050321 DEL 21/04/2017  20170346	5000013617	MOTORE MGM BA 100LA4 N.95200054 V230/400 A8/5 KW2,2 G/min1415	21/04/2017
  DDT.17050118 DEL 08/02/2017  20170154	5000013529	MOTORE CEM DOPPIO ASSE GJFK100L4 B5 N.564570 KW.0,75 G.1440 V.220/380 	09/02/2017
  DDT.16050906 DEL 20/12/2016  20161008	5000013431	MOTORE ROSSI MOTORIDUTTORI FO100L/6 B5 N.38220 KW.1,5 G.950 V.380 A.4,2	27/12/2016
  DDT.16050652 DEL 07/09/2016  20160693	5000013274	MOTORE ABB M2AA132M B3 N.3GAA132002ADA KW.7,5 G.1450 V.380/660 A.15,5/8	07/09/2016
  DDT.16050247 DEL 30/03/2016  20160231	5000013003	MOTORE CARROPONTE VEM EB50/50C32IIX04 N.282394 KW.0,2 G.1400	30/03/2016
  DDT.15050647 DEL 21/09/2015  20150686	5000010000	MOTORE AEG  CAM400LV4R1 N.ZT375257 KW.300 G.1485 V.400 A.715 IP23 FORMA B3 	21/09/2015