R.E.M. s.r.l.	Registro motori in officina
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
20200621	5000015056	MOTORE MARELLI PER POMPA  GR. 132 SENZA TARGA	22/09/2020
20200729	5000015188	MOTORE HEW RDMF 71L/8-BB4 N.0359161 Nm.3.0 G.750 V.380 A.1.0	22/10/2020
20200731	5000014034	MOTORE SSB DW-0365.800.40-KB-B14 N.24080302 Nm.4,4/14 G.750 V.350 A.1,8/6,4	22/10/2020
20200736	5000015192	MOTORE PARVEX SENZA TARGA	22/10/2020
20200737	5000015193	MOTORE ABB SENZA TARGA	22/10/2020
20200741	5000015197	MOTORE SSB DMG-02/25-0260,004,30-B5 N.2306 0794 Nm.0,8 G.750 V.380 A.0,27 	30/10/2020	
20200740	5000015196	MOTORE LEROY SOMER LS132M DP T N.155175201/001 KW.7,5 G.1410 V.400/230 	30/10/2020	
20200739	5000013426	MOTORE SSB DWG-02/25/0260.004.30 B5 N.04400434001 Nm.0,8 V.380 A.0,27 G.750	30/10/2020	
20210054	5000015260	MOTORE MGM CFPV 90SA6 N.635720 KW.0,75 G.930 V.220/380 A.3,8/2,2	21/01/2021	
20210204	5000015319	VENTILATORE ZIEHL-ABEGG RH28M-2DK.3F.1R N.124142 KW.0,53 G.2750 V.400 A.0,95	25/03/2021	
20210205	5000015320	VENTILATORE ZIEHL-ABEGG SENZA TARGA	25/03/2021	
20210203	5000015317	VENTILATORE ZIEHL-ABEGG RH28M-2EK.3F.1R N.107975 KW.0,59 G.2680 V.230 A.2,6	25/03/2021	
20210206	5000015321	MOTORE MARELLI 225 M2 N.7540 KW.45 G.2990 V.380/460 A.84/50,81	25/03/2021	
20210201	5000015315	VENTILATORE ZIEHL-ABEGG RH28M-2EK.3F.1R N.125797 KW.0,59 G.2680 V.230 A.2,6	25/03/2021	
20210202	5000015318	VENTILATORE ZIEHL-ABEGG RH28M-2DK.3F.1R N.126387 KW.0,53 G.2750 V.400 A.0,95	25/03/2021	
20210253	5000015342	MOTORE SIEMENS 1LA7163-4AA60 N.UD9780213-0210-0109 KW.11 G.1460 V.400/690 	31/03/2021	
20210252	5000015341	MOTORE MARELLI A40 160 L4B N.12595 KW.15 G.1460 V.400 A.30,4	31/03/2021	
20210303	5000015357	MOTORE SIEMENS 1LA7106-2AA11 N.UD0702/70503287 KW.3 G.2890 V.220-240/380-	04/05/2021	
20210301	5000015356	MOTORE SIEMENS 1LA7106-2AA11 N.UD0703/70516826-38 KW.3 G.2890 V.220-	04/05/2021	

20210385	5000015274	POMPA ZENIT MAN 300/4/80 A1FT N.002283742 KW.2,2 G.1450 V.400 A.5,80	10/06/2021	
20210386	5000015396	MOTORE EW HOF GVF 250M 5.S56.5 N.357310 KW.110 G.500 V.150 A.27,9 Vecc.220 	10/06/2021	
20210384	5000009902	MOTORE SIEMENS 1PH6163-4ZZ49-Z N.EF286054601001 KW.38 G.2000-5000max A.88	10/06/2021	                                                                                                                                                          Pagina 1