Oggetto: scaldilgie per motore MT 1400kw 6kv

ciao Eddo

se posso approfittare della tua disponibilità ti mando due foto di due scaldiglie

montate su un motore in MT 1400kw  6kv

come si vede nelle foto il motore ha 4 resistenze da 100 ohm alimentazione 220v  l'  una accoppiate a due a due  due della quattro che vedi non funzionano.

volevo chiederti se riuscivi a reperirle

grazie daniele

Minetti Daniele

BUZZIUNICEM S.P.A.
Manutenzione Elettrica
Zona industriale Siniscola
08029   Nuoro
Cell. +39.347.8063336

Telf. + 0784.870263        dminetti@buzziunicem.it

ciao Eddo

ti allego le foto di un motore come quelli che abbiamo in cava

le dimensioni sono: lunghezza 100 cm per 90 cm di larghezza

110 di altezza

motore a pri. 380v  sec. 455v ad anelli P 355 kw

dimmi se ti serve qualche altra informazione per dimensionare le scaldiglie

ti ricordo che i motori in questione si trovano praticamente all' aperto .

anche se  coperti da una tettoia.

una volta deciso l' equipaggiamento ti ricordo che i motori sono in totale 3

grazie

daniele

Minetti Daniele

BUZZIUNICEM S.P.A.
Manutenzione Elettrica
Zona industriale Siniscola
08029   Nuoro
Cell. +39.347.8063336

Telf. + 0784.870263        dminetti@buzziunicem.it