R.E.M. s.r.l.
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.   S
COMMESSA		TIPOLOGIA MOTORE							DATA DI INGRESSO PRESSO REM
	
20190649	5000014739	MOTORE SIEMENS 1LA2186-4AA60 N.9239674 G.1465 KW.22 V.400 A.40,5	17/09/2019	
20190630	5000014725	MOTORIDUTTORE PICCOLO SENZA TARGA	11/09/2019	
20190629	5000014724	POMPA CALPEDA KW.4 G.2900 V.400/690 5,4/13,2 M3/h - 71/37m.	11/09/2019	
20190582	5000014708	Flygt  SR 4620.410 - 042113SJ - NR.1860005 Diametro elica: 210,0 mm. - Pot. Nom. Kw.1,5  	28/08/2019	

20190507	5000014667	RIDUTTORE DEL MOTORE SIEMENS N.1858239 KW.2,5 FUORI STANDARD	22/07/2019		IN LAVORAZIONE CON ORDINE
20190417	5000014630	MOTORE SIEMENS N.1858239 KW.2,5 FUORI STANDARD	21/06/2019			IN LAVORAZIONE CON ORDINE
20190359	5000014599	MOTORE SIEMENS 1LA71064AA60-Z KW.2,2 G.1429 V.400/690 A.4,7/2,7	28/05/2019		
20190160	5000014507	MOTORE KONCAR TARGA POCO LEGGIBILE 200LA2 N.934433  KW.30 2900G/min	27/02/2019			riparazione motore non conveniente 
20190142	5000014498	MOTORE SIEMENS SENZA TARGA KW.37  1400G/min B3	20/02/2019			riparazione motore non conveniente
20180473	5000014224	MOTORE SIEMENS KW37 1400G/min  B3	27/06/2018			riparazione motore non conveniente
20160911	5000012910	MOTORE MARELLI 355LB4 N.D-08261 KW.250 G.1486 V.3000 A.61 KG.1860	16/11/2016		riparazione motore non conveniente