Buongiorno,

di seguito la quotazione richiesta:

| CODICE ORDINAZIONE | Q.TA' | DESCRIZIONE | Prezzo netto cadauno | Totale Riga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6SE6440-2AD31-1CA1 | 1 | MICROMASTER 440 WITH BUILT-IN CLASS A FILTER 3AC 380-480 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 11 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 15 KW 245 X 185 X 195 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP | 1.620,95 | 1.620,95 |
| 6SE6400-3CC03-5CD3 | 1 | MICROMASTER 4 AC COMMUTATION CHOKE 200V-480V 3AC 31,3A FOOTPRINT FSC - 0.53MH NOT FOOTPRINT FOR V20 | 131,71 | 131,71 |
| 6SE6400-4BD16-5CA0 | 1 | MICROMASTER 4 BRAKING RESISTOR 380-480 V 56R 13000 W PK 650 W CONT 285 X 185 X 150 MM H X W X D IP20 | 252,43 | 252,43 |
| 6SE6400-0BP00-0AA1 | 1 | MICROMASTER 4 BASIC OPERATOR PANEL (BOP) | 29,97 | 29,97 |
| 6SE6400-1PC00-0AA0 | 1 | MICROMASTER 4 PC - INVERTER CONNECTION KIT | 28,46 | 28,46 |
|  |  |  | Totale | 2.063,52 |

consegna: 1 settimana

Distinti Saluti

Cristina