MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

direzione generale per il trasporto pubblico locale

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

| Scheda Mag. | Prodotto |  |  | U.m. | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2704/15 | CAVETTO FLEXIRETOX N.P.I. 3G1,5 mmq.( 2P + T) CEE 20-20 – cod. A1655 – PIRELLI / FLEX S07VV-F/IVP IMPIANTI ELETTRICI |  |  | Mt | 500 |  |  |
| 2704/17 | CAVO FLESSIBILE UNIPOLARE 10 mmq. GIALLO/VERDE - BLU - MARRONE N07V-K – cod. N07 VK 10 mmq. – Pirelli (IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA APPAR. ELETTRICHE) |  |  | Mt | 300 |  |  |
| 2704/36 | CAVO FLESSIBILE 2x1,5 mmq.-MINITOX N.P.I. (matasse da ml.100). - FROR450/750V |  |  | Mt | 500 |  |  |
| 2704/50 | CAVO TELEFONICO 2 COPPIE + T 2+2x0,6mmq. + T – COD- TRR2+T – Pirelli |  |  | Mt | 200 |  |  |
| 2718/7 | ATTACCO X TUBO FLUORESCENTE CON MORSETTI A VITE – Cod. 02463 - Vimar |  |  | Nr | 100 |  |  |
| 2749/4 | LAMPADA A SILURO 24V/3W ATTACCO SV 6 – cod. 11024/B- Ticino - 5452048 Reer – cod. 4818 24V/3W - Mazda |  |  | Nr | 200 |  |  |
| 2758/4 | NASTRO AUTOVULCANIZZANTE A FREDDO in rotoli da ml. 20 x mm. 19 - TRMTI3980(=3969) – SCOTCH23 3M |  |  | Nr | 100 |  |  |
| 2756/2 | NASTRO ISOLANTE LARGH.MM 19 / 25 MT COLORI ( Nero, Rosso, Bianco e Grigio ) cod. TEMFLEX 1500 – 3M |  |  | Nr | 100 |  |  |
| 2770/1 | PORTAFUSIBILI DA 32 A cod. MOD. F321 - TICINO |  |  | Nr | 100 |  |  |
| 2790/0 | PORTALAMPADE SPIA BRETER 5301 - CON GEMMA COL. ROSSO - VERDE – BIANCO – COD- BRETS16E10 - BRETER |  |  | Nr | 10 |  |  |
| 2798/24 | TERMINALI A PINZARE PREISOLATI A FORCELL A d.4,3 sez.1,5-2,5 mmq. – cod- 220 - BM |  |  | Nr | 1000 |  |  |
| TEC00036 | TEMPORIZZATORE (temporizzato all'eccitazione) 24-230VAC/DC - 0,1 sec / 120 h - ZH3DEM2ACD-1717 – Omron |  |  | Nr | 12 |  |  |
| TEC00100 | STARTER PER NEON DA 4-22 WATT - ST 151 – OSRAM |  |  | Nr | 60 |  |  |
|  | Eventuale spese di trasporto (specificare) |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicare i tempi di Consegna: URGENTE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO |  |  |  | Euro __________________ |

Luogo e data __________

Timbro e Firma dell’Offerente (2)

(allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore)