MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

direzione generale per il trasporto pubblico locale

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

| Scheda Mag. | Prodotto |  |  | U.m. | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra n. 247 | Plafoniere per esterno IP 65/67 2 2 tubi da 120 cm led |  |  | Nr | 8 | €60,00 | €480,00 |
| Ra n. 247 | Centralino da parete IP65 – 8 moduli F107N8D Bticino |  |  | Nr | 1 | €19,30 | €19,30 |
| Ra n. 247 | Centralino da parete IP65 F305PT72 Bticino |  |  | Nr | 1 | €204,50 | €204,50 |
| Ra n. 247 | Interruttore magnetotermico Differenziale G843/50 4P 230/400 C50 0,03 6 KA – Bticino – NON PIU’ FORNIBILE ALTERNATIVA – BTDIN-DIFFER PURO AC48 63A 30MA |  |  | Nr | 1 | €291,75 | €291,75 |
| Ra n. 247 | Interruttore magnetotermico Differenziale 6 KA, AC, curva C, 20 Ampere, 30 m.A 3 poli + Netro DS3NC20AC30. - ABB |  |  | Nr | 2 | €201,75 | €403,50 |
| Ra n. 247 | Interruttore magnetotermico differenziale tipo A C10 0,3A 1P+N – cod. GN8814A10 - Bticino |  |  | Nr | 2 | €151,88 | €303,76 |
| Ra n. 247 | Interruttore magnetotermico differenziale 6KA, AC, curva C, 16 Ampere, 30 m.A 3 poli + Netro cod. DS3NC16AC30 – ABB |  |  | Nr | 2 | €203,50 | €407,00 |
|  | Eventuale spese di trasporto CONSEGNA 7/9GG LAV. S.I. |  |  | Nt | 1 | €100,00 | €100,00 |
|  |  |  | IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO |  |  |  | Euro €2209,81 |

Luogo e data; Patrica,

Timbro e Firma dell’Offerente (2)

(allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore)