MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

direzione generale per il trasporto pubblico locale

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

| Scheda Mag. | Prodotto |  |  | U.m. | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2704/8 | CAVO FLESSIBILE 1x2,5 mmq - IN MATASSE DA 100 mt. IMPIANTI ELETTRICI (COLORI: GIALLO/VERDE-BLU-NERO-ROSSO-GRIGIO-MARRONE) |  |  | Mt | 1200 |  |  |
| 2704/39 | CAVO ELETTRICO SUPERFLESSIB. 2x1,5mmq+T .TENSIONE DI ESERC.500 V.TENSIONE DI PROVA 3000V DI COLORE ARANCIONE – cod. A34711 – FANTON / 4315 GIFAS (Specificare Marca) |  |  | Mt | 500 |  |  |
| 2734/3 | FASCETTE REGGICAVO IN POLIETILENE DI COLORE NERO DIM. 281 x 3,6 mm. TIPO PICCOLE CON DENTE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NERO DIM. 281 x 3,6 mm. – cod. TY 26 MX – T.& B. |  |  | Nr | 15000 |  |  |
| 2783/2 | SPINE BIPOLARI 2x10A + T Cod. 1021 – BTicino / cod. GW28004 - Gewiss |  |  | Nr | 10 |  |  |
| 2783/7 | ADTTATORE TRIS-1 PRESA TEDESCA 2 PRESE BIPASSO 16° Cod. S3611D – BTicino / COD. 00323.B – Vimar (Specificare Marca) |  |  | Nr | 12 |  |  |
| 2798/32 | TERMINALI A PINZARE PREISOLATO-LAMELLARE cod. 280 BM |  |  | Nr | 1000 |  |  |
| 2800/4 | TRASFORMATORE MONOFASE 80 VA- PRIM. 0/150V SECOND. 0-40-42-44 V –PER ALIMENTATORI LAMPADE SEGNALI APPARATI ACEI |  |  | Nr | 10 |  |  |
| 2807/7 | VALVOLA FUSIBILE A CARTUCCIA DA 20 A (8,5x31,5) Cod. T/20 A – Bticino / 12320 – Legrand (Specificare Marca) |  |  | Nr | 100 |  |  |
| 2807/8 | FUSIBILI A CARTUCCIA DA 4A. Cod. T 4 A Bticino - NV0G004 – Vimax (Specificare Marca) |  |  | Nr | 100 |  |  |
|  | Tempi di consegna: URGENTI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO |  |  |  | Euro __________________ |

Luogo e data __________

Timbro e Firma dell’Offerente (2)

(allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore)