MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

direzione generale per il trasporto pubblico locale

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

| Scheda Mag. | Prodotto |  |  | U.m. | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA N. 135 | Contattore TeSys LC1D – 3 poli - AC3 440V 50 A – 110 V CC Cod. prodotto: LC1D50AFD MARCA: Schneider Electric |  |  | Nr | 2 |  |  |
| RA N. 135 | Blocco di aggancio meccanico TeSys D – 110…127 V CC/CA 50…60 Hz Cod. prodotto: LA6DK20F MARCA: Schneider Electric |  |  | Nr | 1 |  |  |
| RA N. 135 | Contattore TeSys LC1D – 3 poli- AC3 440V 40 A – 24 V CC Cod. prodotto: LC1D40ABD MARCA: Schneider Electric |  |  | Nr | 1 |  |  |
| RA N. 135 | Blocco contatti ausiliari TeSys – 2NO + 2 NC – Morsetti a vite Cod. prodotto: LADN22 MARCA: Schneider Electric |  |  | Nr | 1 |  |  |
|  | Aggiudicazione a lotto unico |  |  |  |  |  |  |
|  | Eventuale spese di trasporto (specificare) |  |  |  |  |  |  |
|  | Indicare i tempi di Consegna: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO |  |  |  | Euro __________________ |

Luogo e data __________

Timbro e Firma dell’Offerente (2)

(allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore)