Buongiorno,

come da accordi telefonici intercorsi Le chiedo di formulare Vs. migliore offerta alla CLANIUS S.c.a r.l. con sede legale in Via Reno 3/5 - 00198 ROMA, P. IVA e C.F. 14461531007, relativamente all’attività di manutenzione ordinaria dei motori elettrici Dutchi da 450 e 315 kW il cui datasheet è riportato in allegato, consistente nelle seguenti attività (esemplificative e non esaustive):

* Smontaggio motore dallo stallo esistente, con ausilio di carroponte installato presso il locale;
* Trasporto in officina per smontaggio;
* Pulizia parti meccaniche ed elettriche;
* Controllo isolamento e verifiche avvolgimento;
* Sostituzione cuscinetti;
* Lubrificazioni richieste;
* Rimontaggio e ritrasporto presso ns. impianto;
* Installazione sullo stallo esistente, con ausilio di carroponte installato presso il locale;
* Prove di funzionalità e collaudo.

Le attività dovranno essere svolte presso l’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni sito in Strada D’Argine Regi Lagni, Villa Literno (CE).

L’offerta dovrà pervenire a questo indirizzo e-mail entro e non oltre la il 15.10.2021 e dovranno essere indicati i tempi di lavorazione che dovranno essere il più possibile contenuti. Si resta a disposizione per chiarimenti e per un eventuale sopralluogo.

Nel raccomandare la massima celerità e nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Gabriele Di Nardo   
Contract Manager**



**Impianto di Foce Regi Lagni**

Via Strada D’Argine Regi Lagni

81039 Villa Literno (CE)  
Tel.: +39 0823 852111

Cell.: +39 342 0460476