R.E.M. s.r.l.	Registro motori in officina	MOD 7C01	Rev. 0 del 01/01/09
	Preventivo	Matricola	Tipologia                                                                              Data arrivo
20107599	5000009739	MOTORE ANSALDO DH180LK N. 44674 KW. 105 G. 1800-2000 V. 440 A. 267 Ve .220 	18/05/2010       motore fermo in officina     non ancora approvato 
20107832	5000009873	MOTORE SIEMENS 1LA3164-2AA20 N. 790404075001 KW. 15 G. 2940 V. 220/380	26/07/2010	   proposto il motore nuovo   non ancora approvato 
20107947	5000009953	MOTORE FIMET 3MA132M4 B3 KW. 7,5 G. 1450 V .690/400	06/09/2010       proposto il motore nuovo   non ancora approvato
20107948	5000009954	MOTORE COMELMAR CM132S4 N. 250206 KW. 5,5 G. 1450 V. 230/400 A. 19,6/11,3	06/09/2010       proposto il motore nuovo   non ancora approvato
20107949	5000009955	MOTORE BONORA H100LB/4 B5 N. 27987 KW. 3 G. 1430 V. 220/380 A. 12/6,9	06/09/2010       proposto il motore nuovo   non ancora approvato
20108007	5000009993	MOTORE COMELMAR CM225M4 KW. 45 G 1465 V. 380/660 A .87,/50,5 TARGA 	20/09/2010       motore non riparabile 
20108008	5000009994	MOTORE FIMET M225M4 DOPPIO CODULO N. 8659102300 KW. 45 G. 1765  HZ. 60 	20/09/2010       motore fermo in officina     non ancora approvato 
20108010	5000009995	MOTORE SIEMENS 1LG41834AA60 180M B3 N. 0105/020538208 KW. 18,5 G .1465 	22/09/2010       motore da preventivare
20108011	5000009996	MOTORE BONFIGLIOLI 132S4 FORMA B5 N .0294F0586 KW. 5,5 G .1440 V. 380	23/09/2010       motore fermo in officina     non ancora approvato
20108148	5000010073	MOTORE SIEMENS 1LA7163-4AA60 KW. 11 G. 1500  (TARGA POCO CHIARA)	03/11/2010       motore da preventivare
20108146	5000010071	STATORE PER MOTORE SEW EURODRIVE WAF20DT71D2 	03/11/2010       motore da preventivare     (in riparazione)
20108147	5000010072	STATORE PER MOTORE SEW EURODRIVE R42DT100LS4TF 	03/11/2010       motore da preventivare     (in riparazione)
20108149	5000010074	MOTORE COMELMAR 225M4 N.  91230100 KW. 45 G. 1465	03/11/2010       motore da preventivare
20108144	5000010069	MOTORE SENZA TARGA KW. 15 G. 1000	                                                   03/11/2010       motore da preventivare
20108145	5000010070	MOTORE MARELLI MV200LA2 N. 20/00536 KW. 30 G. 2930 V. 380	03/11/2010       motore da preventivare
20108171	5000010089	MOTORE COMELMAR EFACEC BF4250M4 4 B3 N. 912406012 KW. 55 G. 1485 V. 380	10/11/2010       motore da preventivare
20108170	5000010088	MOTORE COMELMAR EFACEC BF5180M4 4 B3 N. 9821807162 KW. 18,5 G. 1465 	10/11/2010       motore da preventivare
20108265	5000010145	MOTORE SIEMENS 1LA7163-4AA60 B3 N. 0032401-0024-0012 KW. 11 G. 1500 V. 380	03/12/2010       motore da preventivare
20108264	5000010144 	MOTORE COMELMAR CON TARGA POCO CHIARA FORMA B3 N. 270610 KW .90 	03/12/2010       motore da preventivare

Stampa del	13/12/2010