## CERT STR
R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
AUTOCERTIFICATO DI CALIBRAZIONE
Oggetto | Rigidimetro : TESTER DIGITALE DI ISOLAMENTO MI-55
Model : MI55
Serial Number : 11034176
Il test è stato eseguito comparando lo strumento in oggetto con un altro rigidimetro simile e precisamente TESTER DIGITALE DI ISOLAMENTO MI-55 MATR.00099686 MISURANDO LO STESSO CAMPIONE
Temperatura (°C) :18
Umidità Relativa % : 34
Strumento di Comparazione :TESTER DIGITALE DI ISOLAMENTO MI-55 MATR.00099686
INDIC. STRUMENTO IN PROVA |  | INDIC. STRUMENTO CAMPIONE |  | SCOSTAM. MAX
INDICAZIONE kV cc | MEGOHMS MISURATE | SALITA kV cc | MEGOHMS MISURATE | MEGOHMS
250 | 300 | 250 | 299 | 0
500 | 270 | 500 | 271 | 0
1000 | 200 | 1000 | 199.5 | 0
La differenza misurata sia in salita che in discesa tra i 2 strumenti risulta minima, pertanto il controllo della calibrazione attraverso il metodo di comparazione certifica che il test si è concluso con esito favorevole.
Patrica 23 Gennaio 2015
R.E.M. S.R.L.
Carlo Spaziani
DLAweb S.r.l.
Sede legale e operativa : Via G. Verdi, 40 - 23847 Molteno (LC) - ITALIA
Tel. +39 031 850271 - Fax +39 031 875550
web : www.dlaweb.it - e-mail : dla@dlaweb.it