Via G.Marconi, 14	I-21020 BARDELLO (VA)

Tel +39 0332 743608	Fax +39 0332 744603

www.elvamotori.com	info@elvamotori.com

Bardello 20.12.2013                   			       R.E.M. srl

VIA FERRUCCIA 16/A

03010 PATRICA (FR)

email: produzione@rem-motori.it

Alla c.a. Sig. Roberto I

CONDIZIONI FORNITURA :

RESA			: Franco El.va su mezzo in partenza

IMBALLO		: pedane in legno € 25,00 cad.

SPEDIZIONE 		: a mezzo corriere di Vs fiducia in porto assegnato.

CONSEGNA		: 45 - 50 gg. ll. da perfezionamento dell’ordine s.i.

PAGAMENTO		: 30% all’ ordine, saldo ad avviso di merce pronta

VALIDITA’		: 30 gg. data offerta.

Ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornitura di quanto segue:

##### N1 MOTORE A C.C. EL.VA

- forma costruttiva V1

- grado di protezione: IP55 ,

- scatola morsetti posizionata lateralmente e ruotabile di 90 in 90 gradi

- grado di protezione scatola morsetti: IP 65,

- minuteria metallica esterna inox, verniciatura esterna con bicomponenti epossidiche, colore finale Ral 7031   (ciclo EL.VA standard)

- autoventilato T.E.F.C.,

- isolamento classe F con deltati della classe B,

- tensione di alimentazione Volt 110,

- tensione di armatura Volt 85, corrente nominale Amp. 79,

- eccitazione separata più serie stabilizzatrice Volt 110, Amp. 0,7

- potenza resa kW 5,5 a giri/1’ 1800,

- previsto per avviamento diretto a piena tensione mediante resistenza fissa collegata permanentemente in serie all’armatura e atta a limitare a circa 4 volte la In (non compresa nella presente offerta)

- previsto per funzionamento senza danni con tensione di linea compresa fra 122 e 93,5 Volt

€  7,730,00 netto

- Eventuale resistenza fissa da inserire permanentemente in serie all’armatura atta a limitare la

- corrente di spunto a circa 4 volte la In, da ohm 0,32 A. 79  contenuta in apposito cofano metallico

- Aisi 304

Tipo 2 M 1. 1                                                                                        €   1.300.00 netto

Nella speranza di vederci onorati della Vostra preferenza cogliamo l’occasione per porgere i nostri più

Cordiali saluti