- >1999Motore (M1) WEG Tp.315S/M-4   N°10A6007 OC24837   KW160      Giri 1485

CUSCINETTI:  6319/C3,     6316/C3   AVVIAMENTO SOFT START

N°2 Pompe PARKER Tp.PV270R2L1T1NUPMX5888

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: 1440MOhm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE: 0.1Ohm

- ASSORBIMENTO:

- TERMICHE PTC 145Ohm

NOTE: