MOTORE PRINCIPALE

IEG DH 180 LK   KW 81  N°43744

ARM. Resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 800Mohm,

ECC.  resistenza 36.3 Ohm, Isol. > 2000Mohm,

Corto ARM.-ECC  > 2000 Mohm.

N°8 spazzole Tp. SA45 Misure (12.5 x 32 x 40)

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO