- Motore principale pressa N°2

Motore ABB  Tp. M3BP 315 SMA 4 B3    KW110,   Giri 1487,

Cuscinetti: NU319ECP/C3 ,       6316/C3 VL0241                SOTTO INVERTER

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: >1999Mohm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1ohm

- ASSORBIMENTO:81 Ampere

NOTE:INVERTER MOLTO SPORCO.