PIANO OPERATIVO

DI SICUREZZA

( Redatto ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. conforme al punto 3 dell’allegato XV del sopraindicato decreto )

In riferimento all’entrata in vigore del T.U. in materia di Igiene e Sicurezza D.Lgs 81/2008, si rende noto che in attesa di un aggiornamento complessivo della documentazione in oggetto, tutti i riferimenti a leggi, leggi speciali e regolamenti, abrogati dall’art.304 del D.lgs. 81/2008, si intendono di fatto sostituiti dagli artt. Contenuti nel Decreto medesimo.

|  |  | R.E.M. S.R.L. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMMITTENTE : | TELMOTOR S.P.A. |  |  |
|  | VIA DELLE 7 CHIESE, 233 |  |  |
|  | 00147 - ROMA (RM) |  |  |
| CANTIERE : | HENKEL S.P.A. LOC. PONTE DELLA PIETRA |  |  |
|  | 03013 FERENTINO (FR) |  |  |
| OGGETTO LAVORI : | Sostituzione quadri elettrici di comando ventilatori Torre |  |  |
| IMPRESA ESECUTRICE : | R.E.M. S.R.L. - Via Ferruccia 16/A 03010 Patrica (Fr) |  |  |

INDICE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

| 1. | Anagrafica di cantiere ......................................................................................... |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Mansioni inerenti la sicurezza delle figure nominate dal datore di lavoro ........ |  | 3 |
| 3. | Descrizione attività lavorativa e organizzazione del lavoro .............................. |  | 9 |
| 4. | Attrezzature e macchine ................................................................................... |  | 11 |
| 5. | Sostanze e preparati pericolosi ......................................................................... |  | 12 |
| 6. | Rischio Rumore, Rischio Vibrazioni ................................................................ |  | 14 |
| 7. | Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) .................................................. |  | 18 |
| 8. | Segnaletica di cantiere ...................................................................................... |  | 20 |
| 9. | Analisi dei rischi per fase lavorativa ................................................................ |  | 21 |
| 10. |  | Pronto soccorso ............................................................................................... | 78 |
| 11. |  | Allegati ............................................................................................................ | 78 |
| 12. |  | Note finali ....................................................................................................... | 78 |

1. Anagrafica di cantiere

| Ragione Sociale e Indirizzo | R.E.M. S.R.L. |
| --- | --- |
|  | Via Ferruccia 16/A |
|  | 03010 - Patrica (FR) |
| Amministratore dell’Impresa | Sig.ra Pace Adele |
| Responsabile S.P.P. | Sig.ra Pace Adele |
| Rappresentante dei lavoratori | Sig. Angelo Lisi |
| Add. Antincendio e P.S. | Sig. Alfredo Evangelisti |
|  | Sig. Cretaro Antonello |

Medico competente

Capo Cantiere

Dott. Ciprietti Giancarlo

Via Po - 03100 Frosinone

Cell. 3395000775

Sig. Alfredo Evangelisti,

Sig. Cretaro Antonello

| Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | Sig. Alfredo Evangelisti |
| --- | --- |
| (CSP) |  |
| Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) | Sig. Cretaro Antonello Sig. Alfredo Evangelisti |
| Data presunta inizio lavori | 15/12/2020 |
| Durata presunta lavori | 20/01/2021 |
| N° e qualifica dipendenti su cantiere | 5 tecnici / elettromeccanici |
| Turni e orari lavori | 06:00 - 14:00 |
|  | 14:00 - 22:00 |
|  | 22:00 - 06:00 |

Subappaltatori e relative opere

nessuno

Numero e qualifica dipendenti abilitati su cantiere

| Nominativo | PES/PAV | RSPP | Rischio Mans | Preposto |  | PLE |  | Primo Soccorso |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R.L.S. |  | Carrelli-piattaforme-dpi3.cat. |  | Antincendio |
| Cretaro | X |  | X | X |  | X | X | X | X |
| Antonello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evangelisti | X |  | X | X |  | X | X | X | X |
| Alfredo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Russo Mario |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Andrea Tiberia Pietro Pulciani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Mansioni inerenti la sicurezza delle figure nominate dal datore di lavoro

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Attività del servizio di prevenzione e protezione (RSPP Interno od esterno)

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Medico competente

Attività del medico competente

Il medico competente:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

- invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Protocollo sanitario

Il protocollo sanitario definito dal Medico Compente sulla base della valutazione dei rischi alla quale ha attivamente partecipato e disponibile agli atti.

Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori

Attività e attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Articolo 50)

- Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

- partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

- Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

- I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

- L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Preposto (capo cantiere)

Attività del preposto

Il preposto: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Si occupa quindi di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza indicate nel POS e nel PSC.

Attività degli addetti al servizio di prevenzione incendi evacuazione e pronto soccorso.

Si occupano della gestione delle emergenze incendi evacuazione e primo soccorso, curano la manutenzione e tenuta dei presisi antincendio e di primo soccorso, collaborano con gli altri addetti del cantiere alla gestione delle emergenze ed all’attuazione delle procedure di evacuazione.

3. Descrizione attività lavorativa e organizzazione del lavoro

Il presente Piano operativo di sicurezza è redatto in funzione dei lavori di sostituzione dei quadri elettrici di comando e controllo ventilatori torre e relativi cablaggi elettrici, all’interno dei comparti del sito industriale Henkel SPA, Ferentino (Fr).

La nostra attività comporterà un intervento di installazione nuovi quadri elettrici, con relativo smontaggio e montaggio di componenti elettronici ed elettromeccanici, passaggio cavi e collegamenti.

Nel dettaglio, le opere necessarie per la realizzazione degli interventi riguardano:

- Disalimentazione quadri elettrici (da parte di ente interno Henkel );

- Scollegamento elettrico di tutti i quadri di comando e controllo dei tre ventilatori e trasporto presso area di ricovero designata da Henkel, con ausilio di carrello elevatore e piattaforma di sollevamento;

- Bonifica di tutti i cavi elettrici della macchina con ausilio di piattaforme di sollevamento;

- Installazione di nuovi quadri di comando e controllo posti nelle sale quadri relative con ausilio di carrello elevatore;

- Realizzazione di nuove linee di alimentazione elettrica motori con ausilio di piattaforma di sollevamento;

- Posa in opera di nuovi cavi di collegamento Profinet con ausilio di piattaforma di sollevamento e scala;

- Posa in opera di nuovo pulpito di comando e quadro PLC;

- Prove di isolamento, equipotenzialità e caduta di tensione con multimetri e misuratore di isolamento;

- Rialimentazione quadri elettrici (da parte di ente interno Henkel);

- Prove di funzionamento della linea;

- Installazione software PLC, HMI, collaudo  e messa in servizio

Per le operazioni ad altezze non superiori ai 2 mt, verrà adoperata idonea scala portatile.

Preventivamente alla realizzazione delle attività sopra descritte, procederemo all’allestimento del cantiere mediante idonea recinzione costituita da transenne metalliche, nastro biancorosso ed alla collocazione di idonea segnaletica di sicurezza.

Si farà uso di prese appositamente predisposte all’interno delle aree di lavoro dalla committente. Verificheremo, innanzitutto, che esse siano idonee al luogo ed all’utilizzo previsto e che non siano danneggiate; in ogni caso, procederemo a verifiche periodiche atte a garantire la loro integrità durante tutto il periodo di svolgimento dei lavori.

Anche i servizi igienico-assistenziali, locali di riposo e refettorio saranno messi a disposizione dalla committente.

4. Attrezzature e macchine

| Num. Progr. | Elenco Attrezzature |
| --- | --- |
| 1 | Avvitatore a batteria |
| 2 | Smerigliatrice angolare portatile |
| 3 | Trapano elettrico |
| 4 | Scale |
| 5 | Attrezzatura manuale |
| 6 | Carrello elevatore elettrico |
|  | (portata 35 q.li) di fornitura Henkel |
| 7 | Transpallet manuale |
| 8 | Pattini |
|  | ( portata 50 q.li) |
| 9 | Binde |
|  | ( portata 50 q.li) |

| 10 | Piattaforma semoventi braccio articolato Di fornitura Henkel |
| --- | --- |
| 11 | TRABATTELLO |

Tutte le attrezzature, anche quelle non ricomprese in questo elenco, sono specificate  dettagliatamente in apposita modulistica

5. Sostanze e preparati pericolosi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

Si riporta di seguito una valutazione delle sostanze usate nelle varie fasi lavorative e la classificazione presunta come rischio "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori"

| ATTIVITA' | SOSTANZE CHIMICHE | ELENCO SOSTANZE |
| --- | --- | --- |
| Lavori elettrici | / | / |
| Lavori meccanici | SI | Grassi, Oli lubrificanti, Vernici, |
|  |  | Fulcron (sgrassante) |
| Posa in opera/sostituzione cavi e | / | / |
| collegamenti |  |  |

| Sostanza | Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza |  | Modalità di | Tempo di |  | Misure di |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | esposizione | utilizzo |  | prevenzione |  |
| Grassi |  | Non classificato pericoloso | --- | Breve |  | Occhiali, guanti, |  |
|  |  |  |  |  |  | indumento da lavoro |  |
| Oli lubrificanti |  | Non classificato pericoloso | --- | Breve |  | Occhiali, guanti, |  |
|  |  |  |  |  |  | indumento da lavoro |  |
|  | Indicazioni di Pericolo: |  |  |  |  | Visiere di sicurezza |  |
|  | H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |  |  |  | chiuse o occhiali |  |
|  | H315 | Provoca irritazione cutanea. |  |  |  | protettivi ermetici, |  |
|  | H319 | Provoca grave irritazione oculare. |  |  |  | Indossare indumenti |  |
|  | H361 | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. |  |  |  | che garantiscono una |  |
|  | H335 | Può irritare le vie respiratorie. |  |  |  | protezione totale per la |  |
| Vernice | H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini. | Ambiente chiuso |  |  | pelle in accordo con la |  |
| GSS04 | H373 Può provocare danni agli organi in caso di |  |  |  |  | norma EN 14605, |  |
|  |  |  | ma, comunque, | Breve |  |  |  |
| SINTOMIX | esposizione prolungata o ripetuta per inalazione. |  |  |  |  | Guanti in nitrile a |  |
|  |  |  | ben areato |  |  |  |  |
| FAST | Consigli Di Prudenza: |  |  |  |  | norma EN374 classe 3, |  |
|  | P210 Tenere lontano da fiamme libere — Non fumare. |  |  |  |  | in caso di ventilazione |  |
|  | P260 Non respirare i vapori o gli aerosol. |  |  |  |  | insufficiente, indossare |  |
|  | P280.D Indossare guanti e indumenti protettivi e |  |  |  |  | dispositivo di |  |
|  | proteggere gli occhi. |  |  |  |  | protezione delle vie |  |
|  | P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare estintore a CO2 |  |  |  |  | respiratorie, maschera |  |
|  | per estinguere. |  |  |  |  | con filtro "A". |  |

| Sostanza | Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza |  | Modalità di | Tempo di | Misure di |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | esposizione | utilizzo | prevenzione |  |
|  | Indicazioni di Pericolo: |  |  |  |  |  |
|  | H318 Provoca gravi lesioni oculari |  |  |  |  |  |
|  | Consigli Di Prudenza: |  |  |  | Visiere di sicurezza |  |
|  | P 101 In caso di consultazione di un medico, tenere a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | chiuse, Indumenti di |  |
|  | disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lavoro in PVC, viton, |  |
|  | P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ambiente chiuso |  | cotone, gomma, guanti |  |
| Fulcron | P103 Leggere l’etichetta prima dell’uso |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ma, comunque, | Breve | in PVC, neoprene, |  |
| (sgrassante) | P260 Non respirare i vapori o gli aerosol. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ben areato |  | gomma, adeguato |  |
|  | P280.D Indossare guanti e indumenti protettivi e |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dispositivo di |  |
|  | proteggere gli occhi. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | protezione delle vie |  |
|  | P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | respiratorie |  |
|  | PELLE: togliere immediatamente tutti gli indumenti |  |  |  |  |  |
|  | contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. |  |  |  |  |  |

Il rischio associato all’utilizzo delle sostanze chimiche sopra riportate può essere classificato come "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori".

6. Rischio Rumore, Rischio Vibrazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE REDATTO AI SENSI

DEL TITOLO VIII DEL D.LGS. 81/08

Per la valutazione del rischio rumore si riporta l’esito della valutazione relativa al cantiere in oggetto. I dati dei livelli equivalenti (leq,A) delle sorgenti sonore sono estrapolati dalla valutazione rischio rumore aziendale rev 00 del 07/06/2016.

I contributi più significativi all’incertezza “u” sul livello di esposizione giornaliera sono i seguenti:

- incertezza da campionamento (altresì nota come "ambientale"), ua  posta pari a 0,5

- incertezza da posizionamento dello strumento, uL   posta pari a 1,0

- incertezza strumentale, uS  posta pari a 0,5 per una catena di misura fonometro + calibratore di classe I

Valutando tali parametri di correzione si ottiene l’incertezza sul livello di esposizione giornaliera “u(Lex,8h)” e successivamente l’incertezza estesa sul livello di esposizione giornaliera “U (Lex,8h)”, moltiplicando u(Lex, 8h) per un fattore numerico “k” pari a 1,645.

L’esposizione giornaliera definitiva, da confrontare con i limiti di legge, è pertanto la seguente:

LEX,8h = LEX*,8h + U (LEX,8h)

Per ogni fase di lavoro, con indicazione di ogni singola mansione/gruppo omogeneo, è riportata di seguito la valutazione dell’esposizione giornaliera al rumore LEX,8h relativa al cantiere.

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE PER FASE LAVORATIVA ASSOCIATA AL GRUPPO OMOGENEO DI SOGGETTI ESPOSTI

Si riporta di seguito una tabella indicante le fasi di lavoro, il gruppo omogeneo/mansione associata alla fase ed il LEX,8 relativi al cantiere in oggetto.

|  |  | Fase lavoro | Mansione interessata alla fase di |  |  |  |  | Lex,8 in db(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lavoro |  | Per gruppo Omogeneo |  |  |  |
|  |  | Lavori elettrici | Operaio elettromeccanico |  |  |  | >80<85,0 |  |  |  |
|  |  | Lavori meccanici | Operaio elettromeccanico |  |  |  | >80<85,0 |  |  |  |
|  |  | Posa in opera/sostituzione cavi e | Operaio elettromeccanico |  |  |  | >80<85,0 |  |  |  |
|  |  | collegamenti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Macchinario | Leq |  |  | Peak |  |  | DPI |  |
|  |  |  | in db(A) |  |  | in db(C) |  |  |  |  |
|  |  | Smerigliatrice angolare | 94,7 |  |  | 117,1 |  |  |  |  |
|  |  | Trapano elettrico | 901,1 |  |  | 112,5 |  |  |  |  |
|  |  | Avvitatore a batteria | 86,4 |  |  | 101,2 |  |  |  |  |
|  |  | Rumore di fondo (lavori manuali) | 70,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  | Rumore di fondo (pause e spostamenti) | 64,0 |  |  | 85,0 |  |  |  |  |

Durante le lavorazioni con macchinari aventi livelli equivalenti di rumorosità superiori agli 85 db(A), vige l’obbligo per gli operatori di indossare opportuni otoprotettori.

Tutte le apparecchiature, comunque, vanno sottoposte a periodica manutenzione e ad eventuale sostituzione delle componenti obsolete che provocano un incremento del rumore prodotto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI REDATTO AI SENSI DEL TITOLO VIII DEL D.LGS. 81/08.

MODALITA’ OPERATIVE VALUTAZIONE

Per la valutazione del rischio vibrazioni si riporta l’esito della valutazione relativa al cantiere in oggetto. I I dati delle sorgenti misurate sono stati estrapolati dalla valutazione rischio vibrazioni rev 00 del 07/06/2016

- sono basati su misurazioni eseguite su altri cantieri che presentano lavorazioni del tutto similari.

Verranno riportate le mansioni previste per ogni fase di lavoro con l’indicazione per singola mansione del grado di esposizione a vibrazioni come di seguito descritto.

VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI PER FASE LAVORATIVA ASSOCIATA AL GRUPPO OMOGENEO DI SOGGETTI ESPOSTI

Si riporta di seguito una tabella indicante le fasi di lavoro, il gruppo omogeneo/mansione associata alla fase e l’ “aw” relativi al cantiere in oggetto.

| Fase lavoro | Mansione interessata | Aw in m/s2 |
| --- | --- | --- |
|  | alla fase di lavoro | Sist. Mano - braccio |
| Lavori elettrici | Operaio elettromeccanico | < 2,5 |
| Lavori meccanici | Operaio elettromeccanico | < 2,5 |
| Posa in opera/sostituzione cavi e |  |  |
| collegamenti | Operaio elettromeccanico | < 2,5 |

| Macchinario | Aeq m/s2 |
| --- | --- |
| Smerigliatrice angolare | 5,48 |
| Trapano elettrico | 2,80 |
| Avvitatore a batteria | 1,88 |

| Fase lavoro | Mansione interessata | Aw in m/s2 |
| --- | --- | --- |
|  | alla fase di lavoro | Per gruppo omogeneo |
|  |  | Corpo intero |
| Lavori elettrici | Operaio elettromeccanico | < 0,5 |
| Lavori meccanici | Operaio elettromeccanico | < 0,5 |
| Posa in opera/sostituzione cavi e | Operaio elettromeccanico | < 0,5 |
| collegamenti |  |  |

| Macchinario | Aeq m/s2 |
| --- | --- |
|  | Sistema mano-braccio |
| Carrello elevatore (a noleggio) | 0,53 |

I tempi di utilizzo delle attrezzature sopra riportate sono brevi; pertanto, il valore di esposizione giornaliera risulta essere inferiore rispetto al valore inferiore d’azione.

Tutte le apparecchiature, comunque, vanno sottoposte a periodica manutenzione e ad eventuale sostituzione delle componenti obsolete che possono provocare un incremento delle vibrazioni trasmesse all’operatore.

7. Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Durante la esecuzione delle lavorazioni, gli addetti indosseranno i seguenti dispositivi di protezione individuale:

|  | Tipologia | Quando |  | Segnale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scarpe antinfortunistiche con puntale metallico, suola antiscivolo e | Durante tutte le lavorazioni |  |  |  |  |  |
|  | antiperforazione UNI EN ISO 20345 |  |  |  |  |  |  |
|  | Guanti di protezione con adeguato grado di resistenza meccanica UNI | Durante la manipolazione di |  |  |  |  |  |
|  | EN 388 | utensili e pezzi che presentano |  |  |  |  |  |
|  |  | caratteristiche di pericolo |  |  |  |  |  |
|  |  | Durante le lavorazioni che |  |  |  |  |  |
|  | Guanti isolanti | espongono i lavoratori al rischio |  |  |  |  |  |
|  |  | elettrico |  |  |  |  |  |
|  | Elmetto di protezione munito di sottogola per i lavori in quota UNI EN | Durante tutte le lavorazioni in |  |  |  |  |  |
|  | 397 | cantiere |  |  |  |  |  |
|  |  | P2 durante tutto il tempo dello |  |  |  |  |  |
|  |  | svolgimento di attività che |  |  |  |  |  |
|  | Facciale filtrante EN 149:2001 | determinano la produzione di |  |  |  |  |  |
|  |  | polveri e durante le operazioni di |  |  |  |  |  |
|  |  | saldatura |  |  |  |  |  |
|  |  | Durante le lavorazioni che |  |  |  |  |  |
|  | Occhiali di protezione con ripari laterali UNI EN 166 | determinano proiezione a |  |  |  |  |  |
|  |  | distanza di schegge e/o particelle |  |  |  |  |  |
|  |  | di materiali |  |  |  |  |  |
|  | Occhiali / visiera per saldatori UNI EN 169 – 170 - | Durante l’uso della saldatrice |  |  |  |  |  |
|  | Pettorina in cuoio UNI EN ISO 11611 | Durante le operazioni di saldatura |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivo retrattile (Non necessario per questo tipo di lavoro) | Durante i lavori in quota |  |  |  |  |  |
|  |  | (smontaggio parapetti passerella) |  |  |  |  |  |
|  | Inserti auricolari o cuffie UNI EN 352 | Durante l'uso delle attrezzature, |  |  |  |  |  |
|  |  | se previsto ( ≥ 85 dB) |  |  |  |  |  |
|  | Imbracatura anticaduta munite di assorbitore di energia UNI EN 361 | Durante i lavori in quota (scale, |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivo retrattile – EN 360 (Non necessario per questo tipo di lavoro) (Non necessario per questo tipo di lavoro) | PLE, ecc…) |  |  |  |  |  |
|  | Estintore a polvere | In cantiere |  |  |  |  |  |
|  | Cassetta di primo soccorso | In cantiere |  |  |  |  |  |

DISPOSITIVI ANTICADUTA

La scelta del dispositivo anticaduta adatto deve essere ponderata in base al rischio effettivo di caduta libera dell’operatore: lì dove la caduta è “prevenuta”, ovvero si lavora in “trattenuta” non è necessario l’assorbitore di energia, che risulta invece indispensabile quando vi è il rischio di caduta libera nel vuoto

L’assorbitore di energia viene utilizzato quando sussiste il pericolo di caduta libera con sospensione dell’operatore. Quando invece si utilizzano sistemi che non consentono la caduta libera, ovvero il lavoratore lavora in trattenuta e la caduta è prevenuta, l’assorbitore di energia non è necessario.

| Piano Operativo di Sicurezza: rev. n.00 del 01/02/2018 | Nome Impresa: R.E.M. S.R.L. |
| --- | --- |

8. Segnaletica di cantiere

Segnali di avvertimento

Segnali di divieto

Segnali di prescrizione

IN AGGIUNTA PRESENTE SEGNALETICA DI CANTIERE SPECIFICA FCA.

9. Analisi dei rischi per fase lavorativa

Le schede di analisi dei rischi e misure di prevenzione e protezione, che si forniscono di seguito, per le diverse fasi lavorative (comprese le opere provvisionali di allestimento del cantiere) costituiscono la base, di tipo aperto, che consente, da un lato il suo ampliamento tramite l’arricchimento di nuove fasi lavorative da parte dell’azienda e dall’altro la modifica ed integrazione delle informazioni contenute nelle singole schede mano a mano che nuove tecnologie o nuove norme lo richiedano.

FASI

Gli elementi costituenti il presente documento, definiscono l’entità del rischio lavorazione. Come è noto, il rischio può essere definito come la probabilità che si verifichi un dato evento evidentemente dannoso.

Il rischio R associato ad un evento lesivo E è quindi espresso come prodotto tra la probabilità P che si verifichi un evento e l’entità del danno M (magnitudo) che può provocare, pertanto:

R = P x M

Per ridurre il rischio si può agire su P diminuendo la probabilità che si verifichi l’evento tramite l’adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del rischio. Oppure si può agire sull’entità del danno M che l’evento può produrre tramite l’adozione di misure protettive che minimizzano il danno.

Matrice 3x3 (Probabilità x Danno)

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori:

|  | VALORE DI |  | DEFINIZIONE |  |  |  | INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROBABILITA' |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Improbabile |  |  | Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Il suo verificarsi susciterebbe incredulità |
|  | 2 |  | Poco probabile |  |  | Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa |
|  | 3 |  | Probabile |  |  | Il suo verificarsi non susciterebbe modesta sorpresa |  |
|  |  |  |  |  |  | Si sono verificati fatti analoghi |  |

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

|  | VALORE DI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAGNITUDO |  | DEFINIZIONE |  |  | INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE |
|  | (DANNO) |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Lieve |  | Ferite e malattie che comportano un danno lieve (abrasioni, piccoli tagli, |  |
|  |  |  |  |  |  | ecc.) |
|  | 2 |  | Medio |  |  | Ferite e malattie che comportano assenze dal lavoro <40 gg. |
|  | 3 |  | Grave |  | ferite/malattie gravi con assenze dal lavoro >40 gg. |  |
|  |  |  |  |  |  | incidente/malattia mortale |

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).

|  | P (probabilità) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 Probabile | 3 | 6 | 9 |  |
|  | 2 Poco probabile | 2 | 4 | 6 |  |
|  | 1 Improbabile | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | 1 Lieve | 2 Medio | 3 Grave | D (danno) |

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito specificato:

|  |  | R > 6 | Rischio Alto | Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | addestramento, formazione e monitoraggio periodico |
|  | 3 | ≤ R ≤ 6 | Rischio Medio | Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, |
|  |  |  |  | formazione, informazione e monitoraggio periodico |
|  | 1 | ≤ R ≤ 2 | Rischio Basso | Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio |
|  |  |  |  | periodico |

Attuate le misure di prevenzione e protezione individuate, eventualmente erogata la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori, si ritiene che i rischi siano residuali.

|  | Scheda S01: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - RECINZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione |  | della |  | Organizzazione dell’area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  | lavoro, realizzazione di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese |  | e |  | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature |  | di |  | Utensili manuali di uso comune |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo |  | Rischio |  |
| 1) |  | Abrasioni e |  | schiacciamenti alle |  | mani | probabile |  |  | lieve |  | medio |  |
|  |  | durante la posa in opera degli elementi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | della recinzione. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Rischio | di investimento legato |  |  | alla | improbabile |  |  | grave |  | medio |  |
|  |  | possibile viabilità di mezzi operanti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | all’interno dello stabilimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Movimentazione manuale carichi |  |  |  |  | Poco probabile |  |  | medio |  | medio |  |
|  | Misure ed azioni di |  |  |  | Il cantiere va concepito in sicurezza sin dalla fase di progettazione. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione e |  |  |  | Provvederemo a delimitare le aree di lavoro con recinzione costituita da transenne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | metalliche e nastro biancorosso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | In linea di massima dovremo, all'atto dell'allestimento della recinzione di cantiere, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | apporre cartelli di segnalazione dei lavori in corso in tutte le aree dove si eseguono delle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lavorazioni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | In ogni area ove si eseguono le lavorazioni oggetto del cantiere, saranno delimitate e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | segnalate tutte le aree di lavoro ed opportunamente interdette a personale non |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | autorizzato. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | La segnaletica presente prevederà cartelli antinfortunistici di richiamo e di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sensibilizzazione ad operare con cautela e secondo le norme di sicurezza. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Saranno previste zone di stoccaggio dei materiali, affinché gli stessi non invadano le |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zone di passaggio e costituiscano rischio di infortunio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tutte le altre aree interessate da lavorazioni andranno delimitate ed interdette al |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | passaggio con nastro di segnalazione, cartellonistica ecc... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tutte le macchine e i componenti di sicurezza devono rispondere ai requisiti della |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Direttiva macchine D.Lgs 17/2010. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivi di |  |  |  | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva saranno dotati della normale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | individuali |  |  |  | suola imperforabile. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Scheda S02: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE – IMPIANTO ELETTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione |  | della |  | Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese |  | e |  | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature |  | di |  | Conduttori e tubi di protezione; quadri elettrici a norme CEI; attrezzature d'uso comune. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo |  | Rischio |  |
| 1) |  | Elettrocuzione. |  |  |  |  | improbabile |  |  | grave |  | medio |  |
| 2) |  | Lesioni | alle mani durante |  |  | l'infissione | improbabile |  |  | lieve |  | basso |  |
|  |  | delle paline di terra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Esplosioni nel caso di |  |  |  | impianti in | improbabile |  |  | grave |  | medio |  |
|  |  | ambienti di deposito esplosivi od in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | presenza di gas o miscele esplosive od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | infiammabili. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) |  | Movimentazione manuale carichi |  |  |  |  | improbabile |  |  | lieve |  | basso |  |
|  | Misure ed azioni di |  |  |  | Si farà uso di prese predisposte all’interno delle aree di lavoro dalla committente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione |  | e |  | Si verificherà a monte la presenza di protezioni contro i contatti diretti ed indiretti, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | ovvero la presenza di interruttori magneto-termici e differenziali e collegamento a terra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Verificheremo, inoltre, che tutte le prese/prolunghe siano idonee al luogo ed all’utilizzo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | previsto e che non siano danneggiate; in ogni caso, procederemo a controlli periodici atti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | a garantire la loro integrità durante tutto il periodo di svolgimento dei lavori. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Per motivi di sicurezza utilizzeremo esclusivamente elettroutensili dotati di idoneo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | grado di protezione e costruiti con doppio isolamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | In ogni caso sarà vietato l’utilizzo di prese multiple ad “albero di natale”; sarà vietato, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inoltre, l’uso di prolunghe > di 20 mt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivi |  | di |  | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | individuali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Scheda S03: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione della |  |  |  | Segnaletica di sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese e |  |  |  | R.E.M. SR.L. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature di |  |  |  | Utensili ed attrezzature manuali; cartellonistica |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  |  | Probabilità |  |  |  | Magnitudo | Rischio |  |
| 1) |  | Tagli ed abrasioni alle mani in seguito |  |  |  | probabile |  |  |  | lieve | medio |  |
|  |  | alle lavorazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riferimenti |  |  |  | D. Lgs.81/08. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | legislativi in tema di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure ed azioni di |  |  |  | I cartelli saranno dislocati in modo che siano visibili a tutti i lavoratori ed in particolare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione |  | e |  | andranno apposti all’ingresso dell’area oggetto dei lavori. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | La segnaletica di sicurezza deve avvisare i lavoratori sui rischi presenti nell'ambiente di |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lavoro, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. La segnaletica non |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sostituisce l'informazione e la formazione che deve essere sempre fatta al lavoratore. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I tipi di cartelli indicatori che possono essere utilizzati sono: |  |  |  |  |  |  |  |

- Cartelli di avvertimento: segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, con fondo giallo e bordo e simbolo nero. Possono essere completati con scritte esplicative.

- Cartelli di divieto: sono di forma rotonda, con disegno nero su fondo bianco con bordo e banda rossa. Vietano determinate azioni. Possono essere integrati da scritte.

- Cartelli di prescrizione: prescrivono comportamenti , uso dei DPI, abbigliamento ecc. sono di colore azzurro, forma rotonda con simbolo bianco. Possono essere integrati da scritte.

- Cartelli di salvataggio: di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco.

- Cartelli per attrezzature antincendio: di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco.

I cartelli devono essere appropriati per le lavorazioni effettivamente in corso.

| Dispositivi | di | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della |
| --- | --- | --- |
| protezione |  | normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di |
| individuali |  | sicurezza con suola imperforabile. |

Scheda: LM010, LAVORI DI MOVIMENTAZIONE CARICHI IN CANTIERE

Descrizione della	Movimentazione dei carichi in cantiere quali quadri e componenti elettrici,

fase di lavoro                cassette di derivazione ed eventuale materiale di risulta

| Imprese e |  |  | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attrezzature di |  |  | Transpallet manuale, carrello elevatore elettrico, piattaforme mobili, pattini e binde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Situazione Pericolosa |  |  | Probabilità |  | Magnitudo |  |  | Rischio |  |  |  |  |  |
| 1) | Alterazioni al rachide per sforzi |  |  | improbabile |  | grave |  |  | medio |  |  |  |  |  |
|  | eccessivi e ripetuti del lavoratore: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manifestazioni |  | di artrosi, lombalgie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | acute, discopatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Investimento da parte di automezzo in |  |  | improbabile |  | grave |  |  | medio |  |  |  |  |  |
|  | cantiere causa la ridotta mobilità durante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la movimentazione del carico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Caduta per inciampo o scivolamento |  |  | poco probabile |  | grave |  |  | medio |  |  |  |  |  |
| 4) | Caduta dall’alto |  |  | Improbabile |  | Grave |  |  | Medio |  |  |  |  |  |
| 5) | Caduta materiale dall’alto |  |  | Poco probabile |  | Medio |  |  | Medio |  |  |  |  |  |
| 6) | Ribaltamento carrello elevatore |  |  | Probabile |  | Grave |  |  | Medio |  |  |  |  |  |
| 7) | Tagli e abrasioni |  |  | Improbabile |  | Grave |  |  | Medio |  |  |  |  |  |
| 8) | Urti e schiacciamenti |  |  | Probabile |  | Medio |  |  | Medio |  |  |  |  |  |
| Misure ed azioni di |  |  | Preliminarmente all’esecuzione delle ns. |  | attività, l’area |  | oggetto dei lavori sarà |  |  |  |  |  |  |  |
| prevenzione |  | e | adeguatamente delimitata ed interdetta al passaggio di personale non autorizzato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| protezione |  |  | Le nostre attività riguardano, innanzitutto, lo smontaggio di tre quadri elettrici esistenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (peso 5 q.li) posto su piano di lavoro che verrà movimentato in piano grazie all’utilizzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | di pattini e binde di 50 q.li cad. e carrello elevatore elettrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | In ogni caso, i carichi oggetto di movimentazione manuale in ambito lavorativo devono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | avere un peso lordo non superiore ai 25 kg al fine di favorire il rispetto della norma da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pertanto, i lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | comportino la curvatura della schiena: non bisogna trasportare un carico né sulle spalle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | né mantenendolo lontano dal corpo e occorre evitare movimenti o torsioni brusche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | durante la movimentazione del carico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore, è opportuno piegare i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ginocchi e fare forza sulle gambe e, durante il trasporto, è bene tenere il carico vicino al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Per carichi superiori ai 25 kg è |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante due lavoratori o mediante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | avere un peso lordo non superiore ai 25 kg al fine di favorire il rispetto della norma da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | parte degli utilizzatori abituali di tali prodotti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pertanto, i lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | comportino la curvatura della schiena: non bisogna trasportare un carico né sulle spalle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | né mantenendolo lontano dal corpo e occorre evitare movimenti o torsioni brusche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | durante la movimentazione del carico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore, è opportuno piegare i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ginocchi e fare forza sulle gambe e, durante il trasporto, è bene tenere il carico vicino al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Per carichi superiori ai 25 kg, è |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante due lavoratori o mediante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | l’uso di idonee attrezzature per la movimentazione e/o il sollevamento. Per tali |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | attrezzature occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso ed |  |  |
|  |  | attenersi alle istruzioni riportate nelle schede dedicate. |  |  |
|  |  | Risulta opportuno, inoltre, evitare la movimentazioni di carichi troppo ingombranti, |  |  |
|  |  | soprattutto se in spazi ristretti o su pavimenti sconnessi. |  |  |
|  |  | Per evitare le cadute a livello (scivolamento o inciampo), è fondamentale tenere quanto |  |  |
|  |  | più possibile in ordine il cantiere, evitando di lasciare cavi di prolunghe o utensili lungo |  |  |
|  |  | i tratti di passaggio. È fondamentale evitare anche il deposito dei materiali lungo i |  |  |
|  |  | percorsi di passaggio e depositarli piuttosto in apposite aree di cantiere. E’, inoltre, |  |  |
|  |  | opportuno verificare il buon illuminamento delle aree di intervento e, laddove |  |  |
|  |  | necessario, provvedere ad illuminare in modo più adeguato le aree stesse. |  |  |
| Dispositivi | di | I lavoratori interessati alla presente | procedura esecutiva devono essere dotati della |  |
| protezione |  | normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco con sottogola, guanti, |  |  |
| individuali |  | scarpe di sicurezza con suola imperforabile, imbracatura anticaduta e dispositivo |  |  |
|  |  | retrattile. |  |  |

Scheda: IMP020, LAVORI DI SMONTAGGIO/MONTAGGIO QUADRI E IMPIANTI ELETTRICI

| Descrizione della | Smontaggio quadri elettrici esistenti ( peso 5 q.li) ed installazione nuovi quadri |
| --- | --- |
| fase di lavoro | elettrici (peso 10 q.li) con relativo passaggio cavi e collegamenti |
| Imprese e | R.E.M. S.R.L. |
| Lav.Autonomi |  |
| Attrezzature di | Utensili manuali quali chiavi, pinze, trapano elettrico portatile, avvitatore elettrico, |
| lavoro | smerigliatrice angolare portatile, scala portatile, carrello elevatore, transpallet, |
|  | pattini e binde |

Rischi: individuazione e valutazione

|  | Situazione Pericolosa | Probabilità | Magnitudo | Rischio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Elettrocuzione | Improbabile | Grave | Medio |
| 2) | Inalazione di polveri | Probabile | Medio | Medio |
| 3) | Rumore | Probabile | Medio | Medio |
| 4) | Vibrazioni | Probabile | Medio | Medio |
| 5) | Proiezione schegge | Probabile | Medio | Medio |
| 6) | Incendio-ustioni | Improbabile | Grave | Medio |
| 7) | Caduta per inciampo o scivolamento | Probabile | Medio | Medio |
| 8) | Urti del capo | Probabile | Medio | Medio |
| 9) | Tagli e abrasioni | Improbabile | Grave | Medio |
| 10) | Movimentazione manuale carichi | Probabile | Medio | Medio |
| 11) | Microclima inadeguato | Probabile | Medio | Medio |
| 12) | Caduta dall’alto | Improbabile | Grave | Medio |
| 13) | Caduta materiale dall’alto | Poco probabile | Medio | Medio |
| 14) | Ribaltamento carrello elevatore | Probabile | Grave | Medio |

| Misure ed azioni di | La nostra ditta si occuperà della installazione di nuovi quadri elettrici con il relativo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prevenzione e | smontaggio/montaggio di componenti elettrici. Le lavorazioni da eseguire comprendono |  |  |  |
| protezione | inoltre posa di cavi e collegamenti per alimentazione nuove apparecchiature. Per |  |  |  |
|  | impedire la trasmissione di rischi a terzi l’area oggetto dei lavori sarà adeguatamente |  |  |  |
|  | delimitata ed interdetta al passaggio di personale non autorizzato. |  |  |  |
|  | Le opere di natura elettrica debbono avvenire in condizioni di massima sicurezza sia per |  |  |  |
|  | il personale incaricato e sia per il personale che può operare in zone adiacenti o |  |  |  |
|  | addirittura sottostanti. Pertanto, prima di eseguire ogni operazione, procederemo alla |  |  |  |
|  | disalimentazione dei quadri elettrici da rimuovere o collegare. Apporremo cartello di |  |  |  |
|  | segnalazione sul quadro principale ove è stata tolta tensione. |  |  |  |
|  | Tutti gli elettroutensili a disposizione degli addetti della ns. ditta |  | sono dotati |  |
|  | impugnatura in gomma, idoneo grado di protezione ed isolamento. |  |  |  |
|  | Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse |  |  |  |
|  | metalliche, è vietato l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt |  |  |  |
|  | verso terra. Se l’alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa tensione |  |  |  |
|  | attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, |  |  |  |
|  | separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento |  |  |  |
|  | secondario collegato a terra. Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili |  |  |  |
|  | disporranno di un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e |  |  |  |
|  | l’involucro metallico esterno. |  |  |  |
|  | Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature |  |  |  |
|  | L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a |  |  |  |
| Cantiere: FCA ITALY SPA, Via Nazionale delle Puglie 10-083039-Pratola Serra (AV) |  |  | Pagina 28 di 79 |  |

| Piano Operativo di Sicurezza: rev. n.00 del 01/02/2018 | Nome Impresa: R.E.M. S.R.L. |
| --- | --- |

posizionare e fissare tubi e cassette e provvede a eseguire i fori e a fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne.

Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni

Effettuate le verifiche similmente all'attività precedente, gli operatori fissano i quadri. Nel caso di posa in opera di quadro elettrico, gli operatori predispongono regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili da adoperare (trapano elettrico etc.), verificano l'efficienza, la conformità alle norme e lo stato di conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori ed inserire i tasselli. Successivamente provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori precedentemente eseguiti e controllano la verticalità ed il piano del quadro.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni

Effettuate le verifiche similmente alle attività precedenti, un operatore si posiziona nella parte opposta dove è posizionato il cavalletto portabobine o portamatasse. Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle cassette, fino al raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari. Infilati i cavi si esegue il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante.

Collegamenti e predisposizione allacciamenti

Gli operatori, effettuate le verifiche preventive di cui alle attività precedenti, provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai quadri e alle varie apparecchiature premontate.

Gli operatori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge (uso smerigliatrice e trapano).

Ogni qualvolta il carico è superiore a 25 kg, saranno adoperate opportune procedure (pesi trasportati da più operai) o, comunque, verranno utilizzati pattini e binde di idonea portata (50 q.li cad.). Per le operazioni di sollevamento del quadro rimosso/nuovo quadro verrà utilizzato un carrello elevatore elettrico. Per i rischi riferiti a tale attrezzatura, si rimanda alle schede dedicate.

Per i problemi legati alla sovrapposizione con altri operatori, il nostro personale deve rispettare dette disposizioni:

- usare propri macchinari;

- delimitare la propria area di lavoro e operare a distanza da operatori di altre ditte;

- scambio informazioni sui prodotti usati nelle lavorazioni da eseguire finalizzate al rischio di incendio principalmente;

- eseguire operazioni di taglio in maniera da non investire con schizzi o scintille altri operatori.

I lavoratori interessati da tale fase operativa durante l’uso di attrezzi particolarmente rumorosi (smerigliatrice, trapano) faranno uso di adeguati otoprotettori.

La manipolazione di utensili e materiali da lavoro può provocare tagli ed abrasioni agli arti superiori degli operatori. Per scongiurare tale pericolo, si farà uso di idonei guanti protettivi.

Per lavori ad altezze superiori ai 2 mt, utilizzeremo idonee PLE (attrezzatura a noleggio) o scale portatili i cui rischi vengono contemplati nelle schede dedicate.

Durante le fasi di lavoro in quota tutti gli operatori saranno dotati di casco con sottogola ed imbracatura di sicurezza contro le cadute dall’alto.

Sia per gli operatori che lavorano in quota, sia per chi assiste a terra, vige l’obbligo di indossare l’elmetto protettivo del capo per proteggersi da urti accidentali e/o caduta di oggetti dall’alto.

Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di imbracatura di sicurezza per impedire la caduta dell'operatore.

| Dispositivi | di | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre che |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| protezione |  | della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco con sottogola, guanti |  |  |
| individuali |  | dielettrici e scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole, di occhiali, facciali filtranti, |  |  |
|  |  | cuffie, estintore e coperta antifiamma, imbracatura anticaduta e cordino per lavori svolti |  |  |
|  |  | a quota superiore a 2 mt. di altezza |  |  |

|  | Scheda: IMP020, LAVORI ELETTRICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione della |  | Prove funzionali dei collegamenti elettrici quali prove di isolamento, equipotenzialità e |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  | caduta di tensione, prove di funzionamento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese e |  | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature di |  | Utensili manuali quali chiavi, pinze, scala portatile, tester e multimetri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo | Rischio |  |
| 1) |  | Elettrocuzione |  |  | Improbabile |  |  | Grave | Medio |  |
| 2) |  | Caduta in piano per inciampo o |  |  | Probabile |  |  | Medio | Medio |  |
|  |  | scivolamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  | Tagli e abrasioni |  |  | Improbabile |  |  | Grave | Medio |  |
| 4) |  | Incendio-ustioni |  |  | Improbabile |  |  | Grave | Medio |  |
| 5) |  | Microclima inadeguato |  |  | Probabile |  |  | Medio | Medio |  |
| 6) |  | Caduta dell’operatore dalla scala |  |  | Improbabile |  |  | Grave | Medio |  |
|  | Misure ed azioni di |  | La nostra ditta si occuperà anche |  |  |  | dell’esecuzione di prove di funzionalità dei |  |  |  |
|  | prevenzione e |  | collegamenti elettrici e prove di funzionamento della linea carter rimossi con la presenza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  | di un solo addetto adeguatamente formato ed addestrato all’uso di sistemi di comando |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | passo - passo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Per impedire la trasmissione di rischi a terzi l’area oggetto dei lavori sarà adeguatamente |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | delimitata ed interdetta al passaggio di personale non autorizzato. Le opere di natura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | elettrica debbono avvenire in condizioni di massima sicurezza sia per il personale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | incaricato e sia per il personale che può operare in zone adiacenti o addirittura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sottostanti. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I lavori verranno svolti su quadro aperto esclusivamente da personale con qualifica PES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dotato di idonei guanti ed attrezzi, quali ad esempio tappetini, dielettrici. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trattandosi, quindi, di lavori di tipo elettrico, si rimanda alle specifiche procedure di |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sicurezza per lavori sotto tensione previste dalla norma CEI 11-27, di seguito riportata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Per zone difficilmente raggiungibili, faremo uso di scale portatili. Le scale a mano sono |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | richiederebbe l'uso di imbracatura di sicurezza per impedire la caduta dell'operatore. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Per i problemi legati alla sovrapposizione con altri operatori, il nostro personale deve |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | rispettare dette disposizioni: |  |  |  |  |  |  |  |

- usare propri macchinari;

- delimitare la propria area di lavoro e operare a distanza da operatori di altre ditte;

La manipolazione di utensili manuali può provocare tagli ed abrasioni agli arti superiori degli operatori. Per scongiurare tale pericolo, si farà uso di idonei guanti protettivi.

| Dispositivi | di | I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati di casco, |
| --- | --- | --- |
| protezione |  | guanti ed attrezzi dielettrici, scarpe di sicurezza, tappetini isolanti, estintore e coperta |
| individuali |  | antifiamma. |

Le procedure di sicurezza durante l’effettuazione di lavori elettrici secondo le norme CEI 11-27 e CEI 11-48.

In queste fasi gli operatori dovranno seguire scrupolosamente le procedure per lavori elettrici previste dalla norma CEI 11-27 ed IV. Gli interventi elettrici prevedono come attività preliminare la messa fuori servizio degli scomparti su cui operare in cabina.

Tali attività dovranno essere regolate da apposito piano di lavoro predisposto dal responsabile impianti Sanofi Spa, conformemente alla norma CEI 11-27 ed. IV

Si riportano di seguito alcune definizioni utili per la comprensione del presente elaborato riprese dalle norme CEI 11-27, CEI 11-48:

Impianto elettrico

Comprende tutti i componenti elettrici atti alla produzione, alla trasmissione, alla conversione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica.

Esercizio

Tutte le attività lavorative necessarie per permettere il funzionamento di impianti elettrici. Tali attività comprendono le operazioni di manovra, di controllo, di monitoraggio e di manutenzione

Rischio

Combinazione della probabilità e della gravità del possibile infortunio o danno per la salute di una persona esposta ad uno o più pericoli.

Pericolo elettrico

Fonte di possibile infortunio in presenza di energia elettrica in un impianto elettrico.

Rischio elettrico

Rischio di infortunio dovuto a un impianto elettrico.

Infortunio elettrico

Morte o lesione a persone causate da shock elettrico, da ustione elettrica, da arco elettrico, o da incendio o esplosione originati da energia elettrica a seguito di qualsiasi operazione di esercizio o di lavoro su un impianto elettrico.

Figure professionali

Unità responsabile di un impianto elettrico (URI)

Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto. Tali responsabilità rimangono di fatto in capo al responsabile dell’Unità. Per grandi impianti elettrici complessi o per grandi reti elettriche, si può individuare una Unità responsabile di tutti gli impianti elettrici con la possibilità di delegare a singole persone compiti di responsabilità di parti d’impianto anche per periodi limitati e definiti (es. impianti per la produzione di energia elettrica, trasformazione e/o cabine di smistamento, ecc.) mediante documentazione scritta.

Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (Responsabile dell’impianto - Rl)

Persona responsabile, durante l’attività di lavoro, della sicurezza dell’impianto elettrico. Tale persona può coincidere con la stessa persona che ricopre il ruolo di URI e PL se ne ha le competenze.

Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL)

Unità (o Persona ) cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. La responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità. Nel caso la URL sia una persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa sul posto di lavoro (PL).

Persona preposta alla conduzione del lavoro (PL)

Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul posto di lavoro. Persona esperta in ambito elettrico (PES)

Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i

pericoli che l’elettricità può creare.

Persona avvertita in ambito elettrico (PAV)

Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.

Persona comune (PEC)

Persona che non è esperta e non è avvertita.

Notifica

Messaggi od istruzioni, sia verbali sia scritti, correlati all’esercizio di qualsiasi impianto elettrico.

Zona di lavoro

Posto e postazione di lavoro

Sito(i), luogo(luoghi) o area(e) dove si svolge, si sta svolgendo od è stato svolto un lavoro.

Zona di lavoro sotto tensione (DL)

Spazio, delimitato dalla distanza DL, intorno alle parti attive nel quale non è assicurato il livello di isolamento atto a prevenire il pericolo elettrico.

Zona prossima (Dv)

Spazio esterno alla zona di lavoro sotto tensione delimitato dalla distanza Dv.

Zona di lavoro non elettrico (DA9)

Spazio esterno alla zona prossima delimitato dalla distanza DA9.

Lavoro su impianti

Lavoro con rischio elettrico

Lavoro di qualsiasi natura che presenta un rischio elettrico.

Lavoro elettrico

Lavoro svolto a distanza minore o uguale a Dv da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o lavori fuori tensione sugli stessi.

Lavoro non elettrico

Lavoro svolto a distanza minore di DA9 e maggiore di D da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici (costruzione, scavo, pulizia, verniciatura, ecc.).

Lavoro sotto tensione

Tutti i lavori in cui un lavoratore deve entrare in contatto con le parti attive in tensione o deve raggiungere l’interno della zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che da lui vengono maneggiati.

Lavoro in prossimità di parti attive

Tutte le attività lavorative in cui un lavoratore entra nella zona prossima con parti del proprio corpo, con un attrezzo o con qualsiasi altro oggetto senza invadere la zona di lavoro sotto tensione.

Sezionare

Scollegare completamente un dispositivo o un circuito da altri dispositivi e circuiti creando una separazione fisica in grado di garantire la tenuta alle differenze di potenziale che si possono manifestare tra i contatti del dispositivo, o tra il circuito e altri circuiti.

Fuori tensione

A tensione nulla o quasi nulla, vale a dire senza presenza di tensione e/o carica elettrica.

Lavoro fuori tensione

Attività lavorativa su un impianto elettrico messo in sicurezza

Autorizzazione, benestare

Approvazione formale scritta o istruzione (orale o scritta).

Benestare all’inizio del lavoro

Istruzione, da parte del PL, diretta ai lavoratori sul posto di lavoro per iniziare il lavoro stesso dopo che siano state messe in atto tutte le misure di sicurezza.

PROCEDURE DI LAVORO – PIANIFICAZIONE DEL LAVORO

Prima di iniziare il lavoro, il PL deve notificare al RI la natura, il luogo e l’impatto sull’impianto elettrico in relazione al lavoro da svolgere, è preferibile che detta notifica sia fatta per iscritto, specialmente nel caso di lavoro complesso.

Solo il RI deve autorizzare il PL ad iniziare i lavori; la conoscenza degli impianti non deve mai giustificare comportamenti non rispettosi delle procedure della presente Norma. Le procedure di lavoro si dividono in tre diverse modalità:

- lavori fuori tensione;

- lavori sotto tensione;

- lavori in prossimità di parti attive.

LAVORI FUORI TENSIONE

Per eseguire un lavoro fuori tensione è indispensabile identificare la parte di impianto oggetto del lavoro. Nei lavori fuori tensione, il posto di lavoro deve essere un’area in cui, se parti attive interferiscono con il posto di lavoro stesso, queste ultime devono essere messe fuori tensione e in sicurezza, oppure nei loro confronti deve essere applicatala metodologia dei lavori in prossimità. L’identificazione della parte di impianto su cui occorre operare comporta l’individuazione dei punti di sezionamento, di tutte le possibili sorgenti di alimentazione, della presenza nelle vicinanze del luogo di lavoro di altri impianti in tensione.

Dopo aver verificato e identificato gli impianti elettrici su cui si deve operare, si devono osservare nell’ordine specificato le seguenti cinque prescrizioni fondamentali, a meno che non vi siano ragioni importanti per agire diversamente:

- sezionare la parte di impianto interessata al lavoro;

- prendere provvedimenti contro la richiusura intempestiva dei dispositivi di sezionamento;

- verificare che l’impianto sia fuori tensione;

- eseguire la messa a terra e in corto circuito delle parti attive sezionate;

- provvedere alla protezione verso le eventuali parti attive adiacenti.

Quando l’impianto è stato posto fuori tensione e in sicurezza, non presenta alcun rischio elettrico, e gli operatori possono essere esenti dall’indossare guanti isolanti, visiera e di utilizzare attrezzi isolanti. Dopo che il lavoro è stato completato, gli addetti devono essere avvertiti che non è più permesso lavorare sull’impianto e allontanati dopo aver rimosso gli attrezzi utilizzati per il lavoro, successivamente il PL deve:

- rimuovere i dispositivi di messa a terra e di cortocircuito che erano stati installati sul posto di lavoro;

- rimuovere le protezioni eventualmente installate verso parti attive in prossimità;

- ripristinare le protezioni eventualmente rimosse per eseguire il lavoro.

Quando il PL si è assicurato che l’impianto elettrico è pronto per la rimessa in tensione deve procedere alla restituzione al RI, con la dichiarazione che il lavoro è terminato e che l’impianto elettrico è pronto per il ritorno in servizio.

LAVORI SOTTO TENSIONE IN BASSA TENSIONE (CAT. 0 E 1)

- i lavori sotto tensione su impianti con tensione nominale superiore a 1.000 volt in c.a. sono esclusi dalla norma (CEI 11-27), i lavori sotto tensione regolati dalla norma sopra citata sono ammessi esclusivamente su sistemi di categoria 0 e 1 (V ≤ 1.000 volt in c.a. e 1500 volt in c.c.);

- durante le procedure di lavoro sotto tensione gli operatori vengono a contatto con elementi attivi in tensione sia con parti del loro corpo, sia con attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi che vengono maneggiati;

- le procedure relative ai lavori sotto tensione devono essere eseguite solo dopo aver eliminato i rischi di incendio o di esplosione;

- si deve avere cura di assicurare all’operatore che lavora sotto tensione una posizione stabile che lasci entrambi le mani libere;

- il personale deve indossare idonei ed adeguati DPI;

- Nei lavori sotto tensione si devono prendere misure di protezione al fine di evitare shock elettrici e cortocircuiti.

Il personale che lavora sotto tensione deve essere PES o PAV ed aver ottenuto l’idoneità dal datore di lavoro (PEI)

LAVORI SOTTO TENSIONE

Il Datore di Lavoro è il responsabile dell’attestazione di idoneità per lavori sotto tensione

Per il conseguimento dell’idoneità, la persona deve possedere le conoscenze teoriche per i lavori sotto tensione di livello 2A e pratiche di livello 2B.

Per la valutazione della persona il DdL può assumere a riferimento:

- le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento;

- la documentazione attestante l’avvenuta frequenza con esito positivo di specifici corsi di formazione;

- la formazione svolta in ambito aziendale;

Il DdL deve accertarsi di altri requisiti necessari della persona:

- idoneità psicofisica;

- curriculum professionale;

- comportamenti durante l’attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.

Metodi di lavoro

Durante il lavoro sotto tensione, gli operatori entrano in contatto con parti attive in tensione con parti del corpo e/o con attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi, sia conduttori sia isolati e/o isolanti, da loro maneggiati o indossati.

I lavori sotto tensione in sistemi di B.T.(categoria 0 e 1) possono essere eseguiti utilizzando tre metodi di lavoro che dipendono dalla posizione dell’operatore in relazione alle parti attive e dai mezzi usati per prevenire il rischio elettrico (shock elettrico ed effetti del cortocircuito).

- lavoro a distanza – lavoro con aste isolanti;

- lavoro a contatto – lavoro con guanti isolanti;

- lavoro a potenziale – lavoro a mani nude.

a) lavoro a distanza (lavoro con aste isolanti)

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore entra in contatto con la parte attiva solo con un’asta isolante rimanendo con il corpo, di fatto, fuori dalla zona prossima: poco utilizzabile per la maggior parte di impianti di Bassa Tensione.

b) lavoro a contatto (lavoro con guanti isolanti)

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore, le cui mani sono protette dal punto di vista elettrico con guanti isolanti, esegue il proprio lavoro a contatto con parti attive in tensione nude anche usando attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi, isolati o isolanti. Nell’esecuzione dei lavori sotto tensione a contatto è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:

- le parti a potenziale diverso (fasi, neutro, masse) nella parte di impianto su cui si esegue il lavoro siano separate da schermi isolanti (setti, nastri o fasce isolanti) per evitare il rischio di cortocircuiti accidentali; l’assenza di tali schermi è ammessa solo nei casi in cui le dimensioni della parte metallica nuda degli attrezzi maneggiati siano inferiori alle distanze libere minime esistenti tra parti a potenziale diverso;

- lo stato dei componenti su cui si esegue il lavoro sia tale da escludere il pericolo di rotture o di spostamenti;

- Le parti attive mobili, ad esempio le estremità non isolate dei cavi, non siano abbandonate fino a che non vengano isolate o fissate.

L’operatore, per eseguire lavori sotto tensione a contatto, deve indossare, nei confronti del rischio elettrico, i seguenti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):

- guanti isolanti;

- visiera di protezione;

- elmetto isolante;

- idoneo vestiario che non lasci scoperte parti del tronco e degli arti.

Inoltre l’operatore deve:

- realizzare un doppio livello di protezione isolante:

- primo livello guanti isolanti,

- secondo livello uso di attrezzi isolati, tappeti isolanti, stivaletti isolanti. c) lavoro a potenziale (lavoro a mani nude)

Metodo di lavoro sotto tensione in cui l’operatore è allo stesso potenziale della parte attiva su cui opera, mantenendosi isolato rispetto a parti a potenziale zero. Nei sistemi di Categoria 0 e 1 questo metodo di lavoro sotto tensione è utilizzato solamente in particolari attività (ad esempio lavori su linee di contatto delle tramvie con un solo conduttore di alimentazione).

Nei lavori a potenziale devono essere osservate le seguenti precauzioni: · la zona di lavoro deve essere costituita da una zona ben individuata;

· non deve essere possibile per gli operatori toccare parti a potenziale diverso; · gli operatori devono essere sistemate su piattaforme isolate da terra;

· non è ammesso alcun collegamento fisico tra la piattaforma e altri parte a potenziale diverso che non sia realizzato con aste o funi isolanti.

Esecuzione dei lavori sotto tensione

Non costituiscono lavori sotto tensione le seguenti operazioni:

- manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in corto circuito, nelle normali condizioni di esercizio;

- manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati, nelle normali condizioni di esercizio;

- uso di rivelatori e comparatori di tensione, costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore;

- uso di rilevatori di distanze isolanti nelle condizioni previste di impiego;

- lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici telecomandati;

- lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 volt in c.a.

Condizioni di lavoro e procedure

- adeguata preparazione del lavoro da eseguire;

- adeguata informazione agli operatori relativa al lavoro da eseguire;

- formazione ed esperienza del personale;

- le procedure relative ai lavori sotto tensione non possono essere attuate in presenza di rischi di incendio e/o di esplosione;

- sul posto di lavoro può essere necessaria la presenza, oltre all’operatore, di una seconda persona nei casi di maggior complessità del lavoro;

- stabilire la complessità del lavoro è compito del DdL, in base all’analisi del rischio e alla formazione e all’esperienza delle persone incaricate del lavoro;

- l’operatore che lavora da solo (mono operatore) deve essere in grado di tener conto e di controllare tutti i rischi che può incontrare.

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI PARTI ATTIVE

Si ha un lavoro in prossimità quando per l’esecuzione di un’attività è prevista la possibilità di invadere direttamente o indirettamente la zona prossima (DV) con l’esclusione della possibilità di invadere direttamente o indirettamente la zona di lavoro sotto tensione (DL).

Tali attività possono essere di natura elettrica o meno; una situazione diffusa, in cui si ha un lavoro in prossimità, è il lavoro fuori tensione (o sotto tensione) su una parte di impianto accanto ad un’altra parte che deve rimanere in servizio posta ad una distanza inferiore alla distanza di prossimità (DV). Nei confronti della prima parte si adotteranno le misure

previste per il lavoro fuori tensione (o sottotensione) mentre, contemporaneamente si adotteranno le misure previste per il lavoro in prossimità nei confronti di quella che rimane in servizio (sotto tensione).

Allo scopo di evitare i rischi elettrici nella zona prossima (DV) di parti attive, in special modo sugli impianti B.T., si possono utilizzare schermi, barriere, involucri e protettori isolanti.

Se le suddette misure non sono soddisfatte, l’impianto che si trova in prossimità deve essere messo fuori tensione e in sicurezza.

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI PARTI ATTIVE (DV)

I lavori in prossimità di parti attive, sotto tensione, devono essere svolti da PES o PAV.

Le persone comuni PEC possono svolgere lavori in prossimità (DV) a condizione che il rischio elettrico venga gestito dalla supervisione di una PES o sotto la sorveglianza da una PAV Protezione mediante schermi, barriere, involucri, o protettori isolanti

Tale misura consiste nel mettere in opera un protettore o una barriera o sistemi di blocco meccanico che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro sotto tensione (DL). Quando questi dispositivi di protezione devono essere installati all’interno della zona sotto tensione (DL) si devono adottare le procedure per i lavori fuori tensione o quelle per i lavori sotto tensione (solo per impianti B.T.).

Quando questi dispositivi di protezione devono essere installati al di fuori della zona sotto tensione (DL) essi devono essere posizionati o con le procedure per i lavori fuori tensione o con l’impiego di dispositivi per evitare che il personale che li installa penetri all’interno della zona di lavoro sotto tensione (DL). Dopo aver soddisfatto le suddette condizioni, i lavori in zona prossima (DV) possono essere eseguiti da PES, PAV o da PEC senza prescrizioni aggiuntive particolari, naturalmente i dispositivi di protezione devono assicurati in modo idoneo durante l’esecuzione dei lavori.

Protezione mediante distanza di sicurezza, supervisione o sorveglianza

Tale misura di prevenzione consiste nel posizionare l’operatore o la macchina operatrice ad una distanza tale dalla zona di lavoro sotto tensione (DL) che, in funzione dell’attività da svolgere, non sia possibile entrare in tale zona, pur potendo comunque verificarsi l’ingresso in zona prossima, in tal caso se l’operatore è una PEC occorre la supervisione e/o la sorveglianza di una PES o una PAV.

A tale scopo devono essere considerate le dimensioni degli oggetti movimentati (estremità dei cavi, tubi, scale, ponti mobili, autogrù, le situazioni di stabilità precaria in considerazione delle condizioni del terreno,

l’azione del vento, ecc.). L’operatore stesso deve assicurarsi che, per quanti movimenti involontari possa fare, non possa raggiungere la zona di lavoro sotto tensione (DL) né con parti proprio corpo né con attrezzi od oggetti da lui maneggiati.

Disposizioni particolari per gli impianti in B.T.

Per gli impianti con tensione fino 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. la distanza DL è ridotta a zero (ovvero al non contatto con le parti attive in tensione) e la distanza prossima DV vale 30 cm. Le dimensioni ridotte della zona prossima, rendono problematica l’adozione della distanza di sicurezza e quindi tale misura può essere adottata solo in casi particolari, dopo averne vagliato con attenzione l’effettiva efficacia. Le parti attive in tensione, accessibili direttamente o indirettamente con movimenti involontari, devono quindi essere protette fisicamente mediante impedimenti fissati in modo idoneo a punti stabili della struttura e la rimozione deve avvenire con azione volontaria. Se la presenza in zona prossima di un PES o PAV è di breve durata (per effettuare una manovra o misura elettrica), la probabilità di compiere gesti involontari è trascurabile, per cui non è necessaria l’adozione di impedimenti, in alternativa agli stessi possono essere usati DPI isolanti.

Lavori in vicinanza (lavori non elettrici)

I lavori che si svolgono a distanza d ≥ DA9 da parti in tensione non sono oggetto della Norma CEI 11-27, poiché non presentano rischi elettrici.

Se i lavori compresi tra DV e DA9 sono svolti:

- da PES o PAV, tenuto conto della loro formazione, le stesse non adottano procedure di sicurezza se non quelle necessarie per evitare di invadere la distanza DV (prossima).

- anche da una PEC, allora o una PES deve svolgere azione di supervisione o una PAV di sorveglianza.

- soltanto da una PEC e l’attività comporta l’uso di mezzi o attrezzi il cui uso dà luogo al pericolo dovuto soltanto all’altezza da terra nei confronti di una linea elettrica sovrastante, è sufficiente fare in modo che l’altezza da terra di tali mezzi o attrezzi, compresa quella di una persona, non superi:

- 4 m. se la linea è in Bassa o Media Tensione (≤ 35 Kv), - 3 m. se la linea è in Alta Tensione (≥ 35 kV).

Distanze DL, DV e DA9 da parti attive in tensione accessibili

- DL (zona di lavoro sotto tensione) individua la zona di lavoro sotto tensione, all’interno della quale si esegue il lavoro elettrico sotto tensione; a distanza minore di DL non è più garantito l’isolamento e può avvenire una scarica in aria.

- DV (zona prossima) corrisponde al limite esterno della zona prossima; a distanza minore di DV e maggiore di DL l’operatore svolge un lavoro elettrico in prossimità.

- DA9 è la distanza minima in aria definita dal DLgs 81/08 come limite per i lavori non elettrici.

Le distanze delle zone di lavoro sotto tensione (DL), della zona di lavoro in prossimità (DV) e quelle come limite per lavori non elettrici secondo il DLgs 81/08 (DA9) variano in funzione della tensione nominale del sistema.

|  |  |  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Attrezzi manuali in genere (Cacciaviti, Pinze, Martello, ecc.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Costruttore |  |  |  | Matricola o modello |  |  |
|  | Rischi inerenti l'operatività | R |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |  |
|  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altri rischi per la sicurezza |  |  |  Il Datore di lavoro provvede alla formazione, informazione e |  |  |  |  |  |  |
|  | determinati dall’uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare |  |  |  |  |  |  |
|  | improprio o vietato degli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | riferimento ai rischi connessi all’operatività ed alle |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzi manuali o da rotture | 4 (2x2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vige |  |  |  |  |  |  |
|  | improvvise |  |  | l’obbligo per i lavoratori di segnalare immediatamente al |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | preposto eventuali malfunzionamenti o rotture, nonché |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | accidentali danneggiamenti degli attrezzi manuali |  |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di lavori in altezza, è |  |  |  Durante i lavori in altezza gli attrezzi sono posizionati entro |  |  |  |  |  |  |
|  | possibile il rischio accidentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | un'apposita borsa o agganciati ad una specifica cintura |  |  |  |  |  |  |
|  | di caduta dall'alto degli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | attrezzata, per evitare il rischio di cadute dall'alto |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzi manuali in uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 (1x3) |  |  In caso di lavori in altezza, gli operatori sono edotti a |  |  |  |  |  |  |
|  | Dove: Nella zona sottostante i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavori |  |  | segnalare la zona di pericolo sottostante, per evitare che |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante i lavori in |  |  | qualcuno possa accedervi accidentalmente |  |  |  |  |  |  |
|  | altezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso di taluni attrezzi |  |  |  Il livello di rischio è determinato dall’indagine fonometrica. In |  |  |  |  |  |  |
|  | per lavorazioni specifiche (es. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | caso di esposizione superiore ai limiti previsti è possibile la |  |  |  |  |  |  |
|  | uso di martello), l'operatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | messa a disposizione dei dispositivi otoprotettori o la |  |  |  |  |  |  |
|  | può essere esposto a livelli di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | disposizione dell'obbligo di utilizzo degli stessi dispositivi |  |  |  |  |  |  |
|  | rumore potenzialmente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pericolosi per la salute | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dove: Nei pressi delle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | postazioni di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante l'uso di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taluni attrezzi per lavorazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | specifiche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso degli attrezzi |  |  |  Non è possibile eliminare il rischio considerato, pertanto gli |  |  |  |  |  |  |
|  | manuali non si esclude il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | addetti dovranno operare con gli attrezzi manuali facendo |  |  |  |  |  |  |
|  | rischio di danni, in particolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | attenzione ed utilizzandoli correttamente. |  |  |  |  |  |  |
|  | agli arti superiori, causati da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | eventi accidentali (es. |  |  | Per limitare l'entità di eventuali ferite alle mani, l'operatore |  |  |  |  |  |  |
|  | schiacciamento delle dita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dovrà indossare i guanti di protezione durante l'uso degli |  |  |  |  |  |  |
|  | utilizzando il martello, ferite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 (2x2) |  | attrezzi manuali |  |  |  |  |  |  |
|  | lacere utilizzando il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cacciavite, ecc.) o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dall'utilizzo improprio degli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzi stessi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante l'uso degli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzi manuali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Durante l'uso degli attrezzi |  |  La ditta opta per la scelta di forbici leggere con impugnatura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | manuali c'è il pericolo di | 4 (2x2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | infiammazioni tendinee |  | anatomica |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante lavorazioni |  |  Durante le lavorazioni che possono determinare il rischio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | particolari l'operatore è |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | considerato, l'operatore (e gli eventuali aiutanti) dovrà |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esposto al rischio di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | obbligatoriamente indossare gli occhiali para schegge in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | proiezione a distanza di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dotazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | schegge o particelle di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale, che possono | 4 (2x2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | facilmente colpire gli occhi se |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | non protetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dove: Nei pressi della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | postazione di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante lavorazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | particolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tagli, abrasioni o punture, |  |  Durante l'uso degli attrezzi manuali è previsto l'uso di guanti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | specie agli arti superiori, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | che proteggano da rischi meccanici |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | durante la manipolazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  Dopo l'utilizzo degli attrezzi manuali, è previsto di riporre gli |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | degli attrezzi manuali | 2 (2x1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante la |  | attrezzi nelle cassette o nei luoghi previsti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manipolazione degli attrezzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manuali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Attrezzature portatili a funzionamento elettrico e/o pneumatico |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Costruttore |  |  |  | Matricola o modello |  |  |
|  | Rischi inerenti l'operatività | R |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |  |
|  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ferite lacere e/o contusioni |  |  |  Per le attrezzature portatili non è generalmente prevista la |  |  |  |  |  |  |
|  | anche gravi agli arti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protezione specifica dell'utensile e quindi non è possibile |  |  |  |  |  |  |
|  | inferiori, per contatto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | escludere il rischio considerato. L'operatore, opportunamente |  |  |  |  |  |  |
|  | accidentale con gli utensili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | formato, dovrà quindi porre particolare attenzione durante |  |  |  |  |  |  |
|  | in movimento | 3 (1x3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l'uso delle singole attrezzature portatili. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | La manipolazione degli utensili, ad esempio per la loro |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sostituzione, andrà effettuata esclusivamente indossando |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | appositi guanti di protezione delle mani |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso delle |  |  |  Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzature portatili a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | edotto a segnalare tempestivamente al suo preposto ogni |  |  |  |  |  |  |
|  | funzionamento elettrico sono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa |  |  |  |  |  |  |
|  | possibili contatti accidentali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere |  |  |  |  |  |  |
|  | con parti attive (nel caso di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 (2x2) |  | tempestivamente alle riparazioni necessarie. |  |  |  |  |  |  |
|  | danneggiamento del cavo di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alimentazione) o contatti con |  |  | Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti |  |  |  |  |  |  |
|  | parti divenute in tensione a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l'attrezzatura di lavoro è collegata all'impianto di terra che |  |  |  |  |  |  |
|  | seguito di guasti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | viene periodicamente verificato |  |  |  |  |  |  |
|  | d'isolamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso delle |  |  |  Il livello di rischio è determinato dall’indagine fonometrica. In |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzature portatili a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | caso di esposizione superiore ai limiti previsti è possibile la |  |  |  |  |  |  |
|  | funzionamento elettrico o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | messa a disposizione dei dispositivi otoprotettori o la |  |  |  |  |  |  |
|  | pneumatico l'operatore può | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | disposizione dell'obbligo di utilizzo degli stessi dispositivi |  |  |  |  |  |  |
|  | essere esposto a livelli di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rumore potenzialmente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pericolosi per la salute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso delle |  |  |  Per quanto possibile, sono introdotte delle pause nelle |  |  |  |  |  |  |
|  | attrezzature portatili a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lavorazioni che prevedono l'uso delle attrezzature portatili per |  |  |  |  |  |  |
|  | funzionamento elettrico o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tempi prolungati, in modo da limitare i tempi di esposizione al |  |  |  |  |  |  |
|  | pneumatico è possibile | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rischio. |  |  |  |  |  |  |
|  | l'esposizione a vibrazioni del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sistema mano braccio |  |  | I lavoratori indosseranno guanti antivibrazione durante l'uso |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | delle attrezzature portatili |  |  |  |  |  |  |
|  | In caso di lavorazioni |  |  |  In caso di lavorazioni che determinano la dispersione di |  |  |  |  |  |  |
|  | particolari l'operatore è |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | polveri, l’operatore sarà obbligato ad indossare un facciale |  |  |  |  |  |  |
|  | esposto al rischio di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 (2x2) |  | filtrante almeno P1 (o superiore, secondo il tipo di polveri |  |  |  |  |  |  |
|  | inalazione di polveri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | prodotte) durante tutto il tempo di svolgimento delle attività |  |  |  |  |  |  |
|  | potenzialmente dannose per |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pericolose |  |  |  |  |  |  |
|  | la salute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Durante lavorazioni |  |  |  Durante le lavorazioni che possono determinare il rischio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | particolari (es. smerigliatura, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | considerato, l'operatore (e gli eventuali aiutanti) dovrà |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spazzolatura) l'operatore è |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | obbligatoriamente indossare gli occhiali para schegge in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esposto al rischio di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dotazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | proiezione a distanza di |  | 3 (1x3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | schegge o particelle di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiale, che possono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | facilmente colpire gli occhi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se non protetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Smerigliatrice angolare a disco portatile |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Costruttore |  |  |  | Matricola o modello |  |  |
|  | Rischi inerenti l'operatività | R |  |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |
|  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nel caso di utilizzo di un disco non |  |  | * Saranno scelti solamente dischi abrasivi compatibili col |  |  |  |  |  |  |
|  | idoneo rispetto al regime massimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | regime di rotazione dell’attrezzatura in uso. L'operatore |  |  |  |  |  |
|  | di rotazione del motore o nel caso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sarà addestrato a riconoscere lo stato di usura dei dischi, |  |  |  |  |  |
|  | in cui il disco subisca sollecitazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | in modo da poter provvedere allo loro sostituzione in |  |  |  |  |  |
|  | particolarmente intense, si può |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 (1x3) |  |  | caso di danneggiamenti. |  |  |  |  |  |
|  | determinare il rischio di una sua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | improvvisa disintegrazione durante |  |  |  | La Smerigliatrice è equipaggiata di un riparo fisso a |  |  |  |  |  |
|  | l'uso della Smerigliatrice, con |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | protezione del disco |  |  |  |  |  |
|  | proiezione dei frammenti verso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'operatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso delle Smerigliatrici |  |  | * Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, |  |  |  |  |  |  |
|  | angolari a disco portatili sono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | l'operatore è edotto a segnalare tempestivamente al suo |  |  |  |  |  |
|  | possibili contatti accidentali con |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | preposto ogni danneggiamento di protezioni, custodie, |  |  |  |  |  |
|  | parti attive (nel caso di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ecc. che possa rendere accessibili parti in tensione, al |  |  |  |  |  |
|  | danneggiamento del cavo di | 3 (1x3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fine di provvedere tempestivamente alle riparazioni |  |  |  |  |  |
|  | alimentazione) o contatti con parti |  |  |  | necessarie. |  |  |  |  |  |
|  | divenute in tensione a seguito di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti |  |  |  |  |  |
|  | guasti d'isolamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | l'attrezzatura di lavoro è collegata all'impianto di terra |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | che viene periodicamente verificato |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso della Smerigliatrice |  | * |  | Per quanto possibile, sono introdotte delle pause nelle |  |  |  |  |  |
|  | angolare a disco portatile è |  |  |  | lavorazioni che prevedono l'uso della Smerigliatrice |  |  |  |  |  |
|  | possibile l'esposizione a vibrazioni | --- |  |  | angolare a disco portatile per tempi prolungati, in modo |  |  |  |  |  |
|  | del sistema mano braccio |  |  |  | da limitare i tempi di esposizione al rischio. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I lavoratori indosseranno guanti antivibrazione durante |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | l'uso della Smerigliatrice angolare a disco portatile |  |  |  |  |  |
|  | Il funzionamento della |  |  | * Il livello di rischio è determinato dall’indagine |  |  |  |  |  |  |
|  | Smerigliatrice angolare a disco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fonometrica. In caso di esposizione superiore ai limiti |  |  |  |  |  |
|  | portatile può determinare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --- |  |  | previsti è possibile la messa a disposizione dei |  |  |  |  |  |
|  | esposizione a livelli di rumore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dispositivi otoprotettori o la disposizione dell'obbligo di |  |  |  |  |  |
|  | potenzialmente pericolosi per la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | utilizzo degli stessi dispositivi |  |  |  |  |  |
|  | salute dell'operatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilizzando la Smerigliatrice su |  |  | * Le polveri prodotte durante la smerigliatura possono |  |  |  |  |  |  |
|  | materiali di vario genere, è |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | essere inalate, pertanto l’operatore sarà obbligato ad |  |  |  |  |  |
|  | possibile l'inalazione di diversi tipi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 (1x3) |  |  | indossare un adeguato facciale filtrante almeno di tipo |  |  |  |  |  |
|  | di polveri, potenzialmente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | P2 (o con altri gradi di protezione, a seconda della |  |  |  |  |  |
|  | pericolosi per la salute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tipologia di polveri prodotte) |  |  |  |  |  |
|  | dell'operatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l’so della Smerigliatrice è |  |  | * L'operatore dovrà indossare gli occhiali paraschegge in |  |  |  |  |  |  |
|  | possibile la proiezione di schegge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 (1x3) |  |  | dotazione ed allontanare momentaneamente eventuali |  |  |  |  |  |
|  | e/o scintille e/o particelle di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | persone nei pressi che potrebbero essere esposte al |  |  |  |  |  |
|  | materiale verso l'operatore e le |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | rischio |  |  |  |  |  |

altre persone eventualmente nei

pressi

D.P.I.

Attrezzatura di lavoro

|  |  |  |  |  |  |  | Avvitatore a batteria |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Costruttore |  |  |  |  |  | Matricola o modello |  |  |  |
|  | Rischi inerenti l'operatività | R |  |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante le operazioni è |  |  | * Assicurare la stabilità del pezzo durante le lavorazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | possibile che il pezzo venga | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | * |  | Eseguire la lavorazione in adeguate condizioni di stabilità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | proiettato | (2X2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | * |  | Indossare adeguati DPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il funzionamento della |  |  | * Il livello di rischio è determinato dalla valutazione del rischio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | macchina può determinare il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | da vibrazioni meccaniche. In caso di esposizione superiore ai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rischio di esposizione a | ___ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | limiti previsti è possibile la messa a disposizione di DPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vibrazioni per l'operatore |  |  |  | adeguati o la disposizione dell'obbligo di utilizzo degli stessi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dispositivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Il funzionamento della |  |  | * Il livello di rischio è determinato dall’indagine fonometrica. In |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | macchina può determinare il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | --- |  |  | caso di esposizione superiore ai limiti previsti è possibile la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rischio di esposizione al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | messa a disposizione dei dispositivi otoprotettori o la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rumore per l'operatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | disposizione dell'obbligo di utilizzo degli stessi dispositivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Trapano elettrico portatile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Costruttore |  |  |  |  |  |  | Matricola o modello |  |  |  |
|  | Rischi inerenti l'operatività | R |  |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso del Trapano |  |  | * Nel Trapano elettrico portatile non è possibile l'installazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | portatile sono possibili ferite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | di una protezione della punta, che deve restare accessibile per |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lacere e/o contusioni, specie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 (1x3) |  | permettere l'operatività. Il lavoratore, edotto del rischio, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | agli arti superiori, nel caso di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eviterà di avvicinare le mani all'utensile e comunque indosserà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | contatto accidentale con |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | guanti di protezione per le mani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'utensile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso del Trapano |  |  | * Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrico portatile sono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | edotto a segnalare tempestivamente al suo preposto ogni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | possibili contatti accidentali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con parti attive (nel caso di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | danneggiamento del cavo di | 3 (1x3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tempestivamente alle riparazioni necessarie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alimentazione) o contatti con |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parti divenute in tensione a |  |  | Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | seguito di guasti d'isolamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | l'attrezzatura di lavoro è collegata all'impianto di terra che |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | viene periodicamente verificato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso del Trapano |  |  | * Per quanto possibile, sono introdotte delle pause nelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrico portatile è possibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lavorazioni che prevedono l'uso del Trapano portatile per |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'esposizione a vibrazioni del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tempi prolungati, in modo da limitare i tempi di esposizione al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sistema mano braccio | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rischio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I lavoratori indosseranno guanti antivibrazione durante l'uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | del Trapano elettrico portatile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso del Trapano |  |  | * Il livello di rischio è determinato dall’ndagine fonometrica. In |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrico portatile l'operatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | caso di esposizione superiore ai limiti previsti è possibile la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | può essere esposto a livelli di | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | messa a disposizione dei dispositivi otoprotettori o la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rumore potenzialmente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | disposizione dell'obbligo di utilizzo degli stessi dispositivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pericolosi per la salute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante le lavorazioni |  |  | * Per proteggere gli occhi l'operatore dovrà sempre indossare gli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'operatore è esposto al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | occhiali paraschegge con ripari laterali in dotazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rischio di proiezione a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 (2x2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | distanza di schegge, scintille |  |  | In caso di lavorazioni che producono scintille andranno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o particelle di materiale in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | preventivamente allontanati dalla postazione di lavoro / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | genere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protetti, eventuali prodotti infiammabili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Piattaforma aerea verticale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costruttore |  |  |  | Matricola o modello |  |  |
|  |  | Rischi inerenti l'operatività |  | R |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Altri rischi per la sicurezza |  |  |  | * Il Datore di lavoro provvede alla formazione, informazione |  |  |  |  |  |  |
|  |  | determinati dall’uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | e all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | improprio o vietato della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | riferimento ai rischi connessi all’operatività ed alle |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piattaforma aerea verticale o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | conseguenti misure di prevenzione e protezione. Vige |  |  |  |  |  |  |
|  |  | da rotture improvvise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | l’obbligo per i lavoratori di segnalare immediatamente al |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 (2x4) |  | preposto eventuali malfunzionamenti o rotture, nonché |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | accidentali danneggiamenti ai dispositivi di protezione |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | esistenti. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E’ prevista la manutenzione e la verifica programmata del |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cannello e dei suoi componenti, svolta esclusivamente da |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | personale competente ed autorizzato |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durante l'uso della |  |  |  | * Gli operatori a bordo della Piattaforma devono indossare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piattaforma aerea verticale in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | un'idonea imbracatura di sicurezza |  |  |  |  |  |  |
|  |  | altezza, può concretizzarsi il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * La piattaforma è dotata di idonei parapetti anticaduta lungo |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rischio di accidentale caduta a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | terra degli operatori presenti a |  |  |  | tutti i bordi prospicienti il vuoto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | bordo del mezzo |  | 3 (1x3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dove: Presso il luogo ove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | avviene l'uso della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piattaforma aerea verticale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Quando: Durante l'uso della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piattaforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durante l'utilizzo della |  |  |  | * Per le persone a terra vige il divieto assoluto di sostare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piattaforma per lavori in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | lungo il raggio d’azione della Piattaforma, sia durante la |  |  |  |  |  |  |
|  |  | altezza, può concretizzarsi il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | movimentazione, sia durante lo svolgimento di lavorazioni |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rischio di accidentali cadute a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | sulla stessa. La sorveglianza di detto divieto è affidata |  |  |  |  |  |  |
|  |  | terra dei materiali / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | direttamente agli operatori sulla Piattaforma |  |  |  |  |  |  |
|  |  | attrezzature in uso alla sua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * Gli operatori sono edotti a non stazionare sul basamento o |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sommità, da parte degli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | operatori. L'eventualità di |  |  |  | nelle immediate vicinanze del mezzo, durante i lavori con la |  |  |  |  |  |  |
|  |  | danni riguarda in questo caso |  | 3 (1x3) |  | Piattaforma |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eventuale persone presenti nei |  |  |  | * Per svolgere l'operazione di passaggio dei materiali dalla |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pressi della Piattaforma, al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Piattaforma a terra o viceversa, gli operatori sono edotti a non |  |  |  |  |  |  |
|  |  | momento dell'incidente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | lanciare oggetti dal basso in alto o viceversa. Essi devono |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dove: Nei pressi della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | essere resi mediante una fune di servizio e una borsa porta |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piattaforma aerea verticale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | attrezzi |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Quando: Durante l'uso di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | * Sia gli addetti che operano sulla piattaforma che gli |  |  |  |  |  |  |
|  |  | materiali / attrezzature alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sommità della Piattaforma |  |  |  | aiutanti che operano alla base della stessa, dovranno indossare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | l’elmetto di protezione del capo |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso della |  |  |  | * Gli operatori sono edotti a richiedere la messa in sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piattaforma aerea verticale, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | della linea elettrica prima di operare nelle sue vicinanze |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'operatore può essere esposto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | * Qualora la linea elettrica non sia isolabile, l'operatività con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | al grave rischio di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrocuzione per contatti |  |  |  | la piattaforma dovrà avvenire a distanza di sicurezza (in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | diretti con linee elettriche non |  |  |  | funzione dei valori di tensione - riferimento D.Lgs. 81/08) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | isolate, nel caso le stesse non |  | 3 (1x3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | siano state preventivamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | individuate ed isolate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dove: Nei pressi della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | macchina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante l'uso della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piattaforma aerea verticale, in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | presenza di linee elettriche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante la movimentazione a |  |  |  | * In caso di impiego della Piattaforma aerea lungo le strade |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terra della Piattaforma aerea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | aperte al traffico, è prevista la sua individuazione mediante |  |  |  |  |  |  |  |
|  | verticale, può concretizzarsi il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | apposita segnaletica a terra |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rischio di incidenti con |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | * Durante la movimentazione della Piattaforma, l'operatore |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ostacoli o con persone o altri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | veicoli presenti negli stessi |  | 4 (2x2) |  | alla guida avrà cura di manovrare con prudenza, evitando |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spazi di manovra |  |  |  | eventuali ostacoli e segnalando con l'avvisatore acustico in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dove: Lungo le vie di |  |  |  | caso di transito promiscuo con altri mezzi o persone |  |  |  |  |  |  |  |
|  | circolazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante l'uso della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piattaforma aerea verticale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'utilizzo della |  |  |  | * L’apparecchio è generalmente utilizzato su aree con |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piattaforma aerea verticale, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pavimentazione non cedevole o dissestata. L'addetto è |  |  |  |  |  |  |  |
|  | può concretizzarsi il rischio di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | informato ad evitare di operare con pericolose inclinazioni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ribaltamento accidentale, ad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | della Piattaforma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esempio manovrando su |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | * Prima di manovrare la piattaforma, l'operatore verifica che |  |  |  |  |  |  |  |
|  | terreni declivi o dissestati o in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | presenza di dislivelli |  |  |  | tutti gli stabilizzatori abbiano raggiunto il terreno e siano in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dove: Lungo le vie di |  | 3(1x3) |  | condizioni tali da ottenere lo scarico almeno parziale delle |  |  |  |  |  |  |  |
|  | transito, in presenza di |  |  |  | sospensioni del veicolo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dislivelli, dissesti, ecc. |  |  |  | * Non viene mai superata la portata massima |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante la guida o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dell’apparecchio. Inoltre gli operatori sono edotti a non |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la manovra del mezzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | applicare alla Piattaforma, eventuali ganci, funi o corde per |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sollevare o trascinare carichi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | * Gli operatori sono edotti a non manomettere i sistemi di |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | controllo e le sicurezze per aumentare le prestazioni |  |  |  |  |  |  |  |

D.P.I.

|  |  |  |  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Scale |  |  |
|  |  |  |  |  | Costruttore |  |  | Matricola o modello |  |
|  | Rischi inerenti l'operatività |  |  | R |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |
|  |  |  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso delle scale è |  |  |  |  Per l’impiego di scale, così come di tutte le attrezzature che |  |  |  |  |
|  | possibile che si concretizzi il |  |  |  | permettono l’accesso a lavori in quota, i dipendenti ricevono |  |  |  |  |
|  | rischio di cadute |  | accidentali |  | una adeguata formazione preventiva. |  |  |  |  |
|  | per gli operatori, col rischio |  |  |  |  Sono acquistate solo scale conformi alla Norma UNI EN 131. |  |  |  |  |
|  | di danni anche di seria entità, |  |  |  |  Le scale portatili dovranno essere impiegate dagli operatori nel |  |  |  |  |
|  | in | relazione | all'altezza |  | rispetto delle norme di prevenzione. |  |  |  |  |
|  | raggiunta dall'operatore sulla |  |  |  |  L’uso di una scala a pioli, quale posto di lavoro in quota, è |  |  |  |  |
|  | scala rispetto al piano stabile |  |  |  | consentito solo nei casi in cui l’impiego di altre attrezzature di |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lavoro, considerate più sicure, non sia giustificato a causa del |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | limitato livello di rischio e della breve durata d’impiego, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | oppure dalle caratteristiche esistenti dei siti che non possono |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | essere modificati; per l’esecuzione di tali lavori, occorre |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | tenersi col volto verso la scala stessa, coi due piedi sul |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza spostarsi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | eccessivamente ai lati o all’indietro, ne fare movimenti |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bruschi; in questi casi sarà inoltre necessario l’impiego di |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cinture di posizionamento; |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Le scale a mano prima del loro uso devono essere vincolate in |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4(2x2) | modo che non si verifichino deformazioni e/o spostamenti |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dalla loro posizione iniziale modo da impedirne la perdita di |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | stabilità; qualora non sia possibile adottare alcun sistema di |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vincolo la scala durante l’uso dovrà essere trattenuta al piede |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | da altro lavoratore. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Le scale | singole dovranno |  | sporgere circa un metro oltre il |  |
|  |  |  |  |  | piano di arrivo ed avere alla base distanza dalla parete pari ad |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1/4 dell’altezza del punto di appoggio, fino ad una lunghezza |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | di due elementi; oltre è bene partire e non superare gli 80-90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cm. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  E’ bene non utilizzare scale troppo pesanti; quindi è |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | conveniente usarle fino ad un massimo di lunghezza di 5 metri. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Oltre tali lunghezze si usano quelle ad elementi innestabili uno |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sull’altro. Le estremità di aggancio sono rinforzate in modo da |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | resistere alle sollecitazioni concentrate; la larghezza della scala |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | varia in genere tra circa 475-390 mm, mentre il passo tra i pioli |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | è di 270-300 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  L’art. 113 del D.Lgs. 81/2008 limita la lunghezza della scala in |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | opera a 15 metri. |  |  |  |  |

|  | Durante le attività di lavoro |  |  |  |  |  |  Gli operatori che stanno eseguendo lavorazioni in altezza sono |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | che prevedono di operare in |  |  |  |  |  | edotti ad allontanare preventivamente le persone che si trovano |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | altezza (scale), si concretizza |  |  |  |  |  | nei pressi delle zone di pericolo, sino al termine delle attività. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | il | rischio |  | di | caduta |  | Le zone di pericolo, quando possibile, sono segnalate mediante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | accidentale |  | di |  | materiali | 3(1x3) | idonea cartellonistica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dall'alto, |  | che |  | potrebbero |  |  Gli operatori che svolgono attività in quota, sono edotti a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | investire coloro che si trovano |  |  |  |  |  | trasportare gli attrezzi e gli utensili manuali entro apposite |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nei pressi |  |  |  |  |  | borse portate a tracolla o fissate alla cintura, per evitarne la |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | caduta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D.P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Attrezzatura di lavoro

Saldatrice ad elettrodo

|  |  | Costruttore | Matricola o modello |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Rischi inerenti l'operatività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Altri rischi per la sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il Datore di lavoro provvede alla formazione, informazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | determinati dall’uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e all'addestramento |  |  |  |  | specifico |  |  | dei |  | lavoratori, |  |  |  |  | con |  | particolare |  |  |
|  |  | improprio o vietato della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | riferimento ai |  | rischi |  |  | connessi |  |  | all’operatività ed |  |  |  |  |  |  | alle | conseguenti |  |  |  |
|  |  | Saldatrice o da rotture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3(1x3) misure di prevenzione e protezione. Vige l’obbligo per i lavoratori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | improvvise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di | segnalare |  | immediatamente |  |  |  |  |  |  | al |  | preposto |  |  |  |  | eventuali |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali danneggiamenti ai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dispositivi di protezione esistenti. E' prevista la manutenzione e la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | verifica programmata dell’attrezzatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durante l'uso della Saldatrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | Contro |  | il | rischio |  |  | di | contatti |  |  | diretti |  |  | con parti |  |  |  | attive, |  |
|  |  | l'operatore può essere esposto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l'operatore |  |  | è | edotto |  | a | segnalare tempestivamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | al suo |  |
|  |  | al | rischio |  | di |  |  |  | elettrocuzione, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | preposto ogni danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | per | contatti |  |  | diretti con |  |  |  |  | parti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | che possa rendere accessibili parti in tensione, al fine di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | attive o |  | per |  | contatti |  |  |  | indiretti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | provvedere |  |  | tempestivamente |  |  |  |  |  | alle riparazioni |  |  |  |  |  | necessarie. |  |  |  |
|  |  | con parti divenute in tensione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (1x3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | seguito |  |  |  |  | di un |  | guasto |  |  |  |  |  | Per quanto |  |  | attiene |  |  | invece |  | il | rischio di |  |  |  |  | contatti indiretti |  |  |  |  |
|  |  | d’isolamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l'attrezzatura di lavoro è collegata all'impianto di terra che |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dove: |  | Nei |  |  |  |  | pressi |  | della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viene periodicamente verificato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | macchina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Quando: Durante l'uso della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Saldatrice ad elettrodo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durante |  |  | il |  |  |  | processo |  | di | * |  |  |  | Sono | utilizzati |  |  |  | occhiali |  |  | o | maschere |  |  |  |  | per | saldatori a |  |  |  |
|  |  | saldatura |  |  | o |  |  |  | puntatura |  | dei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | protezione delle radiazioni ottiche, mentre per le radiazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | metalli l'operatore è esposto a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | calorifiche |  |  | è | previsto |  |  | l’uso |  | di | un | grembiule |  |  |  |  | in | cuoio, |  |
|  |  | radiazioni |  |  |  |  |  | calorifiche |  |  | ed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | solamente |  |  | per |  | operazioni |  |  | che |  | si prolungano |  |  |  |  |  | per | tempi |  |
|  |  | ottiche, nocive per la salute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (2x2) |  |  | significativi |  |  |  | (anche |  |  | per |  | gli |  | eventuali |  |  |  |  | aiutanti). |  |  |
|  |  | Dove: |  | Nei |  |  |  |  | pressi |  | della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | macchina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Al fine |  | di | prevenire la diffusione |  |  |  |  |  |  |  | di |  | radiazioni |  |  |  | ottiche |  |
|  |  | Quando: Durante il processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nocive |  | verso |  |  | altre |  | persone |  |  | eventualmente |  |  |  |  |  | presenti, |  |  |
|  |  | di saldatura / puntatura dei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vengono utilizzate maschere per saldatori. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | metalli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durante |  |  | i |  |  |  | processi |  | di |  |  |  | * Durante l’attività è sempre prevista l’aspirazione dei fumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | saldatura l'operatore è esposto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e delle polveri prodotte durante i processi di saldatura dei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | al | rischio |  | di |  |  |  | inalazione di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | metalli |  | (mediante |  |  |  |  | aspirazione |  |  |  |  | localizzata). |  |  |  |  | Per |  |
|  |  | fumi e polveri, dannosi per la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 (2x2) |  |  | precauzione, specie nel caso di lavorazioni protratte per |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | salute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tempi prolungati, l’operatore indosserà un filtrante facciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dove: |  | Nei |  |  |  |  | pressi |  | della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di tipo P2 durante le lavorazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | postazione di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Quando: Durante l'uso della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Saldatrice ad elettrodo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Durante | il |  | processo |  |  | di |  | * | Preventivamente all'uso |  |  |  |  | della Saldatrice, |  |  | l'operatore |  |  |
|  | saldatura | ( o |  | puntatura), |  |  | la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | verificherà che nei pressi non vi siano materiali facilmente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | proiezione |  | a | distanza |  |  | di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | combustibili o infiammabili. In caso contrario, provvederà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | particelle |  | di |  | materiali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | all'allontanamento di detti materiali o a interporre adeguate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | incandescenti |  |  | e scintille |  | può |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | barriere | fisiche, atte |  |  |  | ad intercettare |  | i materiali |  |  |  |
|  | determinare |  |  |  | l'innesco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | incandescenti e le scintille proiettate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | accidentale di un incendio e/o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di un'esplosione, qualora non |  |  |  |  |  |  | 3 (1x3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | siano |  | preventivamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | adottate | le necessarie misure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | preventive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dove: | Nei |  | pressi |  | della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | postazione di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante i processi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di saldatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proiezione |  | a | distanza |  |  | di |  | * | Durante | le operazioni |  |  | di martellinatura, |  |  | molatura o |  |  |  |
|  | schegge |  | durante |  |  |  | la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | spazzolatura del cordone di saldatura è previsto l’utilizzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | martellinatura |  |  | e/o | molatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | obbligatorio degli occhiali paraschegge in dotazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e/o la spazzolatura dei cordoli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di saldatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dove: | Nei |  | pressi |  | della |  | 3 (1x3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | postazione di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | martellinatura, molatura o la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spazzolatura dei cordoli di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | saldatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scottature accidentali durante |  |  |  |  |  |  |  | * | Per la manipolazione dei pezzi in lavorazione è previsto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | la movimentazione dei pezzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l’uso di appositi guanti in pelle o crosta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | appena saldati |  |  |  |  |  |  | 4 (2x2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | manipolazione dei pezzi caldi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D.P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Idropulitrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costruttore |  |  |  |  |  |  | Matricola o modello |  |  |  |  |
|  |  | Rischi inerenti l'operatività |  | R |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Altri rischi per la sicurezza |  |  |  | * Il Datore di lavoro provvede alla formazione, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | determinati dall’uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | informazione e all'addestramento specifico dei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | improprio o vietato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | lavoratori, con particolare riferimento ai rischi connessi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dell’idropulitrice o da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | all’operatività ed alle conseguenti misure di prevenzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rotture improvvise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | e protezione. Vige l’obbligo per i lavoratori di segnalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | immediatamente al preposto eventuali malfunzionamenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2x2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | o rotture, nonché accidentali danneggiamenti ai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dispositivi di protezione esistenti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | E' prevista la manutenzione e la verifica programmata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dell’attrezzatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gli organi di trasmissione |  |  |  | * Il sistema di trasmissione del moto risulta efficacemente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | del moto, se non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | protetto contro i contatti accidentali mediante un riparo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | adeguatamente protetti, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fisso, completo su tutti i lati. L'operatore è edotto che, in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | possono risultare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | caso di manutenzione, l’idropulitrice non deve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | parzialmente accessibili e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | funzionare con il suddetto riparo rimosso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | determinare rischi di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | contatti accidentali da parte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dell'operatore. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Analogamente, tali rischi si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | concretizzano anche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | qualora l'operatore rimuova |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | temporaneamente i ripari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1x3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | esistenti a protezione dei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sistemi di trasmissione del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | moto, ad esempio per la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | manutenzione della cinghia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | o delle pulegge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dove: Nei pressi del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sistema di trasmissione del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | moto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Quando: Durante l'uso o le |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | attività di manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dell’idropulitrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durante l'uso |  |  |  | * Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dell’idropulitrice |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | l'operatore è edotto a segnalare tempestivamente al suo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | l'operatore può essere |  | (1x3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | preposto ogni danneggiamento di protezioni, custodie, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | esposto al rischio di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elettrocuzione, per contatti |  |  |  | ecc. che possa rendere accessibili parti in tensione, al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | diretti con parti attive o per |  |  |  | fine di provvedere tempestivamente alle riparazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | contatti indiretti con parti |  |  |  | necessarie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | divenute in tensione a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | seguito di un guasto |  |  |  | Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d’isolamento |  |  |  | l'attrezzatura di lavoro è collegata all'impianto di terra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dove: Nei pressi della |  |  |  | che viene periodicamente verificato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | macchina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante l'uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell’idropulitrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso |  |  |  | * Il livello di rischio è determinato dall’indagine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell’idropulitrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | fonometrica. In caso di esposizione superiore ai limiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'operatore può essere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | previsti è possibile la messa a disposizione dei dispositivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esposto a livelli di rumore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | otoprotettori o la disposizione dell'obbligo di utilizzo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | potenzialmente pericolosi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | degli stessi dispositivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | per la salute |  | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dove: Nei pressi della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | macchina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | funzionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell’idropulitrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso |  |  |  | - I tubi |  |  | flessibili, |  | gli accessori, i |  |  |  |  | raccordi ad | alta |  |
|  | dell’idropulitrice |  |  |  |  |  | pressione la pistola sono importanti per la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'operatore può essere |  |  |  |  |  | sicurezza dell’apparecchio, essi devono essere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esposto al rischio di urti |  |  |  |  |  | controllati periodicamente e prima di ogni uso per |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | con tubi flessibili o |  |  |  |  |  | vedere se presentano segni di danneggiamento o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | componenti ad alta |  |  |  |  |  | invecchiamento. Se non risultassero in buone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pressioni a seguito di |  | 2 |  |  |  | condizioni non usate la macchina ma fatela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | contraccolpi o rotture |  | (1x2) |  |  |  | riparare presso un centro di assistenza autorizzato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | accidentali. |  |  |  | - |  | l’azionamento |  |  | della |  | pistola |  |  | provoca | un |  |
|  | Dove: Nei pressi della |  |  |  |  |  | contraccolpo, impugnare saldamente la lancia con |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | macchina |  |  |  |  |  | le due mani mentre si agisce sul grilletto, evitate di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante il |  |  |  |  |  | salire su supporti instabili mentre lavorate, come |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | funzionamento |  |  |  |  |  | scale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell’idropulitrice |  |  |  | - Utilizzare i DPI in dotazione alla idropulitrice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante l'uso |  |  |  | - Non toccare le parti della idropulitrice segnalate da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell’idropulitrice |  |  |  |  |  | apposita cartellonistica “ parti calde”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'operatore può essere |  |  |  | - |  | Dopo aver disattivato l’ idropulitrice attendere il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esposto al rischio di ustioni |  |  |  |  |  | raffreddamento prima di effettuare qualsiasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a seguito di sviluppo di |  |  |  |  |  | intervento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | calore nei componenti |  | 2 |  | - |  | Utilizzare i DPI in dotazione alla idropulitrice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | esposti ad alte pressioni. |  | (1x2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dove: Nei pressi della |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | macchina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quando: Durante il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | funzionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dell’idropulitrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D.P.I

Attrezzatura di lavoro

|  |  |  |  |  | Carrello elevatore elettrico a forche orizzontali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Costruttore |  | Matricola o modello |  |
|  | Rischi inerenti l'operatività |  | R |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |
|  |  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |
|  | Durante le attività di |  |  |  |  | Adottate |  |  |
|  | trasporto e |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sono previste numerose misure di prevenzione e |  |  |  |
|  | movimentazione dei |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carichi sulle forche del |  |  |  | protezione per scongiurare il rischio d'incidenti, in |  |  |  |
|  | Carrello elevatore, si |  |  |  | particolare durante il trasporto e la movimentazione di |  |  |  |
|  | concretizza il rischio di |  |  |  | carichi sul carrello, il conducente dovrà: |  |  |  |
|  | incidenti con la possibilità |  |  |  | - allontanare persone eventualmente presenti nei pressi |  |  |  |
|  | di cadute accidentali dei |  |  |  | delle mezzo, specie durante le manovre di |  |  |  |
|  | carichi stessi e possibilità |  |  |  | movimentazione attinenti il carico/scarico; |  |  |  |
|  | di investimento e |  |  |  | - garantire, quando possibile, l'ancoraggio del carico |  |  |  |
|  | schiacciamento di persone |  |  |  | sulle forche; |  |  |  |
|  | a terra eventualmente nei |  |  |  | - garantire l'equilibrio del carico sulle forche; |  |  |  |
|  | pressi |  |  |  | - evitare manovre brusche durante il trasporto dei carichi; |  |  |  |
|  |  |  | 3 (1x3) |  | - evitare il passaggio in aree in cui non sia consentito il |  |  |  |
|  |  |  |  |  | transito dei mezzi; |  |  |  |

- adeguare la velocità del carrello alle condizioni delle vie di circolazione e al tipo e alla stabilità di carico trasportato;

- evitare sovraccarichi del mezzo, adeguando il peso dei carichi trasportati alla tabella delle portate variabili presente sul mezzo.

|  |  |  |  | Vige altresì il divieto di trasportare carichi che |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | superino un’altezza tale da impedire la normale visibilità, |  |  |  |
|  |  |  |  | salvo movimentando il Carrello elevatore in retro marcia. |  |  |  |
|  |  |  |  | E’ severamente vietato utilizzare cellulari o telefoni |  |  |  |
|  |  |  |  | portatili durante la guida del carrello |  |  |  |
|  | Durante le operazioni di |  |  | Adottate |  |  |  |
|  | ricarica della batteria o nel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Per evitare il rischio di contatti accidentali con |  |  |  |
|  | caso di ispezione del |  |  |  |  |  |  |
|  | liquido degli elementi, |  |  | l'elettrolita, durante la ricarica / ispezione della batteria |  |  |  |
|  | l'operatore è esposto al |  |  | l'operatore è obbligato ad indossare una visiera |  |  |  |
|  | rischio di contatti | 2 (1x2) |  | paraspruzzi (o in alternativa occhiali con ripari laterali) e |  |  |  |
|  | accidentali con l'elettrolita, |  |  | guanti specifici resistenti agli agenti chimici |  |  |  |
|  | specialmente alle mani | e |  |  |  |  |  |
|  | agli occhi |  |  |  |  |  |  |

| Durante la guida del mezzo |  |  | Adottate |
| --- | --- | --- | --- |
| l'operatore è esposto a |  |  |  |
|  |  |  | Specifiche misure tecniche (e/o organizzative) di |
| vibrazioni trasmesse al |  | --- |  |
| corpo intero |  |  | prevenzione e protezione sono eventualmente indicate |
|  |  |  | nella sezione di valutazione dedicata all'esposizione a |
|  |  |  | vibrazioni |
| Durante la guida del mezzo |  |  | Adottate |
| sono possibili incidenti con |  |  |  |
|  |  |  | Sono stabilite regole di circolazione alle quali ogni |
| altri mezzi e/o ostacoli fissi |  |  |  |
| o temporanei |  |  | carrellista deve attenersi, relative in particolare alla |
|  |  |  | velocità massima lungo i percorsi, alla segnalazione di |
|  |  |  | ostacoli fissi e alla regolamentazione di precedenze negli |
|  |  |  | incroci |
|  |  |  | Per il lavoratore vige il divieto di trasportare carichi |
|  |  | 3 (1x3) |  |
|  |  |  | che superino un’altezza tale da impedire la normale |
|  |  |  | visibilità, a meno di non procedere lentamente e in retro |
|  |  |  | marcia |
|  |  |  | L'organizzazione logistica degli spazi prevede che, per |
|  |  |  | quanto possibile, i corridoi e le vie di circolazione a |
|  |  |  | servizio di persone e mezzi siano sgombri da materiali |
|  |  |  | depositati temporaneamente a terra |
| Durante la guida o le |  |  | Adottate |
| manovre del Carrello |  |  |  |
|  |  |  | Poiché la perdita dell’equilibrio in senso trasversale o |
| elevatore, sia a vuoto che |  |  |  |
| col carico, è possibile il |  |  | frontale può non essere generalmente causata dal carico |
| ribaltamento laterale o |  | 3 (1x3) | in sé, ma da una manovra sbagliata del conducente, le |
| frontale del mezzo, ad |  |  | misure di prevenzione attuabili, oltre all’uso delle cinture |
| esempio per frenate o |  |  | di sicurezza ove previsto, vengono determinate da una |
| sterzate improvvise o per |  |  | guida accorta del carrello e dal rispetto delle regole di |
| un utilizzo improprio del |  |  | prevenzione specificate nella procedura di sicurezza |
| mezzo |  |  | consegnata ad ogni conducente |
| In particolari condizioni |  |  | Adottate |
| (ad esempio durante |  |  |  |
|  |  |  | L'operatore che si appresta a scendere o a salire in |
| giornate invernali), |  |  |  |
| possono aumentare le |  |  | cabina del Carrello, oltre alla necessaria prudenza, dovrà |
| possibilità di accidentali |  | 2 (2x1) | sempre indossare le calzature antinfortunistiche in |
| scivolamenti e cadute |  |  | dotazione |
| accidentali da parte degli |  |  |  |
| operatori che salgono e |  |  |  |
| scendono dalla cabina dei |  |  |  |
| mezzi |  |  |  |

Misure di prevenzione e protezione da adottare in generale

Controllo del corretto uso dei DPI, aggiornamento periodico formazione e informazione degli operatori addetti alla conduzione

DPI

|  |  |  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Attrezzature per la movimentazione in piano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Costruttore |  |  |  |  |  | Matricola o modello |  |  |  |
|  | Rischi inerenti l'operatività | R |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante le manovre è |  |  |  Per evitare il rischio di caduta accidentale dei carichi è |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | possibile la caduta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | previsto che l'operatore provveda, per quanto possibile, alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | accidentale dei carichi, specie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stabilizzazione e al fissaggio dei carichi stessi prima di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in caso di errori di manovra o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | procedere con la loro movimentazione. Vige altresì il divieto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | instabilità dei carichi stessi. Il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | di trasportare carichi che superino un’altezza tale da impedire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rischio da considerare è che |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 (1x3) |  | la normale visibilità. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'operatore, ma anche altre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | persone nei pressi del mezzo, |  |  | E’ previsto infine l’allontanamento momentaneo delle presone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | siano investite e schiacciate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | eventualmente nei pressi dell’area oggetto delle operazioni di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dal materiale caduto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | movimentazione, nel caso di trasporto di materiali non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | perfettamente stabilizzati. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | In maniera soggettiva, |  |  |  E' prevista una formazione specifica degli operatori, con |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | possibili danni muscolo- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | particolare riferimento ai rischi connessi alla movimentazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | scheletrici nel caso di ripetute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 (2x2) |  | manuale dei carichi (comprese le azioni di tiro e spinta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | azioni di spinta o tiro, specie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se a pieno carico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante le manovre con il |  |  |  Il lavoratore, edotto sui rischi, dovrà porre la dovuta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transpallet, specie col carico, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | attenzione durante le manovre (specie in spazi ristretti) ed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l'operatore potrebbe essere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 (1x3) |  | indossare regolarmente le calzature antinfortunistiche in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | schiacciato contro ostacoli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dotazione (con puntale rinforzato) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fissi (es. pareti o scaffali) o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | schiacciarsi i piedi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durante il posizionamento dei |  |  |  Durante le fasi di sollevamento dei carichi è fatto assoluto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pattini e delle binde al di sotto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | divieto sporgersi con parti del corpo al di sotto del carico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | del carico, l’operatore può |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stesso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | essere esposto al rischio di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  La fase di inserimento dei pattini al di sotto dei carichi dovrà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | schiacciamento per caduta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carichi |  |  | essere preceduta dal corretto uso degli apparecchi di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sollevamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Paranco |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Costruttore |  |  |  |  |  |  |  | Matricola o modello |  |  |  |  |
|  | Rischi inerenti l'operatività | R |  |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E' possibile la caduta di materiali |  |  |  Vige il divieto di sostare all’interno del raggio d’azione dalla stessa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dall’alto durante l’uso del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | durante l’esecuzione delle operazioni di sollevamento di carichi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | paranco manuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sospesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 (1x3) |  | Per i lavoratori è prevista la dotazione di specifici D.P.I. In |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | particolare è previsto che durante le manovre i lavoratori addetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | utilizzino il casco di protezione del capo. Prima dell’utilizzo, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | delimitare l’area sottostante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Investimento e schiacciamento |  |  |  E' prevista la verifica preventiva della portata massima del paranco in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | di persone a terra nel caso di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | funzione del carico da sollevare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cedimento improvviso degli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | organi e/o degli accessori di | 3 (1x3) |  | E' inoltre prevista la verifica visiva preventiva dello stato di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sollevamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | conservazione degli accessori di sollevamento a disposizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ferite e/o contusioni, specie alle |  |  | Si prevede l’obbligo di indossare appositi guanti di protezione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mani, durante le operazioni di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | durante le operazioni di imbracatura e/o ricezione dei carichi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | imbracatura e/o ricezione dei | 4 (2x2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carichi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ganci e funi metalliche per il sollevamento dei materiali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Costruttore |  |  |  |  | Matricola o modello |  |  |  |
|  | Rischi inerenti l'operatività | R |  |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Errata scelta del gancio con |  |  |  Nel corso dell’utilizzo di ganci occorre tenere presente che le |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pericolo di fuoriuscita del |  |  | sollecitazioni termiche e meccaniche portano a logoramento, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carico. Rottura del gancio |  |  | deformazioni ed incrudimento del gancio. E’ pertanto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metallico. |  |  | necessario effettuare accurati controlli sui ganci almeno una |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | volta l’anno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  Risulta buona norma scegliere mezzi di imbracatura flessibile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | rispetto a quelli rigidi (tiranti in tondino) che possono più |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | facilmente fuoriuscire in seguito ad urto: controllare in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3(1x3) |  | particolar modo il sistema di bloccaggio alla traversa che |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | collega il gancio al bozzello. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  I ganci hanno forma variabile a seconda dell’impiego: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | controllare che il particolare profilo della superficie intera e le |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dimensioni siano conformi agli organi di presa adottati. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Degrado e rottura della fune |  |  |  Le funi metalliche costituiscono l’organo flessibile di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | trasmissione del movimento e dell’azione del carico fino alla |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | struttura portante. Sono da tenere costantemente sotto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | controllo, poiché sono soggette ad alterarsi e le loro vita utile è |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | limitata nel tempo. Le funi vanno protette dal pericolo della |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | corrosione con periodiche manutenzioni con grasso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  Per | collegamenti |  |  | di estremità occorre inserire |  |  | una redancia |  |
|  |  |  |  | nell’asola per evitare curvature brusche; posizionare non meno |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | di tre morsetti ad U, ad una distanza tra loro pari a circa 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | diametri della fune, con la curvatura sul lato corto della fune. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  La | sostituzione |  |  | della fune viene decisa, al |  |  | momento del |  |
|  |  | 3(1x3) |  | controllo e previa pulizia per evidenziare lo stato di usura, in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | base al numero ed alla dimensione delle rotture: provvedere |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | alla sostituzione quando: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -la fune presenta fili rotti su lunghezze superiori a 6-30 diametri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | con riduzione maggiore al 10% della sezione; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -sono presenti più fili risultano sporgenti dal diametro; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -sono presenti manicotti e collegamenti danneggiati. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  L’installazione della nuova fune dovrà avvenire con cura; in |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | particolare l’avvolgimento sui tamburi deve avvenire con lo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stesso senso che la fune aveva sulla bobina. Inoltre è |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | opportuno che l’avvolgimento all’argano ed alle pulegge |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | avvenga nello stesso senso onde evitare maggiori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sollecitazioni di flessione e di fatica sulla fune. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Con l’installazione delle nuove funi devono essere rispettati i seguenti rapporti tra diametro della stessa, diametro del filo elementare e diametro primitivo del tamburo (per diametro primitivo si intende il diametro fondo gola del tamburo aumentato del diametro della fune).

f tamburo / f nominale fune > 25f;

f tamburo / f filo elementare > 300.

Per le pulegge di rinvio valgono invece i seguenti rapporti:

f puleggia / f nominale fune > 20f;

f puleggia / f filo elementare > 250f.

- Il fissaggio della fune al mantello del tamburo può avvenire in modi diversi: con bloccaggio a cuneo o a viti e piastrine sulla prima spira del tamburo,all’interno del mantello o sulla flangia lato esterno. Al fine di limitare il carico nella zona di ancoraggio sul mantello è necessario, all’atto della sostituzione della fune, lasciare almeno tre giri di fune sempre avvolti sul tamburo.

D.P.I.

|  |  |  |  |  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Imbracatura |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costruttore |  |  |  | Matricola o modello |  |  |
|  |  | Rischi inerenti l'operatività |  | R |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caduta del carico per rottura |  |  |  | L'imbracatore deve: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | degli organi di presa per |  |  |  | - usare solo le funi, le catene e le attrezzature speciali messe a sua |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eccessivo carico. |  |  |  | disposizione ed eliminare i pezzi deteriorati; |  |  |  |  |  |  |

- accertarsi del peso del carico da sollevare e confrontare il peso complessivo del carico con la portata del sistema di imbracatura;

- dedurre la posizione del baricentro del carico da sollevare al fine di individuare la corretta imbracatura ed evitare lo spostamento o l’impennamento del carico durante la movimentazione;

- scegliere il sistema d’imbracatura più adatto in relazione alle condizioni ambientali ed alla forma del carico da sollevare: ad esempio evitare l’uso di catene in presenza di clima estremamente freddo;

- scegliere le funi e le catene in base al peso da sollevare tenendo conto dell'inclinazione dei tratti portanti. Se l’angolo formato dai tratti di fune sul gancio supera i 90° è opportuno far uso dei bilancieri al fine di contenere le sollecitazioni sulle funi;

3(1x3)	- non fare nodi sui dispositivi: per congiungere due tratti di fune o catena occorre unirne i terminali con appositi dispositivi avendo

cura che le giunzioni non devono poggiare sul gancio ma rimanere nei tratti continui di fune;

- quando il carico presenta spigoli le funi e le catene devono essere protette con l’interposizione di adeguati spessori in legno o in gomma che evitino lacerazioni locali;

- effettuata l’imbracatura innalzare leggermente il carico per verificare l'equilibrio del carico, mettendo lentamente in tensione le funi; guidare il carico con appositi attrezzi di guida (uncini) e non con le mani e sollevarlo ad altezza giusta per superare gli ostacoli che si presentano lungo il percorso; ordinare la discesa graduale del carico, facendolo poggiare su superfici piane e resistenti in modo che l'allentamento dell'imbracatura non avvenga troppo rapidamente con rischio di instabilità;

- riporre con ordine le funi e le catene nelle apposite rastrelliere.

|  | Caduta di materiale dall’alto |  |  |  La zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | per cattiva imbracatura o |  |  |  | avrà una serie di cartelli opportunamente disposti in modo da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | errata manovra. |  |  |  | rendere manifesto il pericolo di carichi sospesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  Gli addetti |  |  | al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | condizioni di visibilità per seguire il carico durante il |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | movimento e controllare l’assenza di urti contro ostacoli fissi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  L’imbracatura può essere costituita da funi metalliche oppure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | da nastri di tessuto con fili di sostanze sintetiche: a seconda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | della forma che viene conferite alle funi si possono avere |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | diversi tipi di imbraco:semplice, a cappio, a canestro, a nastro, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | a bilanciere. Nell’imbraco a cappio occorre che il peso sia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bilanciato al fine di evitare lo sfilamento e la caduta del carico. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3(1x3) |  |  | L’imbracatura a canestro viene utilizzata soprattutto per |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | movimentare le tubazioni e per poter equilibrare il carico sono |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | necessari almeno due imbrachi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  L'imbracatura dei carichi deve essere eseguita esclusivamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dal personale appositamente addetto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  Gli ordini di esecuzione delle manovre possono essere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | impartiti esclusivamente dagli incaricati di tale compito. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  Quando all'imbracatura dei carichi sono adibiti più operai, il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | controllo delle operazioni ed i comandi di movimento devono |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | essere affidati ad una sola persona specificatamente preparata |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | e responsabilizzata. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  Gli ordini di manovra devono essere dati secondo apposito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | codice. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D.P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Attrezzatura di lavoro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRABATTELLO (ponte su ruote) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Costruttore |  | Matricola o modello |  |  |
|  |  | Rischi inerenti l'operatività |  |  |  |  | R |  |  |  | Misure di prevenzione e protezione |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (PxD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Durante l'uso del trabattello è |  |  |  |  |  |  |  |  |  Per l’impiego del trabattello, così come di tutte le attrezzature che |  |  |  |  |
|  |  | possibile che si concretizzi il |  |  |  |  |  |  |  |  | permettono l’accesso a lavori in quota, i dipendenti ricevono |  |  |  |  |
|  |  | rischio di cadute |  | accidentali |  |  |  |  |  |  | una adeguata formazione preventiva. |  |  |  |  |
|  |  | per gli operatori, col rischio |  |  |  |  |  |  |  |  |  Sono acquistate solo trabattelli conformi alla Norma UNI EN 131. |  |  |  |  |
|  |  | di danni anche di seria entità, |  |  |  |  |  |  |  |  |  I trabattelli portatili dovranno essere impiegate dagli operatori nel |  |  |  |  |
|  |  | in | relazione | all'altezza |  |  |  |  |  |  | rispetto delle norme di prevenzione. |  |  |  |  |
|  |  | raggiunta dall'operatore sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  L’uso del trabattello, quale posto di lavoro in quota, è |  |  |  |  |
|  |  | Trabattello rispetto al piano stabile |  |  |  |  |  |  |  |  | consentito solo nei casi in cui l’impiego di altre attrezzature di |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lavoro, considerate più sicure, non sia giustificato a causa del |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | limitato livello di rischio e della breve durata d’impiego, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oppure dalle caratteristiche esistenti dei siti che non possono |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MODALITÀ D'UTILIZZO: assicurasi del buono stato di tutti gli elementi del ponteggio (aste, incastri, collegamenti); accertasi che il ponte sia stato montato in tutte le sue parti, con tutte le componenti previste dal produttore; assicurasi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, quando necessario, provvedere a ripartire il carico del ponte sul terreno con tavoloni; accertasi dell'efficacia del blocco ruote; evitare assolutamente di utilizzare impalcati di fortuna, ma utilizza solo quelli in dotazione o indicati dal produttore; evitare assolutamente di installare sul ponte apparecchi di sollevamento;  PRINCIPALI MODALITÀ DI POSA IN OPERA: il trabattello dovrà essere realizzato dell'altezza indicata dal produttore, senza aggiunte di sovrastrutture; la massima altezza consentita è di m 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; la base dovrà essere di dimensioni tali da resistere ai carichi e da offrire garanzie al ribaltamento conseguenti alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento; i ponti la cui altezza superi m 6, andranno dotati di piedi stabilizzatori; il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; il ponte dovrà essere dotato alla base di dispositivi del controllo dell'orizzontalità; le ruote del ponte devono essere metalliche, con diametro e larghezza non inferiore rispettivamente a 20 cm e 5 cm, e dotate di meccanismo per il bloccaggio: col ponte in opera, devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori; sull'elemento di base deve sempre essere presente una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto; il ponte deve essere progettato per carichi non inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; per impedire lo sfilo delle aste, esse devono essere di un sistema di bloccaggio (elementi verticali, correnti, diagonali); l'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi; il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20; il piano di lavoro dovrà essere corredato di un regolare sottoponte a non più di m 2,50; l'accesso ai vari piani di lavoro deve avvenire attraverso scale a mano regolamentari: qualora esse presentino un'inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza; per l'accesso ai vari piani di lavoro sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile. Riferimenti Normativi: D.M. 22/5/1992 n.466; D.P.R. 27/4/1955 n.547; D.P.R. 7/1/1956 n.164. |  |  |  |  |

|  | Durante le attività di lavoro |  |  |  |  |  |  Gli operatori che stanno eseguendo lavorazioni in altezza sono |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | che prevedono di operare in |  |  |  |  |  | edotti ad allontanare preventivamente le persone che si trovano |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | altezza con trabattello, si concretizza |  |  |  |  |  | nei pressi delle zone di pericolo, sino al termine delle attività. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | il | rischio |  | di | caduta |  | Le zone di pericolo, quando possibile, sono segnalate mediante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | accidentale |  | di |  | materiali | 3(1x3) | idonea cartellonistica. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dall'alto, |  | che |  | potrebbero |  |  Gli operatori che svolgono attività in quota, sono edotti a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | investire coloro che si trovano |  |  |  |  |  | trasportare gli attrezzi e gli utensili manuali entro apposite |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nei pressi |  |  |  |  |  | borse portate a tracolla o fissate alla cintura, per evitarne la |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | caduta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D.P.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Scheda:DP010, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI CINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione |  | della | Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese |  | e | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature |  | di | Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo |  |  | Rischio |  |
| 1) |  | Utilizzo di un dispositivo anticaduta non |  |  |  | improbabile |  |  | grave |  |  | medio |  |
|  |  | conforme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Adozione di un dispositivo non idoneo |  |  |  | improbabile |  |  | grave |  |  | medio |  |
|  |  | per una specifica lavorazione. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure ed azioni di |  |  | Risultano da evitare le cinture di sicurezza costituite da semplici cinture ed occorre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione |  | e | adottare modelli con bretelle e cosciali in modo da ripartire in modo ottimale le |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  | sollecitazioni dovute all’arresto in caso di caduta. Le bretelle sono munite di cinghie di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | collegamento sia sul petto, sia sulla vita, sia attorno alle cosce: tali cinghie confluiscono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | in un unico punto sul dorso in posizione alta, corrispondente all’anello per l’attacco alla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | fune di trattenuta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gli effetti prodotti dalla caduta sono diversi a seconda della posizione relativa che |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | assumono il punto di fissaggio della fune ed il punto di attacco al lavoratore. Sono da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | evitare, per quanto possibile, le situazioni per le quali il punto di fissaggio della fune si |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | trovi più in basso del punto di attacco al lavoratore: infatti in tali situazioni la lunghezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | della caduta tende ad aumentare. Può risultare opportuno in tali situazioni adottare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dispositivi tenditori ed ammortizzanti, che evitano tra l’altro che la fune rimanga in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | posizione allentata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | bloccare progressivamente la corda fino all’arresto. Il sistema di bloccaggio entra in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | funzione quando lo sfilamento supera 1,5 m/sec e tale dispositivo può essere fissato, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tramite moschettone, ad un punto di fissaggio. Lo studio del punto di fissaggio e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dell’adozione di particolari dispositivi richiede una programmazione della descrizione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | della fase di lavoro: i dispositivi avvolgenti sono presenti sul mercato con diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lunghezze della fune. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Quando una cintura interviene in caso di caduta di un lavoratore subisce sollecitazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | che possono provocare alterazioni ai suoi elementi componenti: è perciò necessario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | provvedere alla sua eliminazione al fine di evitare un riutilizzo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivi |  | di | ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  | Il datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | individuali |  |  | verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nella scelta il datore di lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore. Il datore di lavoro mantiene in efficienza i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | formazione adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dispositivi destinati a proteggere dalle cadute. I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Scheda: DP020, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - OTOPROTETTORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione |  | della | Utilizzo dei dispositivi di protezione dell’orecchio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese |  | e | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature |  | di | Otoprotettori: inserti auricolari, superauricolari, cuffie, cuffie con elmetto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  |  |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo |  |  | Rischio |  |  |
| 1) |  | Presenza di rumore con raggiungimento |  |  |  |  |  | altamente |  |  | modesta |  |  | medio |  |  |
|  |  | di | livelli | elevati |  | per | l'uso | probabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dell'attrezzatura di |  |  | lavoro: |  | possibili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | danni a carico dell'apparato uditivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure ed azioni di |  |  | I dispositivi di protezione auricolare sono suddivisi nei seguenti tipi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione |  | e | 1) cuffie auricolari, in genere costituite da due coppe regolabili contenenti tamponi in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  | schiuma poliuretanica; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | le cuffie vanno indossate sopra la testa e le coppe devono coprire completamente le |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | orecchie: assicurarsi che le coppe coprano saldamente le orecchie senza alcuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | interferenza con le stanghette degli occhiali; ogni lavoratore è tenuto a conservare le |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | cuffie in ambienti sicuri ed asciutti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) inserti auricolari monouso, in gomma o schiuma poliuretanica; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sono consigliati in modo particolare quando i lavoratori sono continuamente esposti ad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ambienti rumorosi, specialmente se in condizioni ambientali con elevata temperatura ed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | umidità. Si indossano ruotando il tappo tra le dita fino a ridurne il diametro ed inserendo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | lo stesso nel condotto auricolare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3) inserti auricolari in gomma riutilizzabili; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | sono già pronti per essere inseriti nel condotto auricolare: sono |  |  |  |  |  |  |  |  |  | raccomandati per |  |  |
|  |  |  |  | lavoratori esposti a intensi rumori intermittenti. I tappi riutilizzabili devono essere lavati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | spesso | e devono essere sostituiti quando risulti impossibile la pulizia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ATTENUAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Per ogni otoprotettore il produttore deve fornire i dati di attenuazione: il valore SNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (riduzione semplificata del rumore) rappresenta l’attenuazione media su tutto lo spettro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | delle frequenze. Con l’utilizzo di un otoprotettore il livello di pressione sonora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | percepito si valuta sottraendo dal livello di pressione dell’ambiente di lavoro il valore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | dell’attenuazione. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I dispositivi più efficaci sono quelli che vengono utilizzati continuativamente: poiché |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nell’ambiente di lavoro i dispositivi vengono utilizzati in modo non corretto o saltuario, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ne deriva che l’attenuazione reale sia più bassa e variabile da individuo ad individuo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivi |  | di | OTOPROTETTORI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  | OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | individuali |  |  | Il datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nella scelta il datore di lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore. Il datore di lavoro mantiene in efficienza i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

formazione adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a proteggere dalle cadute e per gli otoprotettori.

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.

|  | Scheda: DP030, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - GUANTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione |  | della | Utilizzo dei guanti di protezione. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese |  | e | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature |  | di | Guanti protettivi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo |  | Rischio |  |  |
| 1) |  | Tagli ed abrasioni alle mani in seguito |  |  |  | probabile |  |  | lieve |  | medio |  |  |
|  |  | alle lavorazioni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Azione irritante del cemento sulla pelle |  |  |  | probabile |  |  | modesta |  | medio |  |  |
|  |  | con possibilità di disturbi cutanei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (eczema da cemento). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure ed azioni di |  |  | L’infortunio alle mani è tra i più diffusi e certamente l’uso di guanti diminuisce tale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione |  | e | incidenza. A seconda del tipo di lavorazione i guanti possono essere di diverso materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  | e sono classificati secondo le seguenti norme EN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 374-1 (1994) | Guanti di protezione contro prodotti chimici e |  |  |  |  |  |  | microrganismi - |  |
|  |  |  |  | Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 374-2 (1994) | Guanti di protezione contro prodotti chimici e |  |  |  |  |  |  | microorganismi |  |
|  |  |  |  | - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 374-3 (1994) | Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Parte 3: Determinazione della resistenza alla permeazione ai prodotti chimici; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 388 (1994) Guanti di protezione contro rischi meccanici; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 407 (1994) Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 420 (1994) Requisiti generali per guanti; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 421 (1994) Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | radioattiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nel settore edile le classi che interessano sono principalmente quella dei guanti di |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | protezione contro i rischi meccanici (EN 388) e quella dei guanti di protezione contro il |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | calore e fuoco (EN 407). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | La scheda tecnica del guanto riporta i simboli delle classi di rischio per le quali il guanto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | è adeguato all’impiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Per i guanti di protezione contro i rischi meccanici il simbolo è accompagnato da un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | numero a 4 cifre, che indicano i risultati ottenuti da prove specifiche, in particolare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- primo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza all’abrasione;

- secondo numero ( cinque livelli ) indica la resistenza al taglio;

- terzo numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla lacerazione;

- quarto numero ( quattro livelli ) indica la resistenza alla perforazione.

Il numero è tanto più alto quanto migliore è il comportamento specifico: possono comparire il segno X - prova non effettuata - o il numero 0 - primo livello non raggiunto in tale prova.

Per i guanti di protezione contro il calore e fuoco il simbolo è accompagnato da un numero a 6 cifre, che indicano i risultati ottenuti da prove specifiche, in particolare:

- primo numero ( quattro livelli ) indica il comportamento al fuoco;

- secondo numero ( cinque livelli ) indica il calore di contatto;

- terzo numero ( quattro livelli ) indica il calore convettivo;

- quarto numero ( quattro livelli ) indica il calore radiante;

- quinto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per piccole proiezioni di metallo fuso;

- sesto numero ( quattro livelli ) indica il comportamento per grosse proiezioni di metallo fuso.

Il numero è tanto più alto quanto migliore è il comportamento specifico: possono comparire il segno X - prova non effettuata - o il numero 0 - primo livello non raggiunto in tale prova.

Il datore di lavoro individua pertanto le caratteristiche del guanto di protezione necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi e valuta e raffronta sulla base delle informazioni a corredo dei prodotti fornite dal fabbricante.

Per i rischi meccanici ( lavorazione del ferro, uso di seghe, predisposizione banchinaggi e casserature) il datore di lavoro si orienterà verso prodotti che oltre al simbolo EN 388 riportino i quattro numeri dei livelli di prova il più possibile elevati, con assenza di segni "X"o "0". Analogamente per i guanti di protezione contro il fuoco e il calore.

| Dispositivi | di | GUANTI PROTETTIVI |
| --- | --- | --- |
| protezione |  | OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI |
| individuali |  | Il datore di lavoro all’atto dell’acquisto di guanti di protezione deve verificare che vi sia |
|  |  | la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la |
|  |  | marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. |
|  |  | Nella scelta il datore di lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto |
|  |  | che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul |
|  |  | posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore.I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in |
|  |  | modo appropriato i guanti di protezione messi a loro disposizione. |
|  |  | I guanti protettivi di sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto |
|  |  | non sussistono obblighi specifici di addestramento. |

|  | Scheda: DP040, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - SCARPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione |  | della |  | Utilizzo delle calzature di sicurezza. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese |  | e |  | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature |  | di |  | Calzature di sicurezza. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo |  | Rischio |  |
| 1) |  | Schiacciamento dei piedi per caduta di |  |  |  | probabile |  |  | modesta |  | medio |  |
|  |  | carichi pesanti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  | Punture ai piedi per presenza di chiodi o |  |  |  | probabile |  |  | modesta |  | medio |  |
|  |  | altri elementi appuntiti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure ed azioni di |  |  |  | Gli infortuni ai piedi nei cantieri avvengono principalmente per schiacciamento da |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione |  | e |  | caduta di oggetti pesanti o per punture. Le punture possono portare al tetano in quanto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | gli elementi metallici che provocano la ferita sono a contatto con il terreno dove il |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | bacillo è più presente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | La resistenza meccanica della scarpa rappresenta un efficace mezzo di protezione: le |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | calzature devono essere il pù leggere possibili e comode.Per i lavori quotidiani in |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | cantiere le calzature devono essere dotate di puntali e solette in acciaio per proteggere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dai pericoli di puntura e schiacciamento secondo norme UNI 615/2-EN345. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nei lavori con presenza di tensione elettrica le calzature dovranno essere in gomma, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | caucciù o suola dielettrica ed essere esenti da parti metalliche secondo norme EN347. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispositivi |  | di |  | CALZATURE DI SICUREZZA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  |  | OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | individuali |  |  |  | Il datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nella scelta il datore di lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore.Il datore di lavoro mantiene in efficienza i |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | formazione adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dispositivi destinati a proteggere dalle cadute. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | modifiche, segnalare eventuali difetti. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Le calzature di sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto non |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sussistono obblighi specifici di addestramento. |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Scheda: DP050, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - APVR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione |  | della | Utilizzo di dispositivi di respirazione per l’apparato respiratorio. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese |  | e | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature |  | di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  | Facciale filtrante EN149:2001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo |  | Rischio |  |
| 1) |  | Danni | all'apparato respiratorio per |  | probabile |  |  | modesta |  | medio |  |
|  |  | inalazione di polveri, aerosoli e fumi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure ed azioni di |  |  | Le mascherine monouso non rappresentano valide protezioni per l’apparato respiratorio, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione |  | e | ma possono essere usate solo come coadiuvanti in presenza di particelle grossolane di |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  |  | natura non pericolosa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Per la protezione da polveri o nebbie nocive occorre utilizzare facciali filtranti conformi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | alle norme europee e riportanti il fattore di protezione nominale FPN, ovvero il rapporto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | tra la concentrazione del contaminante nell’ambiente e la sua concentrazione all’interno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | del facciale. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I respiratori sono suddivisi in tre classi P1-P2-P3 a seconda della capacità di trattenere le |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | particelle: |  |  |  |  |  |  |  |

- i facciali filtranti di classe P1 sono in grado di ridurre fino a 4 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 4 TLV;

- i facciali filtranti di classe P2 sono in grado di ridurre fino a 10 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 10 TLV;

- i facciali filtranti di classe P3 sono in grado di ridurre fino a 50 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 50 TLV.

I facciali filtranti devono essere sostituiti quando si avverte una diminuzione del potere filtrante.

| Dispositivi | di | PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| protezione |  | OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI |  |  |
| individuali |  | Il datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve |  |  |
|  |  | verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità |  |  |
|  |  | CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. |  |  |
|  |  | Nella scelta il datore di lavoro effettua l’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto |  |  |
|  |  | che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul |  |  |
|  |  | posto di lavoro ed adattabili all’utilizzatore. |  |  |
|  |  | Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni |  |  |
|  |  | necessarie. |  |  |
|  |  | Il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicura una |  |  |
|  |  | formazione adeguata ed uno specifico addestramento che risulta necessario per i |  |  |
|  |  | dispositivi destinati a proteggere dalle cadute. |  |  |
|  |  | I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro |  |  |
|  |  | disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi |  |  |
|  |  | modifiche, segnalare eventuali difetti. |  |  |

|  | Scheda: DP060, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - CASCHI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione | della | Uso degli elmetti di protezione. |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |
|  | Imprese | e | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature | di | Elmetti di protezione. |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |

Rischi: individuazione e valutazione

|  | Situazione Pericolosa |  |  |  | Probabilità | Magnitudo | Rischio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Lesioni | alla | testa per il lavoratore a |  | improbabile | grave | medio |
|  | causa di caduta di oggetti dall’alto. |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Lesioni | alla | testa per il lavoratore a |  | improbabile | grave | medio |
|  | causa di urti contro ostacoli fissi. |  |  |  |  |  |  |
| Misure ed azioni di |  |  |  | Nei cantieri edili, dove sono presenti fasi lavorative diverse in sovrapposizione risulta |  |  |  |
| prevenzione |  | e |  | obbligatorio l’uso del casco protettivo in ogni momento.I caschi di protezione devono |  |  |  |
| protezione |  |  |  | essere prodotti con materiale leggero e robusto: devono presentare all’interno una |  |  |  |
|  |  |  |  | bardatura interna per limitare la traspirazione. |  |  |  |
|  |  |  |  | L’uso dell’elmetto protettivo deve essere esteso a tutte le persone che si trovano |  |  |  |
|  |  |  |  | occasionalmente a transitare nelle zone di lavoro, e pertanto deve essere presente in |  |  |  |
|  |  |  |  | cantiere un numero sufficiente di caschi a disposizione, oltre a quelli forniti ai lavoratori. |  |  |  |
| Dispositivi |  | di |  | PROTEZIONE DEL CAPO |  |  |  |
| protezione |  |  |  | OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI. |  |  |  |
| individuali |  |  |  | Il datore di lavoro all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve |  |  |  |
|  |  |  |  | verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di conformità |  |  |  |
|  |  |  |  | CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore. |  |  |  |
|  |  |  |  | Il casco protettivo rientra tra i DPI di seconda categoria e pertanto non sussistono |  |  |  |
|  |  |  |  | obblighi specifici di addestramento. |  |  |  |

|  | Scheda: DP070, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - OCCHIALI DI PROTEZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrizione della |  |  | Utilizzo dei dispositivi di protezione dell’occhio |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fase di lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imprese e |  |  | R.E.M. S.R.L. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lav.Autonomi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attrezzature di |  |  | Occhiali di sicurezza, visiere, schermi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lavoro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rischi: individuazione e valutazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Situazione Pericolosa |  |  | Probabilità |  |  | Magnitudo | Rischio |  |  |
| 1) |  | Infortunio agli occhi causato da schegge |  |  | probabile |  |  | medio | medio |  |  |
|  |  | o frammenti proiettati durante la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lavorazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Misure ed |  | I dispositivi di protezione degli occhi sono suddivisi nei seguenti tipi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | azioni di |  | 1) occhiali di sicurezza: sono analoghi agli occhiali da vista ma sono costruiti con materiali di |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prevenzione e sicurezza ed offrono una protezione anche laterale ed a volte sopraccigliare. I modelli a banda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protezione |  | elastica offrono una maggiore protezione e possono essere indossati anche sopra gli occhiali da |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | vista; |  |  |  |  |  |  |  |  |

- visiere: sono costruite in policarbonato o poliacetato ed associate ad appositi caschetti od agli elmetti di protezione . Una volta abbassate offrono protezione all'intero volto;

- schermi: sono utilizzati per lavori particolari (saldatura...) e per brevi periodi in quanto sono tenuti a mano dal lavoratore.

E' necessario utilizzare i D.P.I. degli occhi nelle lavorazioni che provocano schizzi di polveri, schegge, ecc..

In caso di rischio meccanico (proiezione di schegge, trucioli...), dovrà essere posta attenzione all'aspetto della rottura delle lenti.

Dispositivi di	PROTEZIONE DEGLI OCCHI

protezione	OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI

individuali	Il datore di lavoro, all’atto dell’acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la documentazione prevista, ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore;

nella scelta, effettua l’analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono essere adeguati ai rischi stessi ed alle condizioni esistenti sul posto di lavoro e devono essere adattabili all’utilizzatore;

mantiene in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie e ne assicura condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

- rende disponibile informazioni adeguate su ogni DPI;

- stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento

circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. (rif. D.Lgs. 81/2008 art. 77)

I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione; devono, inoltre, aver cura dei dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche e segnalare eventuali difetti.

10. Pronto soccorso

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti presso l'Ospedale Civico più vicino.

Onde assicurare la migliore ammissibile tempestività nella richiesta, i numeri telefonici ed i recapiti di detti servizi saranno tenuti in debita evidenza:

| Soccorso pubblico di emergenza | 113 |
| --- | --- |
| Carabinieri pronto intervento | 112 |

| Emergenza sanitaria | 118 |
| --- | --- |

Per i primi interventi e per le lesioni modeste, presso il cantiere sarà tenuto, entro adeguati involucri che ne consentano la migliore conservazione, il prescritto presidio farmaceutico completo delle relative istruzioni per l'uso.

- Allegati

  - Verbale di informazione e formazione del personale sui rischi in cantiere

  - Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati

- Note finali

Rispettare quanto esposto nelle riunioni di informazione e formazione tenute dalla ns azienda e quanto esposto nel POS.

| Data | Redatto ed approvato | Funzione | Firme |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/12/2020 | Sig.ra Pace Adele | Datore di Lavoro |  |
| 07/12/2020 | Sig.ra Pace Adele | R.S.P.P. |  |
| 07/12/2020 | Sig. Evangelisti Alfredo | Capo cantiere |  |
| 07/12/2020 | Sig. Cretaro Antonello | Sost. Capo cantiere |  |

| 07/12/2020 | Sig. Angelo Lisi | R.L.S. |  |
| --- | --- | --- | --- |