Da: Ird Srl [mailto:irdsrl@libero.it] 
Inviato: venerdì 6 febbraio 2015 13.57
A: amministrazione@rem-motori.it
Cc: carlo.spaziani@rem-motori.it
Oggetto: Offerta Pompa Etan Avio Colleferro _ 060215

Ciao Carlo, ecco i dati della pompa per acqua calda da sostituire alla Avio di Colleferro:

ETAN.G  32-160.1

87/10080/17-101

20                           33

2900                      1987

Altezza asse pompa dal piano piedini  ca.135 mm

Altezza flangia superiore di mandata  (Ø140 a 4 fori) ca.290 mm

Motore  da 4 kW (collegato con giunto ad anello in poliammide)

In allegato alcune foto.

Suggerisco di proporre la pompa nuda come oggi e una versione coibentata e protetta da scaldine elettriche (che elimini definitivamente il problema ghiaccio), con e senza motore.

Attendo la tua quotazione, grazie.

Ciao

Ermanno

IRD s.r.l.
Via Armando Fabi, 337
03100 Frosinone
Tel/ Fax 0775 292069
PI/CF 02805860604

E-mail: irdsrl@libero.it