DEL 01/20

Colleferro, 10/12/2020 Rif. ODL n° 1568065 –1568066-1569412

|  |
| --- |
| Spett.le **REM S.R.L. AUTOMAZIONE INDUSTRIALE RIPARAZIONE MOTORI ELETTRICI**  Via Ferruccia, 16/a, 03010 Patrica FR |

**Oggetto: Trasporto e revisione di n° 3 motori elettrici**

Si richiede cortesemente Vs. migliore offerta per i lavori di cui allegati:

1) Motore ventilatore aria primaria, ABB tipo M2BAT280SMC2D3, 380 Vac, 198A, 110KW,

3000 1/min.

Si tratta di eseguire il trasporto presso vostra officina, la revisione del motore

attraverso pulizia con lavaggio completo, essiccazione e verniciatura, sostituzione cuscinetti,

rimontaggio e prova a banco. Trasporto in sede e rimontaggio.

2) Motore ex coda filtro CTP, SIEMENS tipo 1GG5354-5NG40-6SU1, 460Vdc, 960A, 418KW,

885 1/min.

Si tratta di eseguire il trasporto presso vostra officina, la revisione del motore

attraverso pulizia con lavaggio completo, essiccazione e verniciatura, sostituzione cuscinetti,

tornitura e smicatura del collettore, rimontaggio e prova a banco.

Trasporto in sede e rimontaggio.

3) Motore estrattore 2 carbone, BBC tipo M232 9111, 440Vdc, 9,2KW

Si tratta di eseguire il trasporto presso vostra officina, la revisione del motore

attraverso pulizia con lavaggio completo, essiccazione e verniciatura, sostituzione cuscinetti,

tornitura e smicatura del collettore, rimontaggio e prova a banco. Revisione completa anche del

ventilatore di raffreddo del motore, pulizia, verniciatura e sostituzione cuscinetti.

Trasporto in sede e rimontaggio.

In attesa di un Vs. riscontro porgiamo distinti saluti

Mauro De Luca

Italcementi

Heidelberg Cement Group

Stabilimento di Colleferro

Cell: 3289695399

Email: [mauro.deluca@italcementi.it](mailto:mauro.deluca@italcementi.it)

**Tempi di consegna**

L’intervento è da prevedersi tra il 1 e il 10 gennaio 2020