Motore Pompa di Trasporto Peters  N° 43

# ABB  MOTORS         TYPE  MEUL 225 –M63-

N°  FL 2016687  S1

ROT  V  CL.310

Isol. F                                IP 55                             Peso Kg  ??? -

V                                         HZ                KW           r/min                A             cos§

380Ñ                                   50                  30              967               59,1           0,85

400Ñ                                   50                  30              971               56,6           0,84

415Ñ                                   50                  30              973               55,2           0,83

440Ñ                                   60                  34,5           1166             57,9           0,85

690*                                    50                  30              971               32,7           0,84

MOTORE ORIZZONTALE

Cuscinetti  SKF.6313-2Z-C3(1 Anteriore)alberoØ65 –SKF. 6313-2Z-C3(1 Posteriore)alberoØ65

Parapolvere   335-095-01-LFA8

Paraolio  Non Presente

Morsettiera in resina   95 X 60  -   M8

Motore in Classe: 2

Tempo d’intervento: circa 2 anni.