Buongiorno ,

con la presente sono a richiedervi le vostre migliori offerte per la manutenzione dei motori c.c presenti nel nostro impianto durante la fermata estiva di Agosto 2018 e la sostituzione di tutti i servoventilatori dei motori c.c presenti .

LE OFFERTE DOVRANNO ESSERE SEPARATE TRA DI LORO .

MOTORI C.C : SPECIFICA ALLEGATA

SOSTITUZIONE ELETTROVENTILATORI C.A :

* SCOLEGAMENTO SERVOVENITLATORE COMPLETO
* ANNOTARE LA POSIZIONE E IL NOME DEL MOTORE C.C DOVE E STATO  SCOLLEGATO
* TOGLIERE COMPLETAMETE IL SERVOVENTILATORE
* PORTARLO NELLA VOSTRA OFFICINA
* SOSTITUIRE I MOTORI CON MOTORI NUOVI  DELLA STESSA MISURA E POTENZA  ( PER I MOTORI CON TAGLIA SUPERIORE AI 10 KW FARE LA DOPPIA OFFERTA , SOSTITUZIONE O RIGENERAZIONE DEL VECCHIO ) DECIDEREMO IN SEGUITO
* RIPOSIZIONAMENTO  SERVOVENTILATORI
* RICOLLEGAMENTO  SERVOVENTILATORI
* PROVE GENERALI IN FASE DI RIPARTENZA IMPIANTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Grandezza motore** | **Nr. Motori** |
| 132 SICME | 3 |
| 160 SICME | 1 |
| 180 SICME/ANSALDO | 7 |
| 200 SICME | 6 |
| 225 SICME | 3 |
| 250 SICME/ANSALDO | 4 |
| 280 SICME/ANSALDO | 9 |
| 315 SICME | 1 |
| 355 SICME | 4 |
| 400 SICME | 5 |
| 450 SICME | 4 |

.

Allego lista motori , capitolato e layout impianto .

Le date ufficiali della fermata verranno comunicate in seguito

**Ciriaco Grosso**
electrical responsable - pickling line 2



**RAVENNA PLANT**
via Baiona, 141 • 48123 Ravenna, RA - Italia
phone +39 0544 516794 • mobile +39 327 4126389 • fax +39 0544 516679
**Ciriaco.Grosso@marcegaglia.com****•** [**www.marcegaglia.com**](http://www.marcegaglia.com)