## TABELLA MOTORI
n. ID | IMPIANTO | DESTINAZIONE (BRIGLIA/RULLO) | COSTRUTTORE | TIPO MOTORE | N. SERIE | POTENZA KW | VELOCITA' RPM | N. POLI | N. ANELLI | TENSIONE ARMATURA | CORRENTE ARMATURA | TENSIONE ECCITAZIONE | CORRENTE ECCITAZIONE | DIAMETRO ALBERO | CODICE SAP MOTORE | N. SPAZZOLE | QUALITA' SPAZZOLE | DIMENSIONE SPAZZOLE | CODICE SAP SPAZZOLE | TIPO MOLLE | CODICE SAP MOLLE | TIPO ENCODER | CODICE SAP ENCODER | tipo giunto encoder | codice SAP giunto encoder | tipo ventilazione | tensione ventilazione | corrente ventilazione | potenza ventilazione | codice SAP ventilazione | NOTE
1 | DEC 2 | PR LINEA SUPERIORE | SICME | P132 Nl2 PVA-B3 | 0616/06/01 | 25 | 1575 |  |  | 400 | 74 | 220 | 3.07 |  | 61405596 | 8 | EG319P/i | 10X25X40 | 60686204 | 6.2 N | 60661332 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 |  |  |  |  | 60717043 | non montato in linea (rullo a folle)
2 | DEC 2 | CALANDRA | SICME | P132 NL2 PVA-B3 | 1405/03/1 | 25 | 1575 |  |  | 400 | 74 | 220 | 3.06 |  | 61405596 | 8 | EG319P/i | 10X25X40 | 60686204 | 6.2 N | 60661332 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 1.35 | 0.45 | 60717043
3 | DEC 2 | ASPO SVOLGITORE 1 | SICME | NP355 KS6 PVA-B3 | 1404/04/2 | 228-228 | 348-1350 |  |  | 400 | 655 | 220 | 18.2 - 3.3 |  | 61405595 | 16 | EG319P/i | (8+8)X40X64 | 60725459 | 20.0 N | 60671581 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 11.5 | 5.5 | 60710117
4 | DEC 2 | ASPO SVOLGITORE 2 | SICME | NP355 KS6 PVA-B3 | 1404/04/1 | 228-228 | 384-1350 |  |  | 400 | 655 | 220 | 18.6 - 3.6 |  | 61405595 | 16 | EG319P/i | (8+8)X40X64 | 60725459 | 20.0 N | 60671581 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 11.5 | 5.5 | 60710117
5 | DEC 2 | P.R.DEVIAT. POST SALD 2 INF. | SICME | P200 XN4 PVA-B3 | 1386/03 | 120-120 | 1175-1500 |  |  | 400 | 338 | 220 | 10.2 - 6.8 |  | 61405580 | 12 | EG319P/i | (10+10)X32X50 | 60693358 | 16.0 N | 60671580 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 4.7 | 2.2 | 60709391
6 | DEC 2 | P.R.DEVIAT. POST SALD 1 SUP. | SICME | P200 XN4 PVA-B3 | 1386/03/2 | 120-120 | 1175-1500 |  |  | 400 | 338 | 220 | 10.2 - 6.8 |  | 61405580 | 16 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 4.7 | 2.2 | 60709391
7 | DEC 2 | P.R.DEVIAT. PRE SALD 2 INF. | SICME | P200 XN4 PVA-B3 | 1386/03/01 | 120-120 | 1175-1500 |  |  | 400 | 338 | 220 | 10.2 - 6.8 |  | 61405580 | 16 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 4.7 | 2.2 | 60709391
8 | DEC 2 | P.R.DEVIAT. PRE SALD 1 SUP. | SICME | P200 XN4 PVA-B3 | 1261/02/01 | 121 | 1200 |  |  | 400 | 340 | 220 | 8.5 |  | 61405580 | 16 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 4.7 | 2.2 | 60709391
9 | DEC 2 | RADDRIZZATRICE 2 | SICME | NP280 KL6 PVA-B3 | 90/2020 | 415 | 1044 |  |  | 600 | 747 | 220 | 16 |  | 61405586 | 20 | EG319P/i | (10+10)X32X50 | 60693358 | 16.0 N | 60671580 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 5.5 | 3 | 60709390
10 | DEC 2 | RADDRIZZATRICE 1 | SICME | NP280 KL6 PVA-B3 | 1395/03/2 | 415 | 1044 |  |  | 600 | 747 | 220 | 16.4 |  | 61405586 | 20 | EG319P/i | (10+10)X32X50 | 60693358 | 16.0 N | 60671580 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 5.5 | 3 | 60709390
11 | DEC 2 | ARGANO ENTR. 2 BAS | SICME | NP400 KX6 PVA-B3 | 1399/03/2 | 710 | 655 |  |  | 570 | 1350 | 220 | 24.04 |  | 61405591 | 24 | EG319P/i | (12,5+12,5)X40X64 | 60725457 | 30.0 N | 60731240 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717046
12 | DEC 2 | ARGANO ENTR. 1 ALT | SICME | NP400 KX6 PVA-B3 | 1399/03/1 | 710 | 655 |  |  | 570 | 1350 | 220 | 24.04 |  | 61405591 | 24 | EG319P/i | (12,5+12,5)X40X64 | 60725457 | 30.0 N | 60731240 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717046
13 | DEC 2 | BRIGLIA 1/2 Slave | SICME | NP225 NL5 PVA-B3 | 1389/03/1 | 183-183 | 1089-1500 |  |  | 400 | 505 | 220 | 10.2 - 7.6 |  | 61401807 | 16 | EG319P/i | (8+8)X32X40 | 60688716 | 12,8 N | 60652686 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60617045
14 | DEC 2 | BRIGLIA 1/1 Master | SICME | NP280 KL6 PVA-B3 | 1360/07/1 | 402 | 980-1430 |  |  | 400 | 1080 | 220 | 14.3 - .8.8 |  | 61404454 | 20 | EG319P/i | (12,5+12,5)X32X50 | 60694832 | 20.0 N | 60671581 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 5.5 | 3 | 60709390
15 | DEC 2 | BRIGLIA 2/4 Slave | SICME | NP250 NL5 | 0148/06/01 | 207-207 | 807-1070 |  |  | 400 | 574 | 220 | 14.7 - 5,7 |  | 61405585 | 16 | EG319P/i | (10+10)X32X50 | 60693358 | 16.0 N | 60671580 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 7 | 3
16 | DEC 2 | BRIGLIA 2/3 Master | SICME | NP355 KS6 PVA-B3 | 1397/03/01 | 432-432 | 707-1500 |  |  | 400 | 1190 - 1190 | 220 | 18 - 7,2 |  | 61405588 | 16 | EG319P/i | (12,5+12,5)X40X64 | 60725457 | 30.0 N | 60731240 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 11.6 | 5.5
17 | DEC 2 | BRIGLIA 3/6 | SICME | NP225 NL5 | 1389/03/02 | 183-183 | 1089-1500 |  |  | 400 | 505 | 220 | 11,2-7,6 |  | 61401807 | 8 | EG319P/i | (8+8)X32X40 | 60688716 | 12,8 N | 60652686 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717045
18 | DEC 2 | BRIGLIA 3/5 | SICME | NP280 KL6 | 1398/03/01 | 407-407-385 | 1040-1500-1830 |  |  | 400 | 1107-1107-1047 | 220 | 13.6 - 9.2 |  | 61405584 | 20 | EG319P/i | (12,5+12,5)X32X50 | 60694832 | 20.0 N | 60671581 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 5.5 | 3 | 60709390
19 | DEC 2 | BRIGLIA 5 Tenso S. slave | ANSALDO | GH250 MK | 63495-2004 | 300 | 1500 |  |  | 400 | 811 | 220 | 6.03 |  | 61407009 | 20 | EG319P/i | (10+10)X32X50 | 60693358 | 16.0 N | 60671580 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717051
20 | DEC 2 | BRIGLIA 5 Tenso S. master | SICME | NP315KL6CBARH B3 | 0519/06/01 | 650 | 1500 |  |  | 600 | 1154 | 220 | 9.05 |  | 61407010 | 28 | EG319P/i | (12,5+12,5)X32X50 | 60694832 | 20.0 N | 60671581 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60709389
21 | DEC 2 | BRIGLIA 4 Tenso S. slave | SICME | P160-S2 CABRH/B3 | 0321/12/1 | 32 | 1500 |  |  | 400 | 93 | 220 | 3.2 |  | 61407011 | 8 | EG319P/i | (5+5)X32X40 | 60672507 | 8.0 N | 60652687 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717048
22 | DEC 2 | BRIGLIA 4 Tenso S. master | SICME | P180M4 PVA/B3 | 0229/13/1 | 73 | 1550 |  |  | 400 | 205 | 220 | 6.9 |  | 61408374 | 8 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400
23 | DEC 2 | ARGANO USCITA | SICME | NP400KX PVA/B3 | 1400/03/1 | 491-491-360 | 450-1050-1250 |  |  | 400 | 1375-1375-1008 | 220 | 23 - 7.5 |  | 61405591 | 32 | EG319P/i | (16+16)X40X64 | 60725458 | 30.0 N | 60731240 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717046
24 | DEC 2 | BRIGLIA 6/12 | SICME | NP250 NM5 CBARH | 1392/03/1 | 188 | 832-1500 |  |  | 400 | 525 | 220 | 15,4-6,8 |  | 61405583 | 16 | EG319P/i | (10+10)X32X50 | 60693358 | 16.0 N | 60671580 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400
25 | DEC 2 | BRIGLIA 6/11 | SICME | NP355 KS6 PVA-B3 | 1396/03/01 | 432-200 | 707-1100 |  |  | 400 | 1190-551 | 220 | 19-9,3 |  | 61405588 | 20 | EG319P/i | (12,5+12,5)X40X64 | 60725457 | 30.0 N | 60731240 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60710117
26 | DEC 2 | BRIGLIA 7/14 | SICME | P200 XN4 PVA/B3 | 1094/98/1 | 121 | 1200 |  |  | 400 | 340 | 220 | 8.5 |  | 61405580 | 16 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60709391
27 | DEC 2 | BRIGLIA 7/13 | SICME | P200 XN4 CBARH | 1387/03/1 | 120-120 | 1175-1500 |  |  | 400 | 338 | 220 | 10.5 - 7 |  | 61405581 | 16 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717050
28 | DEC 2 | BRIGLIA 8/16 | SICME | NP280 KL6 | 1393/03/2 | 407-407-385 | 1040-1500-1830 |  |  | 400 | 1107-1107-1047 | 220 | 16.6 - 9.2 |  | 61405584 | 24 | EG319P/i | (12,5+12,5)X32X50 | 60694832 | 20.0 N | 60671581 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 5.5 | 3 | 60709390
29 | DEC 2 | BRIGLIA 8/15 | SICME | NP400 KS6 | 1398/03/1 | 758-758-570 | 973-1350-1850 |  |  | 600 | 1354-1354-1018 | 220 | 18,4-10,4 |  | 61405590 | 24 | EG319P/i | (12,5+12,5)X40X64 | 60725457 | 30.0 N | 60731240 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717054
30 | DEC 2 | SKIN PASS RUL INF. | ANSALDO | GH280 LK | 63499/04 | 500 | 1500 |  |  | 600 | 902 | 220 | 13.6 |  | 61407013 | 20 | EG319P/i | (12,5+12,5)X32X50 | 60694832 | 20.0 N | 60671581 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 5.5 | 3 | 60709390
31 | DEC 2 | SKIN PASS RUL SUP. | ANSALDO | GH280 LK | 0706/06/1 | 500 | 1500 |  |  | 600 | 902 | 220 | 15.2 |  | 61407013 | 20 | EG319P/i | (12,5+12,5)X32X50 | 60694832 | 20.0 N | 60671581 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 5.5 | 3 | 60709390
32 | DEC 2 | BRIGLIA 9/18 | SICME | NP400 KS6 | 0709/06/01 | 758-758-570 | 973-1350-1850 |  |  | 600 | 1354-1354-1018 |  |  |  | 61405590 | 24 | EG319P/i | (12,5+12,5)X40X64 | 60725457 | 30.0 N | 60731240 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717054
33 | DEC 2 | BRIGLIA 9/19 | SICME | NP280 KL6 | 1393/03/05 | 407-407-385 | 1040-1500-1830 |  |  | 400 | 1170-1170-1047 |  |  |  | 61405584 | 24 | EG319P/i | (12,5+12,5)X32X50 | 60694832 | 20.0 N | 60671581 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 | 5.5 | 3 | 60709390
34 | DEC 2 | RIFILATRICE T2 LO | ANSALDO | GH180 PK | 6520/6270/2/2004 | 90 | 1485-3850 |  |  | 400 | 252 | 220 | 5,9 2,5 |  | 61406901 | 12 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400
35 | DEC 2 | RIFILATRICE T1 LO | ANSALDO | GH180 PK | 63527/6201/2/2004 | 90 | 1485-3850 |  |  | 400 | 252 | 220 | 5,9-2,5 |  | 61406901 | 12 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400
36 | DEC 2 | RIFILATRICE T1 LM | ANSALDO | GH180 PK | 63525/6269/2/2004 | 90 | 1485-3850 |  |  | 400 | 252 | 220 | 5,9-2,5 |  | 61406901 | 12 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400
37 | DEC 2 | RIFILATRICE T2 LM | ANSALDO | GH180 PK | 63528/672/2/2004 | 90 | 1485-3850 |  |  | 400 | 252 | 220 | 5,9-2,5 |  | 61406901 | 12 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400
38 | DEC 2 | BRIGLIA 10 SNUBBER | SICME | NP225 NL5 | 1389/03/02 | 183-183 | 1089-1500 |  |  | 400 | 505 |  |  |  | 61401807 | 16 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717045
39 | DEC 2 | BRIGLIA 10/19 | SICME | NP280 KL6 | 1393/03/04 | 407-407-385 | 1040-1500-1830 |  |  | 400 | 1107-1107-1047 | 220 | 16,6-9,2 |  | 61405584 | 24 | EG319P/i | (6,25+6,25)X32X40 | 60672503 | 10.0 N | 60652685 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60709390
40 | DEC 2 | BRIGLIA 10/20 | SICME | NP250 NM5 PVA-B3 | 1391/03/01 | 188-160 | 832-1850 |  |  | 400 | 525-447 | 220 | 15.05 |  | 61405582 | 16 | EG319P/i | (10+10)X32X50 | 60693358 | 16.0 N | 60671580 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60709392
41 | DEC 2 | DEFLETTORE 1 | SICME | P180 X4 | 1401/03/1 | 42-15 | 620-1750 |  |  | 400 | 131-46 | 220 | 8,2-1,5 |  | 61405593 | 8 | EG319P/i | (5+5)X32X40 | 60672507 | 8.0 N | 60652687 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717044
42 | DEC 2 | ASPO AVV.1/A | SICME | NP450 KX6 | 0680/06/01 | 550 | 430-1250 |  |  | 600 | 994 | 220 | 15,2/4,9 |  | 61405594 | 24 | EG319P/i | (10+10)X40X64 | 60682578 | 25.0 N | 60671582 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717046
43 | DEC 2 | ASPO AVV.1/B | SICME | NP450 KL6 | 1403/03/1 | 489-489-385 | 350-443-1300 |  |  | 489-600 | 1120-883-695 | 220 | 9.2 |  | 61405594 | 24 | EG319P/i | (10+10)X40X64 | 60682578 | 25.0 N | 60671582 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717046
44 | DEC 2 | DEFLETTORE 2 | SICME | P180 X4 | 1401/03/2 | 42-15 | 620-1750 |  |  | 400 | 131-46 | 220 | 8,2 1,5 |  | 61405593 | 8 | EG319P/i | (5+5)X32X40 | 60672507 | 8.0 N | 60652687 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717044
45 | DEC 2 | ASPO AVV. 2/A | SICME | NP450 KL6 | 1402/03/02 | 489-489-385 | 350-443-1300 |  |  | 489-600 | 1120-883-695 | 220 | 9.2 |  | 61405594 | 24 | EG319P/i | (10+10)X40X64 | 60682578 | 25.0 N | 60671582 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717046
46 | DEC 2 | ASPO AVV. 2/B | SICME | NP450 KL6 | 1403/03/02 | 489-489-385 | 350-443-1300 |  |  | 489-600 | 1120-883-695 | 220 | 9.4 |  | 61405594 | 24 | EG319P/i | (10+10)X40X64 | 60682578 | 25.0 N | 60671582 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717046
47 | DEC 2 | PINCH-ROLL CESOIA P.ALTO | SICME | P132NL2 PVA-B3 | 0553/02/1 | 25 | 1575 |  |  | 489-600 | 74 | 220 | 2.02 |  | 61405596 | 8 | EG319P/i | 10X25X40 | 60686204 | 6.2 N | 60661332 | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 | 60783574 | 14/11 DIN-AL | 60742271 | servoventilatore | 400 |  |  | 60717043

## 1
N. SCHEDA | 1 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | PR LINEA SUPERIORE
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P132 Nl2 PVA-B3 |  | N. SERIE | 0616/06/01
KW | 25 |  | RPM | 1575 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 74 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 3.07 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405596
N. SPAZZOLE |  | 8 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | 10X25X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60686204
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 6.2 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60661332
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | 0 |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717043
V VENTIL | 0 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
non montato in linea (rullo a folle)

## 2
N. SCHEDA | 2 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | CALANDRA
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P132 NL2 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1405/03/1
KW | 25 |  | RPM | 1575 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 74 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 3.06 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405596
N. SPAZZOLE |  | 8 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | 10X25X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60686204
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 6.2 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60661332
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717043
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 1.35 |  | KW VENTIL | 0.45
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 3
N. SCHEDA | 3 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | ASPO SVOLGITORE 1
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP355 KS6 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1404/04/2
KW | 228-228 |  | RPM | 348-1350 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 655 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 18.2 - 3.3 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405595
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (8+8)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60725459
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 20.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671581
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60710117
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 11.5 |  | KW VENTIL | 5.5
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 4
N. SCHEDA | 4 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | ASPO SVOLGITORE 2
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP355 KS6 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1404/04/1
KW | 228-228 |  | RPM | 384-1350 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 655 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 18.6 - 3.6 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405595
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (8+8)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60725459
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 20.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671581
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60710117
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 11.5 |  | KW VENTIL | 5.5
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 5
N. SCHEDA | 5 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | P.R.DEVIAT. POST SALD 2 INF.
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P200 XN4 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1386/03
KW | 120-120 |  | RPM | 1175-1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 338 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 10.2 - 6.8 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405580
N. SPAZZOLE |  | 12 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (10+10)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60693358
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 16.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671580
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709391
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 4.7 |  | KW VENTIL | 2.2
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 6
N. SCHEDA | 6 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | P.R.DEVIAT. POST SALD 1 SUP.
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P200 XN4 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1386/03/2
KW | 120-120 |  | RPM | 1175-1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 338 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 10.2 - 6.8 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405580
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709391
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 4.7 |  | KW VENTIL | 2.2
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 7
N. SCHEDA | 7 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | P.R.DEVIAT. PRE SALD 2 INF.
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P200 XN4 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1386/03/01
KW | 120-120 |  | RPM | 1175-1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 338 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 10.2 - 6.8 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405580
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709391
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 4.7 |  | KW VENTIL | 2.2
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 8
N. SCHEDA | 8 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | P.R.DEVIAT. PRE SALD 1 SUP.
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P200 XN4 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1261/02/01
KW | 121 |  | RPM | 1200 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 340 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 8.5 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405580
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709391
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 4.7 |  | KW VENTIL | 2.2
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 9
N. SCHEDA | 9 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | RADDRIZZATRICE 2
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP280 KL6 PVA-B3 |  | N. SERIE | 90/2020
KW | 415 |  | RPM | 1044 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 600 |  | A ARMAT | 747 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 16 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405586
N. SPAZZOLE |  | 20 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (10+10)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60693358
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 16.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671580
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709390
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 5.5 |  | KW VENTIL | 3
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 10
N. SCHEDA | 10 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | RADDRIZZATRICE 1
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP280 KL6 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1395/03/2
KW | 415 |  | RPM | 1044 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 600 |  | A ARMAT | 747 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 16.4 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405586
N. SPAZZOLE |  | 20 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (10+10)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60693358
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 16.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671580
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709390
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 5.5 |  | KW VENTIL | 3
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 11
N. SCHEDA | 11 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | ARGANO ENTR. 2 BAS
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP400 KX6 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1399/03/2
KW | 710 |  | RPM | 655 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 570 |  | A ARMAT | 1350 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 24.04 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405591
N. SPAZZOLE |  | 24 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60725457
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 30.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60731240
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717046
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 12
N. SCHEDA | 12 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | ARGANO ENTR. 1 ALT
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP400 KX6 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1399/03/1
KW | 710 |  | RPM | 655 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 570 |  | A ARMAT | 1350 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 24.04 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405591
N. SPAZZOLE |  | 24 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60725457
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 30.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60731240
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717046
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 13
N. SCHEDA | 13 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 1/2 Slave
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP225 NL5 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1389/03/1
KW | 183-183 |  | RPM | 1089-1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 505 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 10.2 - 7.6 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61401807
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (8+8)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60688716
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 12,8 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652686
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60617045
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 14
N. SCHEDA | 14 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 1/1 Master
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP280 KL6 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1360/07/1
KW | 402 |  | RPM | 980-1430 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 1080 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 14.3 - .8.8 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61404454
N. SPAZZOLE |  | 20 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60694832
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 20.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671581
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709390
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 5.5 |  | KW VENTIL | 3
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 15
N. SCHEDA | 15 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 2/4 Slave
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP250 NL5 |  | N. SERIE | 0148/06/01
KW | 207-207 |  | RPM | 807-1070 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 574 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 14.7 - 5,7 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405585
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (10+10)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60693358
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 16.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671580
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 0
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 7 |  | KW VENTIL | 3
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 16
N. SCHEDA | 16 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 2/3 Master
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP355 KS6 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1397/03/01
KW | 432-432 |  | RPM | 707-1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 1190 - 1190 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 18 - 7,2 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405588
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60725457
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 30.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60731240
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 0
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 11.6 |  | KW VENTIL | 5.5
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 17
N. SCHEDA | 17 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 3/6
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP225 NL5 |  | N. SERIE | 1389/03/02
KW | 183-183 |  | RPM | 1089-1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 505 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 11,2-7,6 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61401807
N. SPAZZOLE |  | 8 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (8+8)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60688716
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 12,8 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652686
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717045
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 18
N. SCHEDA | 18 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 3/5
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP280 KL6 |  | N. SERIE | 1398/03/01
KW | 407-407-385 |  | RPM | 1040-1500-1830 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 1107-1107-1047 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 13.6 - 9.2 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405584
N. SPAZZOLE |  | 20 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60694832
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 20.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671581
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709390
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 5.5 |  | KW VENTIL | 3
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 19
N. SCHEDA | 19 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 5 Tenso S. slave
COSTRUTTORE |  | ANSALDO | TIPO | GH250 MK |  | N. SERIE | 63495-2004
KW | 300 |  | RPM | 1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 811 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 6.03 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61407009
N. SPAZZOLE |  | 20 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (10+10)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60693358
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 16.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671580
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717051
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 20
N. SCHEDA | 20 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 5 Tenso S. master
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP315KL6CBARH B3 |  | N. SERIE | 0519/06/01
KW | 650 |  | RPM | 1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 600 |  | A ARMAT | 1154 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 9.05 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61407010
N. SPAZZOLE |  | 28 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60694832
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 20.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671581
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709389
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 21
N. SCHEDA | 21 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 4 Tenso S. slave
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P160-S2 CABRH/B3 |  | N. SERIE | 0321/12/1
KW | 32 |  | RPM | 1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 93 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 3.2 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61407011
N. SPAZZOLE |  | 8 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (5+5)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672507
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 8.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652687
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717048
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 22
N. SCHEDA | 22 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 4 Tenso S. master
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P180M4 PVA/B3 |  | N. SERIE | 0229/13/1
KW | 73 |  | RPM | 1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 205 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 6.9 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61408374
N. SPAZZOLE |  | 8 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 0
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 23
N. SCHEDA | 23 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | ARGANO USCITA
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP400KX PVA/B3 |  | N. SERIE | 1400/03/1
KW | 491-491-360 |  | RPM | 450-1050-1250 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 1375-1375-1008 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 23 - 7.5 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405591
N. SPAZZOLE |  | 32 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (16+16)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60725458
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 30.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60731240
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717046
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 24
N. SCHEDA | 24 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 6/12
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP250 NM5 CBARH |  | N. SERIE | 1392/03/1
KW | 188 |  | RPM | 832-1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 525 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 15,4-6,8 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405583
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (10+10)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60693358
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 16.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671580
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 0
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 25
N. SCHEDA | 25 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 6/11
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP355 KS6 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1396/03/01
KW | 432-200 |  | RPM | 707-1100 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 1190-551 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 19-9,3 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405588
N. SPAZZOLE |  | 20 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60725457
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 30.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60731240
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60710117
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 26
N. SCHEDA | 26 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 7/14
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P200 XN4 PVA/B3 |  | N. SERIE | 1094/98/1
KW | 121 |  | RPM | 1200 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 340 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 8.5 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405580
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709391
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 27
N. SCHEDA | 27 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 7/13
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P200 XN4 CBARH |  | N. SERIE | 1387/03/1
KW | 120-120 |  | RPM | 1175-1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 338 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 10.5 - 7 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405581
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717050
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 28
N. SCHEDA | 28 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 8/16
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP280 KL6 |  | N. SERIE | 1393/03/2
KW | 407-407-385 |  | RPM | 1040-1500-1830 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 1107-1107-1047 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 16.6 - 9.2 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405584
N. SPAZZOLE |  | 24 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60694832
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 20.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671581
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709390
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 5.5 |  | KW VENTIL | 3
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 29
N. SCHEDA | 29 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 8/15
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP400 KS6 |  | N. SERIE | 1398/03/1
KW | 758-758-570 |  | RPM | 973-1350-1850 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 600 |  | A ARMAT | 1354-1354-1018 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 18,4-10,4 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405590
N. SPAZZOLE |  | 24 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60725457
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 30.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60731240
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717054
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 30
N. SCHEDA | 30 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | SKIN PASS RUL INF.
COSTRUTTORE |  | ANSALDO | TIPO | GH280 LK |  | N. SERIE | 63499/04
KW | 500 |  | RPM | 1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 600 |  | A ARMAT | 902 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 13.6 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61407013
N. SPAZZOLE |  | 20 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60694832
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 20.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671581
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709390
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 5.5 |  | KW VENTIL | 3
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 31
N. SCHEDA | 31 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | SKIN PASS RUL SUP.
COSTRUTTORE |  | ANSALDO | TIPO | GH280 LK |  | N. SERIE | 0706/06/1
KW | 500 |  | RPM | 1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 600 |  | A ARMAT | 902 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 15.2 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61407013
N. SPAZZOLE |  | 20 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60694832
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 20.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671581
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709390
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 5.5 |  | KW VENTIL | 3
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 32
N. SCHEDA | 32 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 9/18
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP400 KS6 |  | N. SERIE | 0709/06/01
KW | 758-758-570 |  | RPM | 973-1350-1850 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 600 |  | A ARMAT | 1354-1354-1018 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 0 |  | A ECCIT | 0 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405590
N. SPAZZOLE |  | 24 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60725457
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 30.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60731240
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717054
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 33
N. SCHEDA | 33 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 9/19
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP280 KL6 |  | N. SERIE | 1393/03/05
KW | 407-407-385 |  | RPM | 1040-1500-1830 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 1170-1170-1047 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 0 |  | A ECCIT | 0 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405584
N. SPAZZOLE |  | 24 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (12,5+12,5)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60694832
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 20.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671581
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709390
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 5.5 |  | KW VENTIL | 3
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 34
N. SCHEDA | 34 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | RIFILATRICE T2 LO
COSTRUTTORE |  | ANSALDO | TIPO | GH180 PK |  | N. SERIE | 6520/6270/2/2004
KW | 90 |  | RPM | 1485-3850 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 252 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 5,9 2,5 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61406901
N. SPAZZOLE |  | 12 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 0
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 35
N. SCHEDA | 35 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | RIFILATRICE T1 LO
COSTRUTTORE |  | ANSALDO | TIPO | GH180 PK |  | N. SERIE | 63527/6201/2/2004
KW | 90 |  | RPM | 1485-3850 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 252 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 5,9-2,5 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61406901
N. SPAZZOLE |  | 12 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 0
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 36
N. SCHEDA | 36 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | RIFILATRICE T1 LM
COSTRUTTORE |  | ANSALDO | TIPO | GH180 PK |  | N. SERIE | 63525/6269/2/2004
KW | 90 |  | RPM | 1485-3850 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 252 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 5,9-2,5 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61406901
N. SPAZZOLE |  | 12 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 0
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 37
N. SCHEDA | 37 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | RIFILATRICE T2 LM
COSTRUTTORE |  | ANSALDO | TIPO | GH180 PK |  | N. SERIE | 63528/672/2/2004
KW | 90 |  | RPM | 1485-3850 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 252 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 5,9-2,5 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61406901
N. SPAZZOLE |  | 12 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 0
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 38
N. SCHEDA | 38 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 10 SNUBBER
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP225 NL5 |  | N. SERIE | 1389/03/02
KW | 183-183 |  | RPM | 1089-1500 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 505 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 0 |  | A ECCIT | 0 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61401807
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717045
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 39
N. SCHEDA | 39 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 10/19
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP280 KL6 |  | N. SERIE | 1393/03/04
KW | 407-407-385 |  | RPM | 1040-1500-1830 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 1107-1107-1047 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 16,6-9,2 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405584
N. SPAZZOLE |  | 24 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (6,25+6,25)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672503
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 10.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652685
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709390
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 40
N. SCHEDA | 40 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | BRIGLIA 10/20
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP250 NM5 PVA-B3 |  | N. SERIE | 1391/03/01
KW | 188-160 |  | RPM | 832-1850 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 525-447 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 15.05 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405582
N. SPAZZOLE |  | 16 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (10+10)X32X50
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60693358
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 16.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671580
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60709392
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 41
N. SCHEDA | 41 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | DEFLETTORE 1
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P180 X4 |  | N. SERIE | 1401/03/1
KW | 42-15 |  | RPM | 620-1750 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 131-46 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 8,2-1,5 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405593
N. SPAZZOLE |  | 8 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (5+5)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672507
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 8.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652687
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717044
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 42
N. SCHEDA | 42 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | ASPO AVV.1/A
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP450 KX6 |  | N. SERIE | 0680/06/01
KW | 550 |  | RPM | 430-1250 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 600 |  | A ARMAT | 994 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 15,2/4,9 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405594
N. SPAZZOLE |  | 24 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (10+10)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60682578
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 25.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671582
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717046
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 43
N. SCHEDA | 43 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | ASPO AVV.1/B
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP450 KL6 |  | N. SERIE | 1403/03/1
KW | 489-489-385 |  | RPM | 350-443-1300 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 489-600 |  | A ARMAT | 1120-883-695 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 9.2 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405594
N. SPAZZOLE |  | 24 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (10+10)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60682578
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 25.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671582
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717046
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 44
N. SCHEDA | 44 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | DEFLETTORE 2
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P180 X4 |  | N. SERIE | 1401/03/2
KW | 42-15 |  | RPM | 620-1750 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 400 |  | A ARMAT | 131-46 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 8,2 1,5 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405593
N. SPAZZOLE |  | 8 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (5+5)X32X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60672507
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 8.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60652687
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717044
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 45
N. SCHEDA | 45 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | ASPO AVV. 2/A
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP450 KL6 |  | N. SERIE | 1402/03/02
KW | 489-489-385 |  | RPM | 350-443-1300 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 489-600 |  | A ARMAT | 1120-883-695 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 9.2 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405594
N. SPAZZOLE |  | 24 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (10+10)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60682578
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 25.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671582
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717046
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 46
N. SCHEDA | 46 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | ASPO AVV. 2/B
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | NP450 KL6 |  | N. SERIE | 1403/03/02
KW | 489-489-385 |  | RPM | 350-443-1300 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 489-600 |  | A ARMAT | 1120-883-695 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 9.4 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405594
N. SPAZZOLE |  | 24 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | (10+10)X40X64
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60682578
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 25.0 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60671582
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717046
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0

## 47
N. SCHEDA | 47 | IMPIANTO | DEC 2 | DESTINAZIONE |  | PINCH-ROLL CESOIA P.ALTO
COSTRUTTORE |  | SICME | TIPO | P132NL2 PVA-B3 |  | N. SERIE | 0553/02/1
KW | 25 |  | RPM | 1575 |  | N.POLI | 0 | N.ANELLI | 0
V ARMAT | 489-600 |  | A ARMAT | 74 |  | DIAMETRO ALBERO |  | 0
V ECCIT | 220 |  | A ECCIT | 2.02 |  | CODICE SAP MOTORE |  | 61405596
N. SPAZZOLE |  | 8 |  |  | DIMENSIONE SPAZZOLE |  | 10X25X40
QUALITA' SPAZZOLE |  | EG319P/i |  |  | CODICE SAP SPAZZOLE |  | 60686204
TIPO MOLLE SPAZZOLE |  | 6.2 N |  | CODICE SAP MOLLE SPAZZOLE |  |  | 60661332
TIPO ENCODER |  | I/Z115R-720-824/5-BZ-N-CW-R-03 |  |  |  | CODICE SAP ENCODER |  | 60783574
TIPO GIUNTO ENCODER |  | 14/11 DIN-AL |  |  | CODICE SAP GIUNTO ENCODER |  |  | 60742271
TIPO VENTILAZIONE |  | servoventilatore |  |  | CODICE SAP VENTILAZIONE |  |  | 60717043
V VENTIL | 400 |  | A VENTIL | 0 |  | KW VENTIL | 0
NOTE |  |  |  |  | NOTE
0