SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore N°3 ad anelli per Generatore Eolico Vestas.   N° Commessa: 2015-0874

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | > MΩ 26408 |
| --- | --- |
| Anello 2 | > MΩ 28867 |
| Anello 3 | > MΩ 29630 |

Isolamento  anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | MΩ 10402 |
| --- | --- |
| Anello 2 | MΩ 10807 |
| Anello 3 | MΩ 10470 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | > MΩ 33884 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | > MΩ 34799 |
| Anello 2-3 | > MΩ 32886 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | MΩ 28682 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | MΩ 26903 |
| Anello 2-3 | MΩ 28630 |

Collaudatore:                                                                                      Data:   19/02/2016