SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore Per generatore eolico VESTAS     N°Rem 13011        N°Comm 2015-0874

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | 34808 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 2 | 35042 MΩ |
| Anello 3 | 35215 MΩ |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | 30987 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 2 | 32115 MΩ |
| Anello 3 | 31230 MΩ |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | 43049 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | 48867 MΩ |
| Anello 2-3 | 47718 MΩ |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | 41785 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | 46742 MΩ |
| Anello 2-3 | 46073 MΩ |

Collaudatore:                                                                                      Data: