SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore Per generatore eolico VESTAS     N°Rem 12958       N°Comm 2016-0152

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | 26179 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 2 | 26951 MΩ |
| Anello 3 | 26451 MΩ |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | 19851 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 2 | 18560 MΩ |
| Anello 3 | 19853 MΩ |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | 17831 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | 32470 MΩ |
| Anello 2-3 | 23442 MΩ |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | 14856 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | 30961 MΩ |
| Anello 2-3 | 21745 MΩ |

Collaudatore:                                                                                      Data: