SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE  AD ANELLI  VESTAS  COMM. 2017-0997  N. 03/18

COLLAUDO ANELLI  A V. 2500

Isolamento  anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 4349 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 3720 |
| Anello 3 - K | MΩ 4141 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 3866 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 3082 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 3254 |

Collaudatore: Angelo Lisi                                            Data:  21/12/2017