SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS 2017/0276 - E005

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 41489 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 35419 |
| Anello 3 - K | MΩ 40326 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 39157 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 33238 |
| Anello 3 - K | MΩ 38492 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 39958 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 38828 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 37253 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 37259 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 36521 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 38852 |

Collaudatore:       Roberto Iacoucci                                   Data:   11/05/2017