SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS  COMM.2017/0031 – 12     Number A-0895

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 624,74 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 229,63 |
| Anello 3 - K | MΩ 304,68 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 95,65 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 73,54 |
| Anello 3 - K | MΩ 86,80 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1875,5 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 2027,5 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 1064,0 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 234,93 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 255,66 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 252,25 |

Collaudatore: Iacoucci Roberto                                              Data: 06/04/2017