SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2018/0042  MATR. 07/18

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1.089,0 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1.154,3 |
| Anello 3 - K | MΩ 1.120,0 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1.161,8 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1.221,7 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1.149,0 |

Collaudatore:  Roberto Iacoucci                                               Data: 01/03/2018