SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2018/0049  MATR. 10/18

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1.462,0 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1.097,9 |
| Anello 3 - K | MΩ 1.105,2 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1.128,2 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1.195,0 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1.204,0 |

Collaudatore:  Roberto Iacoucci                                               Data: 01/03/2018