Spett. le Pilkington

Inveruno, li  19 Luglio  2012                                                          C.A Ing. Gigante

## Oggetto: Offerta per fornitura di motori

Con la presente, intendiamo sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta per la fornitura dei motori elettrici :

FELM soc.  in  ISO9001  UNI  EN 14000

| Quantità | Tipo | Potenza (kW) | Poli | Forma | Tensione / Frequenza | Prezzo netto cad. (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F2280M6 | 55 | 6 | B3 | 400/690/50 | 2.400,00 |

Per avere l’esecuzione con cavi liberi uscenti max m 2 ,mantenendo l’IP55,  aggiungere   €  405,00 al valore del    motore.

Altre caratteristiche   tecniche

Carcassa in ghisa con posizione  morsettiera ns std  Top come da disegno allegato, con cavi

Liberi uscenti max 2 m  togliere quote della  morsettiera.

Protezione IP55

Isolamento classe F/B

Motori in IE2

Cuscinetti SKF

Tropicalizzati

RAL 5010

### Condizioni commerciali

Documentazione	: Nostro standard

Resa	: p.to assegnato .

Consegna	: 2 decade di Settembre .

Validità offerta	: 30 gg

Garanzia	: 24

Pagamento	: a convenire

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti

Francesco Carlo Dogna

Divisione Commerciale