descrizione articolo quantità prezzo unitario prezzo totale

ACSIL525CN311EA0 - CAVO POTENZA 40MT 01 € 379,40 + iva € 379,40 + iva

400843 - CAVO (3X(2X0,14)+2X0,5 60mt € 4,45 + iva € 267,40 + iva

CAVO TECO E244280 50mt € 4,45 + iva € 222,50 + iva

GW66326N - PR BL IP67 S.F.2P+T 16A 230V 06 € 42,35 + iva € 254,10 + iva

GW66330N - PR. BL IP67 S.F.3P+T 16A 400V 06 € 49,60 + iva € 297,60 + iva

GW66678N - CASSETTA DA PARETE PR VR.16/32A IP67 12 € 5,80 + iva € 69,60 + iva

6ES7193-6BP00-0DA0 - BASEUNIT TYPE A0. BU15-P16+A0+ 04 € 31,35+ iva € 125,40 + iva

6GK1901-1BB10-2AA0 -SIMATIC NET IE FC RJ45 PLUG 180 02 € 19,50+ iva € 39,00 + iva

6GK5008-0BA10-1AB2 - SIMATIC NET SCALANCE XB008 01 € 184,60 + iva € 184,60 + iva

ITALWEBER NH2 250A. 03 € 54,60 + iva € 163,80 + iva