Spett.le

PROMA S.R.L.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

### Frosinone,  5/03/15

Oggetto: Ispezione termografica quadri elettrici presse, transfert e alimentatori

Con la presente Vi rimettiamo i risultati dell’ispezione termografica effettuata sui quadri elettrici sotto indicati in data 4/03/2015:

- Quadro pressa PR1: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro transfert PR1: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro alimentatore PR1: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR2: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro transfert PR2: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro alimentatore PR2: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR3: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro transfert PR3: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro alimentatore PR3: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR4: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro transfert PR4: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro alimentatore PR4: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR5: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro alimentatore PR5: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR6: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro alimentatore PR6: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR7: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR8: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro alimentatore PR8: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa  PR9: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro transfert PR9: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro alimentatore PR9: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR10: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro alimentatore PR10: nessuna anomalia riscontrata

Strumento utilizzato: termocamera FLIR E6

NB: Si consiglia di effettuare una pulizia con cadenza temporale inferiore ai filtri dei ventilatori e alle batterie dei condizionatori posti sulla passarella.

Alleghiamo le immagini degli unici punti caldi rilevati. Le temperature non superano i valori di guardia e quindi non si richiedono interventi aggiuntivi.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl