COD. 1101000279   PRYSMIAN CAVI e SISTEMI ENERGIA ITALIA S.R.L.

COMMESSA 2006/3092  5000007139 MOTORE SICME TP.P112M2 PVA/B3 N.0468/89/3 KW.10,3 GIRI 1500

COMMESSA 2006/3437  5000007341 MOTORE IEG TIPO E100SH N.39142 KW.8 G.2420 CON DINAMO TACKO

COMMESSA 2010/8319  5000010168 MOTORE ANSALDO AF367 N.173241-975 KW.52,90 G.1800 V.440 A.131 Ve.190

COMMESSA 2011/0672  5000010538 MOTORE ANSALDO G3B95M COD.G3B94VAA0B002 N.GM-4363 KW.5,9 G.2000

COMMESSA 2013/0073  5000011386 MOTORE MARELLI G3L112S N.GE-01611 KW.8 GIRI 1500 V.440 A.22,1 Ve.110