## Foglio1
Tipologia Codice Macchina | Ø1 Diametro primitivo puleggia motore mm | Ø2 Diametro primitivo puleggia condotta mm | Øa1 Diametro albero motore mm | Øa2 Diametro albero pull. condotta mm | Interasse minimo mm | Interasse massimo mm | Interasse attuale mm | Taglia Motore KW | Giri al minuto Motore | Cinghia Attualmente Utilizzata | Numero cinghie Utilizzate | NOTE
CHB 80 3/4 | 355 | 1009 | 80 | 130 | 2500 | 2800 | 2650 | 132 | 1480 | SPC 7200 | 6 | N° 8 ventilatori di estrazione
CHB 60 | 280 | 280 | 35 | 90 | 1940 | 2260 | 2100 | 90 | 1480 | SPC 5800 | 5 | N° 4 ventilatori di estrazione