Buongiorno Sig. Spaziani,

ho avuto i sui riferimenti attraverso il collega Toscani di DLA. La contatto in merito alla necessità che abbiamo di acquistare una  o due scadiglie  anticondensa

da posizionare al di sotto di un generatore elettrico della TIBB dalle seguenti caratteristiche:

- Tensione 6000V

- Potenza 10 MVA

In effetti non so che taglia si usa in genere per questo tipo di generatore, e quindi anche le dimensioni che possono avere queste scaldiglie.

In allegato le invio la targa dati del generatore e qualche disegno tecnico.

Tale generatore è all’interno di una costruzione in una zona a 3km dal mare.

Può fornirmi qualche informazione a riguardo e nel caso un’offerta ?

Resto in attesa di un vostro cortese riscontro.

Grazie

Christian Coppolecchia

Electrical Engineer

SFIR Raffineria di Brindisi

strada per fiume piccolo 10

72100 BRINDISI

Tel. ( +39)0831-550828

Mob. (+39)3351854018

Coppolecchia Christian [christian.coppolecchia@eurosrb.com]