Sulmona 03/06/11

### Da Tecnologie

A: Direzione Acquisti – Mezzi di Lavoro e Controllo

| ## CAPITOLATO TECNICO | N° 3.485.238 |
| --- | --- |

| SETTORE TECNOLOGICO EMITTENTE | ING. PRODUZIONE |
| --- | --- |
| INIZIATIVA |  |
| TERMINE MASSIMO PRESENTAZIONE OFFERTA | 14/06/11 |
| DATA RICHIESTA DELLA ATTREZZAURA C/O STAB. UTILIZZATORE 10/07/11 | STABILIMENTO DI DESTINAZIONE SULMONA |

| X | Nuovo |  | Da attrezzare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Da revisionare |  | Rebuilding |

| A) |  |  |  | IDENTIFICAZIONE DEL MEZZO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  |  |  | Tipo | : | motori EFF1 su pompe di alimentazione acqua |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Eventuale quantità occorrente | : |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  | Fornitori proposti | : |  |  |  |
| B) |  |  |  | LAVORAZIONE PREVISTA |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Occorre attrezzamento specifico per la lavorazione di: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -Tipo | : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -Matricola | : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -Disegno elemento | : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -Livello di revisione | : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -Denominazione elemento | : |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Operazione da eseguire sul particolare | : |  |  |  |
| C) |  |  |  |  | SPECIFICHE DI PRODUTTIVITÀ ED EFFICIENZA |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | PRODUZIONE GIORNALIERA AL 100% RIFERITA AL T.M. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (pertanto al netto dell’efficienza gestionale |  |  | : | minimo …………../……………………………………. |
|  | 2. |  |  |  |  | TEMPO MACCHINA |  |  | : | ………….……………../……………………………………. |
|  | 3. |  |  |  |  | EFFICIENZA TECNICA |  |  | : | minimo …………../…………………………………% |
|  | 4. |  |  |  |  | UTILIZZO DELLE LINEE |  |  | : | turni …………../ |
| Il fornitore dovrà compilare l'allegato 3 : Tabella " PRODUTTIVITÀ' MEZZI DI LAVORO" per il calcolo dell'efficienza tecnica, e restituirla unitamente all'offerta tecnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SPECIFICA TECNICA

Oggetto: sostituzione motori esistenti con altri ad alta efficienza “EFF1” su pompe per acqua surriscaldata, acqua di raffreddamento compressori e acqua industriale.

DETTAGLIO DELLA FORNITURA RICHIESTA

Chiediamo una vostra proposta tecnico-economica per i rilievi, studio, progettazione, documentazione, fornitura e sostituzione su pompe esistenti degli attuali motori con altri ad efficienza alta “EFF1”. Le pompe oggetto dell’intervento sono:

- n°1 pompa acqua surriscaldata

caratteristiche motore esistente: marca ANSALDO tipo 180 M/4 , (18,5 Kw alimentato a 500V – 1470 g/min);

- n°2 pompe acqua raffreddamento compressori

caratteristiche motore esistente: marca FEM tipo MA 132 MD4 (90 Kw alimentato a 500V – 1450 g/min – 50/60 Hz);

- n°1 pompa acqua industriale

caratteristiche motore esistente: marca ANSALDO tipo 160 LB/2 (22 Kw alimentato a 500V – 2900 g/min. – 30 CV – 50Hz).

NB: da quotare separatamente l’eventuale fornitura e sostituzione pompa descritta al punto 1 avente caratteristiche: marca FABBRICA ITALIANA POMPE tipo AR 350/2G – Qt/H.50 HMT.45.

Il Macchinario, gli Impianti, le Attrezzature, l’installazione e tutte le altre Particolarità costruttive, dovranno essere previste in conformità a quanto segue:

- SICUREZZA, IGIENE DEL LAVORO / AMBIENTE, ERGONOMIA, ECOLOGIA.

Il fornitore  deve  identificare i pericoli, valutare i rischi e predisporre le misure e le cautele relative ai sensi della direttiva  89/392  e  successive  integrazioni  fornendo  i  dati  riguardanti i rischi      residui quali   RUMORE - VIBRAZIONI - RADIAZIONI - EMISSIONI DI GAS / POLVERI / NEBBIE / ecc. , specificando  nei documenti le metodologie  / criteri adottati per le misurazioni, nonché l'indicazione dei valori riscontrati.

- PRESCRIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI MACCHINE INDUSTRIALI (Norma 9.70106/0 ) - Ediz.  Giugno  1995

- DOCUMENTAZIONE TPM.

- NORMA FIAT 70120 " ANALISI CRITICITÀ MACCHINE INDUSTRIALI "  ( FMECA )

- NORMA FIAT 70122 "GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MANUALE DI MANUTENZIONE"

- ANALISI VIBRAZIONALI  Ed. Aprile 1996  :  PREDISPOSIZIONI E CERTIFICAZIONE

- CONTROLLO DELLE MACCHINE AD ASPORTAZIONE DI MATERIALE MEDIANTE DETERMINAZIONE DELLA TOLLERANZA NATURALE E DELLA SHORT  TERM CAPABILITY ( Rif. Norme 70110/00 e 70110/02 aggiornamento  LUGLIO 1994 )

N.B. Tali norme sono vincolative per il costruttore. Eventuali caratteristiche ritenute eccezionalmente critiche sotto questo profilo dovranno essere specificate.

8.	FASCICOLI DI STANDARDIZZAZIONE MEZZI DI LAVORO - GRUPPI/SOTTOGRUPPI

| S0001 | "PLC" |
| --- | --- |
| S0020 | "CNC" |
| S0041 | "Sistemi interfaccia operatore" |
| S0402 | "Interconnessioni elettriche mezzi di lavoro" |
| S0336 | "Postazione CAD per l'elaborazione e la gestione di schemi elettrici e fluidici dei Mezzi di Lavoro |
| S0458 | "Sistemi di controllo per avanzamento assi" |

9.	FASCICOLI VENDOR LIST E COMPONENTI  COMMERCIALI  PREFERENZIALI RIF. 2.2 /96  ( ED. GEN. 1996 )

- SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE  (Ed. Giugno 1995).

- ACCESSORI  E  PARTI  DI  COMPLETAMENTO  DEL  MEZZO

- QUOTAZIONE FORNITURA

I prezzi esposti in offerta dovranno essere calcolati per l’intera fornitura e comprensivi di messa in funzione nello stabilimento utilizzatore (CHIAVI IN MANO).

Il fornitore nella formulazione della sua offerta dovrà rispondere a tutti i punti richiesti e quotarli separatamente.

Eventuali proposte e/o soluzioni alternative del Fornitore dovranno essere formulate e quotate separatamente con la stessa procedura, ma separatamente dall’offerta base, evidenziando i riferimenti relativi dell’offerta base

N.B. La quotazione dettagliata dei singoli interventi è una esigenza che ci permetterà di formulare un giudizio tecnico/economico omogeneo.

- VARIE E NOTE

L’offerta economica dovrà essere consegnata dopo l’esame dell’offerta tecnica da parte delle Tecnologie

- MODALITÀ DI ACCETTAZIONE, GARANZIA ED EFFICIENZA

Accettazione Macchina

La macchina verrà collaudata presso il Fornitore a fronte del rispetto delle seguenti specifiche:

- La conformità del mezzo e di tutti i suoi aggregati come da ordine e secondo le prescrizioni per la fornitura di Macchine Utensili

- Primi pezzo Valido

- Short term Capability

- La conformità del pezzo e la Short Term Capability devono essere ottenuti come da disegno Tecnologico e secondo i parametri indicati nella tabella ‘Produttività Mezzi di Lavoro’

Garanzia

La garanzia decorrerà dalla data di emissione dei documenti:

- Short term Capability in Stabilimento

- Allegato 2

Efficienza

Entro 5 mesi dalla decorrenza del periodo di garanzia ci riserveremo di verificare congiuntamente al fornitore l’efficienza tecnica ottenibile

Il rispetto del valore dell’efficienza tecnica indicata nell’ordine è condizione indispensabile per il benestare al pagamento del restante 10% previsto al termine della garanzia.

Per tutto quanto non esplicitamente scritto per i risultati della Short Term Capability, si prenda come riferimento al Norma 70110/00 per i mezzi di lavoro e 70110/04 per le macchine di misura

- DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- NORME PER LA STESURA DELL'OFFERTA.

- PRESCRIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI MACCHINE INDUSTRIALI  Norma FIAT n° 9.70106 Edizione  Giugno 1995

Specifiche tecniche integrative Giugno  1995

Documentazione TPM.

Norma Fiat 70120 "Analisi criticità macchine industriali"  ( FMECA )

Norma Fiat 70122 "Guida alla compilazione del manuale di manutenzione.

- ANALISI VIBRAZIONALI  Ed. Aprile 1996  :  PREDISPOSIZIONI E CERTIFICAZIONE

- CONTROLLO DELLE MACCHINE AD ASPORTAZIONE DI MATERIALE MEDIANTE DETERMINAZIONE DELLA TOLLERANZA NATURALE E DELLA SHORT TERM CAPABILITY (Rif. Norme 70110/00 e 70110/02 aggiornamento  LUGLIO 1994 ).

- FASCICOLI VENDOR LIST E COMPONENTI  COMMERCIALI  PREFERENZIALI  RIF.2.2/96 ( ED. GEN. 1996 )

- FASCICOLI DI STANDARDIZZAZIONE MEZZI DI LAVORO - GRUPPI/SOTTOGRUPPI

| S0001 | "PLC" |
| --- | --- |
| S0020 | "CNC" |
| S0041 | "Sistemi interfaccia operatore" |
| S0402 | "Interconnessioni elettriche mezzi di lavoro" |
| S0336 | "Postazione CAD per l'elaborazione e la gestione di schemi elettrici e fluidici dei Mezzi di Lavoro |
| S0458 | "Sistemi di controllo per avanzamento assi" |

- DISEGNI E DOCUMENTAZIONE  4850001

- Tabella "Produttività mezzi di lavoro"

- Disegno elemento / livello di revisione n°

- Disegno tecnologico prima della lavorazione n° 30.03XXXX        	(n° fogli  x)

- Disegno tecnologico dopo la lavorazione n° 30.03XXXX      	 	(n° fogli  x)

N.B.:

Per eventuali informazioni di carattere tecnico, vogliate rivolgerVi al Sig.Vernieri……………tel…0864/284736

.

Compilatore del documento : Vernieri………....................………………………………………….

Firma per autorizzazione  : Ing. Pantaloni.…..……………………………………………………………

Firma per approvazione: Ing. Pantaloni……………………………………………………………………

NOTA PER TECNOLOGIE : Ulteriori precisazioni costruttive  ed eventuali fascicoli di standardizzazioni   aggiuntivi, dovranno essere indicati di volta in volta, dal capo commessa ,in funzione  della tipologia del mezzo di lavoro .