## Foglio1
n. | Area | Spazio confinato imprese esterne con PdL | Spazio confinato personale interno senza PdL (accesso con chiave) | Spazio confinato solo in emergenza | Area classificata
|  | Istruz. Op. 1a | Istruz. Op. 1b | Istruz. Op. 1b | Istruz. Op. 2a-2b
1 | Edificio elettrico di controllo TG1 e TG2
1a | Sala quadri automazione |  |  | FM200
1b | Sala quadri elettrici |  |  | FM200
2 | Edificio amministrazione e controllo
2a | locale quadri elettrici |  |  | FM200
2b | locale quadri e trasformatori |  |  | FM200
3 | Edificio elettrico TV
3a | locali quadri elettronici |  |  | FM200
3b | locali quadri elettrici BT/MT |  |  | FM200
3c | locali quadri luce, eccitazione, carica batterie e quadro trasformatore |  |  | FM200
4 | Edificio elettrico condensatore ad aria
4a | sala quadri e trasformatori |  |  | FM200
4b | sala componenti elettriche |  |  | FM200
5 | Edificio di controllo GVR 1 e 2
5a | locale quadri elettrici BT |  |  | FM200
5b | locale quadri di controllo caldaia |  |  | FM200
6 | Edificio GIS
6a | Cavedio cavi AT | X | X (SC20)
6b | locale quadri elettrici |  |  | FM200
6c | locale quadri controllo |  |  | FM200
7 | Edificio DEMI
7a | Sala controllo |  |  | FM200
7b | Locale quadri di potenza |  |  | FM200
8 | Cabinato TG1 e TG2 | X |  | CO2 | X
9 | Cabinato gruppo valvole di controllo gas TG1 e TG2 | X |  | CO2 | X
10 | Cabinato generatore TG | X |  | CO2 | X
11 | Cabinato generatore TV | X |  | CO2 | X
12 | Cabinato diesel di emergenza | X |  | CO2 | X
13 | Ambienti ispezionabili TG1 e TG2
13a | Camera filtri | X
13b | Air intake superiore | X | X (SC19)
13c | Air intake inferiore (IGV) | X | X (SC19)
13d | Camera di combustione | X
13e | Locale viradore | X | X (SC01) |  | X
13f | Air intake superiore - ispezione scaldiglie portella anti-implosione | X
14 | Ambienti ispezionabili TV
14a | Cassa di bassa pressione | X
14b | Condotto scarico TV al condensatore | X
14c | Serbatoio drain pot | X
14d | Terminali generatore TV | X
15 | Ambienti ispezionabili condensatore
15a | Serbatoio condensato | X
15b | Torretta degasante | X
15c | Condotto alimentazione file (nr. 3) | X
16 | Ambienti ispezionabili GVR 1 e GVR 2
16a | Corpi cilindrici AP, MP, BP | X
16b | Degasatore BP | X
16c | Serbatoio spurghi intermittenti | X
16d | Camere morte inferiori / superiori | X
16e | Diffusore TG | X
16f | Interni caldaia tra banchi tubazioni | X
16g | Divergente finale fumi | X
16h | Condotto fumi al camino | X
17 | Serbatoi e aree ispezionabili zona ZLD
17a | Serbatoio acqua servizi | X
17b | Serbatoio acqua demi | X
17c | Serbatoio acqua ultra filtrata | X
17d | Serbatoio permeato primo passaggio | X
17e | Serbatoio permeato secondo passaggio | X
17f | Serbatoio acqua chiarificata | X
17g | Ispessitore fanghi | X
17h | Chiariflocculatore | X
17i | Serbatoio accumulo salamoia (n.2) | X
17l | Cristallizzatore | X
17m | Serbatoio oli esausti | X
18 | Serbatoi vari impianto
18a | Serbatoi aria compressa | X
18b | Camino caldaia ausiliaria | X
18c | Corpi cilindrici sup. e inf. caldaia ausiliaria | X
19 | Vasche chiuse o con scarsa ventilazione
19a | Vasca acque di lavaggio TG1 - TG2 | X | X (SC02)
19b | Vasca raccolta acque TRAFO TG1, TG2, TV | X | X (SC03)
19c | Vasca arrivo acque oleose | X | X (SC04)
19d | Vasca acque oleose con scolmatore | X | X (SC05)
19e | Vasca 1 trattamento acque oleose | X | X (SC06)
19f | Vasca 2 trattamento acque oleose | X | X (SC07)
19g | Vasca acque di neutralizzazione | X | X (SC08)
19h | Vasca acque di processo | X | X (SC09)
19i | Vasca acque di prima pioggia | X | X (SC10)
19j | Vasca acque di seconda pioggia | X | X (SC11)
19k | Vasca acque controlavaggio ZLD | X | X (SC12)
19l | Vasca concentrati salini | X | X (SC13)
19m | Pozzetto valvola smistamento acque piovane | X | X (SC14)
20 | Ascensore camino | X | X (SC15)
21 | Sala batterie (TG1, TG2, TV) | X | X (SC16-17-18) |  | X
22 | Stazione PIDA1, PIDA2 (flange, filtri, valvole) |  |  |  | X
23 | Caldaie di preriscaldo gas |  |  |  | X
24 | Gruppo di riduzione gas |  |  |  | X
25 | Post riscaldatori gas |  |  |  | X
26 | Gruppo filtrazione finale gas |  |  |  | X
27 | Vent gruppo filtrazione finale gas |  |  |  | X
28 | Vent serbatoio gasolio pompa antincendio |  |  |  | X