**Da:** Raffaele Avenia <r.avenia@tefin.it>
**Inviato:** mercoledì 21 ottobre 2020 16:45
**A:** SPAZIANI CARLO <carlo.spaziani@rem-motori.it>
**Cc:** Diego Sabbatini <d.sabbatini@tefin.it>; Tefin - Giuseppe Aiello <g.aiello@tefin.it>
**Oggetto:** Mn Venezia Alternatore Asse

Buon Pomeriggio Carlo chiedo gentilmente offerta

Ripristino Alternatore Asse

Le attività da eseguire saranno le seguenti:

1. Rifacimento pacco lamellare statorico
2. Rifacimento avvolgimento statorico con impregnazione in VPI
3. Sostituzione eccitatrice statorica e rotorica
4. Controlli meccanici su albero
5. Rifacimento nuove bobine polari e relativo collegamento
6. Impregnazione ruota polare in VPI
7. Bilanciatura dinamica rotore a freddo ed a caldo a 750 rpm
8. Sostituzione scudi di chiusura con relative sedi cuscinetto
9. Sostituzione e fornitura nuovi cuscinetti a rotolamento
10. Sostituzione e fornitura Piastra porta diodi
11. Montaggio Macchina
12. Prove al banco a vuoto
13. Prove statiche AVR
14. Verniciatura finale di copertura con ral identico all’esistente
15. Rilascio report di collaudo finale
16. Certificazione Rina

Grazie resto in attesa di tuo gentile riscontro

|  |
| --- |
| Best Regards Raffaele Avenia Technical  Service Responsible |
|  |
| Tefin |
| Via Ferrante Imparato, 501Complesso Genesis, 80147 Napoli |
| **Direct:** +39 (0) 81 19134434**Telephone:** +39 081 19134411**Fax:** +39 081 19134400**24/7:** +39 3914749709 |