| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 1,23 ÷ 205 |  |
| ## Costruttore | ## Siemens |  |
| ## Anno Acquisto |  |  |
| ## Nr. di Fabbric. | ## C71361099010001/2012 |  |
| ## Tipo | ## 1GG6226-ONE46 / 1WV3-Z |  |
| ## VOLT ARM. | ## 32 ÷ 470 V |  |
| ## AMP ARM. | ## 472 A |  |
| ## VOLT ECC. | ## 310 ÷ 200 V |  |
| ## AMP ECC. | ## 9,8 ÷ 6,6 A |  |
| ## Giri | ## 10 ÷ 1660 |  |
| ## Isolam. Classe |  |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 14/05/16 | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367J H 45 L 25 P 20(10+10) n.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 70% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367J H 45 L 25 P 20(10+10) n.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367J H 45 L 25 P 20(10+10) n.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO ARM. = 200 MOHM ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM TIPO SPAZZOLA = EG367J H 45 L 25 P 20(10+10) n.16 spazzole STATO DELLE SPAZZOLE = |