| #  |  |  |
| --- | --- | --- |
|     |  |  |
|  |  | ### M.E.: _____________ ### B.P.: ______________  |
| ## HP |  |  |
| ## kW | ## 120 |  |
| ## Costruttore | ## SIEI SISTEMI SRL |  |
| ## Anno Acquisto | ## 2006 |  |
| ## Nr. di Fabbric. |  |  |
| ## Tipo | ## 250 L-3 |  |
| ## VOLT STATORE | ## 380 V |  |
| ## AMP STATORE |  |  |
| ## Giri | ## 1020 |  |
| ## IP | ## 54 |  |
| ## Isolam. Classe | ## F |  |









|  |  |
| --- | --- |
| 12/07/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = |

|  |  |
| --- | --- |
| 22/12/15 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = |

|  |  |
| --- | --- |
| 14/05/16 | ISOLAMENTO STATORE = 200 MOHM ISOLAMENTO ROTORE = |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ISOLAMENTO STATORE = MOHM ISOLAMENTO ROTORE = |